Энергосберегающие светодиодные лампы «Планта» 

Регулируемая (Dimmable): да.
Коэффициент мощности: > 0,96. 
Двойной угол половинной яркости: 280º.
Габаритные размеры: Ø52х130 мм.
Светорассеиватель: прозрачный / матовый.

| Изображение | Наименование | Описание | Цена розничная, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планта 28CW-220/DIM | 6000 К / 650 лм / CRI: >72 (холодный белый цвет) | 785-00 |
|  | Планта 28NW-220/DIM | 4000 К / 620 лм / CRI: >72 (нейтральный белый цвет) | 785-00 |
|  | Планта 28WW-220/DIM | 3000 К / 600 лм / CRI: >72 (теплый белый цвет) | 785-00 |