# Интерьерные светильники общего освещения

| Фотография | Наименование | Описание | Розничная цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодиодные светильники «Ларго» для общего освещения Степень защиты: IP54 или IP67 (специальная модификация). |
|  | Ларго 1200 | Световой поток: до 5000 лм. Потребляемая мощность: не более 55 Вт. Габаритные размеры: 1200х87х65 мм. | 5 200-00 |
|  | Ларго 600 | Световой поток: до 2500 лм. Потребляемая мощность: не более 27 Вт. Габаритные размеры: 600х87х65 мм. | 3 120-00 |
|  | Ларго 300 | Световой поток: до 1200 лм. Потребляемая мощность: не более 14 Вт. Габаритные размеры: 300х87х65 мм. | 1 560-00 |
|  | Ларго 1200 АК | Световой поток: до 5000 лм. Потребляемая мощность: не более 55 Вт. Габаритные размеры: 1200х87х65 мм. Аккумуляторная буферизация. | 7 600-00 |
|  | Ларго 600 АК | Световой поток: до 2500 лм. Потребляемая мощность: не более 27 Вт. Габаритные размеры: 600х87х65 мм. Аккумуляторная буферизация. | 5 520-00 |