# Шинопровод BUSLINE (Оптима)

Шинопровод:

1м.  - Цена 840 руб.

2м. .- Цена 1680 руб.

3м. .- Цена 2520 руб.

Цвет:

Белый, Серебристый, Черный

Шинопровод (трек) используется для освещения торговых, выставочных и других помещений, где необходимо без серьёзных затрат изменить расстановку установленных на шинопровод прожекторов либо заменить их, а так же в помещениях с высокими потолками. Конструкцию можно подвешивать на любую желаемую высоту, образовывать независимые группы светильников либо встраивать в подвесной потолок.

Любой светильник в ряду можно отключать. Кроме шинопровода в комплект входят необходимые соединительные и монтажные элементы.
  При линейной структуре шинопровода электрический кабель подключают через Торцевой токоподвод
  При сложной структуре с использованием соединительных элементов, возможно подключение питания через любой соединительный элемент шинопровода, так как они являются токопроводящими.
  Преимущество трёхфазного шинопровода -возможность подключать прожекторы группами по фазам, распределяя нагрузку.