# ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

# Опционально комплектуется: БАП (БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ) + 1600 руб., устанавливается датчик освещенности с датчиком движения +500 руб., устанавливается датчик освещенности с датчиком звука + 300 руб.

# Светильники являются эффективной и экономичной заменой промышленным светильникам с люминесцентными лампами, ДРЛ и ДНаТ.Применяются для освещения: территорий промышленных и административных объектов, складских терминалов, производственных помещений, помещений с  повышенной влажностью и запыленностью.

# • Напряжение питания: 176-264 В,

# • Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

# • Частота питающей сети, Гц: 50-60

# • Коэффициент пульсации: < 1%

# • Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

# • КПД, %: >90

# • Защита от короткого замыкания

# • Защита от холостого хода

# • Встроенный активный корректор коэффициента мощности

# • Гальваническая изоляция

# • Соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц,

# • Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

# • Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля): > 1,5 кВ АС

# • Защита 380V (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Грозозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Термозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Светодиоды: Edison/Honglitronic

# • Типдиода:  2835

# • Температура свечения: 3000/4000/5000/5700 К

# • Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

# • Ресурс работы, ч: не менее 100 000

# • Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

# • Упаковка: картонная коробка

# • Рассеиватель: полистирол оптический NovattroPrism - любое тиснение*

# • Корпус:  корпус изготовлен из листовой стали 0.5мм, окрашен порошковой полиэфирной краской. Соответствие степени защиты, обеспечиваемой оболочкой IP 65 по ГОСТ 14254-96

# • Тип крепления: универсальный (встраиваемый или накладной)

# • Температура окружающей среды: от -30°C до +50°С

# • Цены указанны с гарантией 36 месяцев.

# PR SN1«АРМСТРОНГ»ip65

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN1.30 | # 32 | # 3 900 | # 595*595*48 | 2778 | 2430 | 2256 | 2083 |
| PR SN1.32 | # 34 | # 4 000 | # 595*595*48 | 3050 | 2669 | 2478 | 2288 |
| PR SN1.34 | # 36 | # 4 320 | # 595*595*48 | 3103 | 2715 | 2521 | 2328 |
| PR SN1.38 | # 40 | # 4 800 | # 595*595*48 | 3182 | 2784 | 2585 | 2387 |
| PR SN1.42 | # 44 | # 5 040 | # 595*595*48 | 3235 | 2830 | 2628 | 2427 |
| PR SN1.51 | # 52 | # 5 544 | # 595*595*48 | 3288 | 2877 | 2671 | 2466 |
| PR SN1.60 | # 62 | # 7 800 | # 595*595*48 | 3306 | 2892 | 2685 | 2479 |
| PR SN1.64 | # 66 | # 8 000 | # 595*595*48 | 3851 | 3369 | 3128 | 2889 |

# PR SN3 «Аналог ЛПП»

# • Напряжение питания: 176-264 В,

# • Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

# • Частота питающей сети, Гц: 50-60

# • Коэффициент пульсации: < 1%

# • Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

# • КПД, %: >90

# • Защита от короткого замыкания

# • Защита от холостого хода

# • Встроенный активный корректор коэффициента мощности

# • Гальваническая изоляция

# • Соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц,

# • Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

# • Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля): > 1,5 кВ АС

# • Защита 380V (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Грозозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Термозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Светодиоды: Edison/Honglitronic

# • Типдиода:  2835

# • Температура свечения: 3000/4000/5000/5700 К

# • Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

# • Ресурс работы, ч: не менее 100 000

# • Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

# • Упаковка: картонная коробка

# • Рассеиватель: полистирол прозрачныйили матовый, крепится к корпусу пластиковыми защелками.

# • Корпус:  АВS - пластик, отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета

# • Тип крепления: накладной или повесной

# • Температура окружающей среды: от -30°C до +50°С

# • Цены указанны с гарантией 36 месяцев.

# Дополнительные принадлежности в комплектацию не входят: металлическая защелка, кабельный гермоввод, защитная решетка для светильников, пластина для крепления к поверхности, подвес (крючок), комплект для подвеса на тросах.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN3.6.1.10L | # 12 | # 1000 | # 665х105х110 | 1244 | 1089 | 1011 | 933 |
| PR SN3.6.2.20L | # 22 | # 2000 | # 665х140х110 | 1472 | 1287 | 1196 | 1103 |
| PR SN3.12.1.20L | # 22 | # 2000 | # 1270х105х110 | 1361 | 1190 | 1106 | 1021 |
| PR SN3.12.2.40L | # 42 | # 4000 | 1270х140х110 | 1707 | 1494 | 1387 | 1280 |
| PR SN3.12.1.30 | # 32 | # 4200 | # 1270х105х110 | 1704 | 1491 | 1384 | 1278 |
| PR SN3.12.2.30 | # 32 | # 4200 | # 1270х140х110 | 1866 | 1632 | 1516 | 1399 |
| PR SN3.12.2.32 | # 34 | # 4 000 | # 1270х140х110 | 2138 | 1871 | 1738 | 1604 |
| PR SN3.12.2.34 | # 36 | # 4 320 | # 1270х140х110 | 2191 | 1917 | 1781 | 1643 |
| PR SN3.12.2.38 | # 40 | # 4 800 | # 1270х140х110 | 2270 | 1987 | 1845 | 1703 |
| PR SN3.12.2.42 | # 44 | # 5 040 | # 1270х140х110 | 2323 | 2033 | 1888 | 1742 |
| PR SN3.12.2.51 | # 52 | # 5 544 | # 1270х140х110 | 2376 | 2079 | 1931 | 1782 |
| PR SN3.12.2.60 | # 62 | # 7 800 | # 1270х140х110 | 2394 | 2094 | 1945 | 1795 |
| PR SN3.15.2.64 | # 66 | # 8 000 | # 1270х140х110 | 2939 | 2572 | 2388 | 2204 |

# PRSN4 «1 модуль»

# • Напряжение питания: 176-264 В,

# • Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

# • Частота питающей сети, Гц: 50-60

# • Коэффициент пульсации: < 1%

# • Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

# • КПД, %: >90

# • Защита от короткого замыкания

# • Защита от холостого хода

# • Встроенный активный корректор коэффициента мощности

# • Гальваническая изоляция

# • Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

# • Защита 380V (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Грозозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Термозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Светодиоды: REFOND / LG

# • Тип диода:  2835 / 3030

# • Температура свечения: 3000/4000/5000 К

# • Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

# • Ресурс работы, ч: не менее 100 000

# • Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

# • Упаковка: картонная коробка

# • Рассеиватель: Антивандальный ударопрочный поликарбонат Novattro или призматический поликарбонат NovattroPrism с защитой от УФ - любое тиснение*

# • Корпус:  Из анодированного алюминиевого профиля, с защитой от атмосферных воздействий.

# • Боковые крышки: Изготовлены из литого под давлением полипропилена.

# • Тип крепления: поворотный кронштейн или подвес

# • Температура окружающей среды: от -50°C до +50°С

# • Цены указанны с гарантией 36 месяцев.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN4.20 | # 22 | # 2 400 | # 250*78*70/135 | 1811 | 1585 | 1472 | 1359 |
| PR SN4.25 | # 27 | # 3 000 | # 250*78*70/135 | 1899 | 1662 | 1543 | 1425 |
| PR SN4.30 | # 32 | # 4 000 | # 500*78*70/135 | 2180 | 1909 | 1772 | 1636 |
| PR SN4.40 | # 45 | # 4 800 | # 500*78*70/135 | 2693 | 2356 | 2188 | 2020 |
| PR SN4.50 | # 55 | # 6 000 | # 500*78*70/135 | 2781 | 2433 | 2259 | 2086 |
| PROM 04.50 АЗС | # 55 | # 6 000 |  | 3925 | 3434 | 3189 | 2944 |
| PR SN4.60 | # 70 | # 7 800 | # 750*78*70/135 | 3927 | 3435 | 3190 | 2945 |
| PR SN4.70 | # 75 | # 8 400 | # 750*78*70/135 | 4015 | 3512 | 3262 | 3011 |
| PR SN4.80 | # 90 | # 9 600 | # 1000*78*70/135 | 4600 | 4026 | 3738 | 3451 |
| PR SN4.90 | # 100 | # 10 800 | # 1000*78*70/135 | 4688 | 4103 | 3809 | 3517 |
| PR SN4.100 | # 110 | # 12 000 | # 1000*78*70/135 | 4776 | 4180 | 3881 | 3583 |

# PR SN4.2«2 модуля»

# Крепление светильников выполнено с разносом плоскостей. С помощью регулировки угла разноса плоскостей можно добиться максимальной освещенности площади.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN4.2.40 | # 44 | # 4 800 | # 250*170*70/135 | 3622 | 3169 | 2943 | 2717 |
| PR SN4.2.50 | # 54 | # 6 000 | # 250*170*70/135 | 3710 | 3246 | 3014 | 2783 |
| PR SN4.2.60 | # 64 | # 8 000 | # 500*170*70/135 | 4362 | 3816 | 3543 | 3271 |
| PR SN4.2.80 | # 90 | # 9 600 | # 500*170*70/135 | 5386 | 4712 | 4376 | 4039 |
| PR SN4.2.100 | # 110 | # 12 000 | # 500*170*70/135 | 5474 | 4789 | 4447 | 4105 |
| PR SN4.2.100 АЗС | # 110 | # 12 000 |  | 7058 | 6175 | 5734 | 5293 |
| PR SN4.2.120 | # 140 | # 15 600 | # 750*170*70/135 | 7853 | 6872 | 6381 | 5889 |
| PR SN4.2.140 | # 150 | # 16 800 | # 750*170*70/135 | 7941 | 6949 | 6453 | 5955 |
| PR SN4.2.160 | # 180 | # 19 200 | # 1000*170*70/135 | 9202 | 8051 | 7476 | 6901 |
| PR SN4.2.180 | # 200 | # 21 600 | # 1000*170*70/135 | 9290 | 8128 | 7547 | 6967 |
| PR SN4.2.200 | # 220 | # 24 000 | # 1000*170*70/135 | 9378 | 8205 | 7619 | 7033 |

# PR SN4.3 «3 модуля»

# Крепление светильников выполнено с разносом плоскостей. С помощью регулировки угла разноса плоскостей можно добиться максимальной освещенности площади.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN4.3.60 | # 66 | # 7 200 | # 250*250*70/135 | 5433 | 4754 | 4414 | 4074 |
| PR SN4.3.75 | # 81 | # 9 000 | # 250*250*70/135 | 5521 | 4831 | 4486 | 4140 |
| PR SN4.3.90 | # 96 | # 12 000 | # 500*250*70/135 | 6542 | 5724 | 5315 | 4906 |
| PR SN4.3.120 | # 135 | # 14 400 | # 500*250*70/135 | 8078 | 7069 | 6564 | 6059 |
| PR SN4.3.150 | # 160 | # 18 000 | # 500*250*70/135 | 8166 | 7146 | 6635 | 6125 |
| PR SN4.3.180 | # 190 | # 21 600 | # 750*250*70/135 | 11780 | 10307 | 9571 | 8835 |
| PR SN4.3.210 | # 220 | # 25 200 | # 750*250*70/135 | 11868 | 10384 | 9643 | 8901 |
| PR SN4.3.240 | # 250 | # 28 800 | # 1000*250*70/135 | 13804 | 12078 | 11216 | 10353 |
| PR SN4.3.270 | # 280 | # 32 400 | # 1000*250*70/135 | 13892 | 12155 | 11287 | 10419 |
| PR SN4.3.300 | # 320 | # 36 000 | # 1000*250*70/135 | 13980 | 12232 | 11359 | 10485 |

# PR SN5 «1 модуль»

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN5.40 | # 45 | # 4 800 | # 260*140*60/140 | 2663 | 2330 | 2164 | 1998 |
| PR SN5.50 | # 55 | # 6 000 | # 260*140*60/140 | 2734 | 2391 | 2221 | 2050 |
| PR SN5.50 АЗС | # 55 | # 6 000 |  | 3702 | 3238 | 3007 | 2776 |
| PR SN5.60 | # 70 | # 7 800 | # 380*140*60/140 | 3860 | 3377 | 3136 | 2895 |
| PR SN5.70 | # 75 | # 8 400 | # 380*140*60/140 | 3948 | 3454 | 3208 | 2961 |
| PR SN5.80 | # 90 | # 9 600 | # 520*140*60/140 | 4573 | 4001 | 3671 | 3430 |
| PR SN5.100 | # 110 | # 12 000 | # 520*140*60/140 | 4661 | 4078 | 3786 | 3496 |
| PR SN5.100 АЗС | # 110 | # 12 000 |  | 6069 | 5310 | 4930 | 4552 |
| PR SN5.120 | # 130 | # 15 600 | # 760*140*60/140 | 6268 | 5484 | 5092 | 4700 |
| PR SN5.150 | # 160 | # 18 000 | # 760*140*60/140 | 6356 | 5561 | 5163 | 4766 |
| PR SN5.180 | # 190 | # 21 600 | # 1100*140*60/140 | 8360 | 7315 | 6793 | 6270 |
| PR SN5.200 | # 210 | # 24 000 | # 1100*140*60/140 | 8448 | 7392 | 6864 | 6336 |

# PRSN5.2 «2 модуля»

# Крепление светильников выполнено с разносом плоскостей. С помощью регулировки угла разноса плоскостей можно добиться максимальной освещенности площади.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN5.2.80 | # 90 | # 9 600 | # 260*290*60/140 | 5150 | 4506 | 4184 | 3862 |
| PR SN5.2.100 | # 110 | # 12 000 | # 260*290*60/140 | 5467 | 4783 | 4442 | 4100 |
| PR SN5.2.120 | # 140 | # 15 600 | # 380*290*60/140 | 7720 | 6754 | 6272 | 4825 |
| PR SN5.2.140 | # 150 | # 16 800 | # 380*290*60/140 | 7896 | 6908 | 6415 | 5921 |
| PR SN5.2.160 | # 180 | # 19 200 | # 520*290*60/140 | 9145 | 8001 | 7431 | 6855 |
| PR SN5.2.200 | # 220 | # 24 000 | # 520*290*60/140 | 9321 | 8155 | 7574 | 6991 |
| PR SN5.2.240 | # 250 | # 28 800 | # 760*290*60/140 | 12535 | 10968 | 10185 | 9401 |
| PR SN5.2.300 | # 310 | # 36 000 | # 760*290*60/140 | 12711 | 11122 | 10328 | 9533 |
| PR SN5.2.360 | # 370 | # 43 200 | # 1100*290*60/140 | 16720 | 14630 | 13585 | 12540 |
| PR SN5.2.400 | # 410 | # 48 000 | # 1100*290*60/140 | 16896 | 14784 | 13728 | 12672 |

# PRSN5.3 «3 модуля»

# Крепление светильников выполнено с разносом плоскостей. С помощью регулировки угла разноса плоскостей можно добиться максимальной освещенности площади.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN5.3.120 | # 130 | # 15 600 | # 260*430*60/140 | 7724 | 6760 | 6277 | 5794 |
| PR SN5.3.150 | # 160 | # 18 000 | # 260*430*60/140 | 7988 | 6881 | 6491 | 5992 |
| PR SN5.3.180 | # 190 | # 21 600 | # 380*430*60/140 | 11579 | 10132 | 9408 | 8685 |
| PR SN5.3.210 | # 220 | # 25 200 | # 380*430*60/140 | 11843 | 10363 | 9623 | 8883 |
| PR SN5.3.240 | # 250 | # 28 800 | # 520*430*60/140 | 13717 | 12003 | 11145 | 10288 |
| PR SN5.3.300 | # 310 | # 36 000 | # 520*430*60/140 | 13981 | 12234 | 11360 | 10486 |
| PR SN5.3.360 | # 370 | # 43 200 | # 760*430*60/140 | 18802 | 16452 | 15277 | 14102 |
| PR SN5.3.450 | # 460 | # 54 000 | # 760*430*60/140 | 19066 | 16683 | 15491 | 14300 |
| PR SN5.3.540 | # 550 | # 64 800 | # 1100*430*60/140 | 25080 | 21945 | 20378 | 18810 |
| PR SN5.3.600 | # 620 | # 72 000 | # 1100*430*60/140 | 25344 | 22176 | 20592 | 19008 |

# Крепление светильников выполнено с разносом плоскостей. С помощью регулировки угла разноса плоскостей можно добиться максимальной освещенности площади.

# PR SN7 «Аналог ЛПП»

# • Напряжение питания: 176-264 В,

# • Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

# • Частота питающей сети, Гц: 50-60

# • Коэффициент пульсации: < 1%

# • Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

# • КПД, %: >90

# • Защита от короткого замыкания

# • Защита от холостого хода

# • Встроенный активный корректор коэффициента мощности

# • Гальваническая изоляция

# • Соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц,

# • Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

# • Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля): > 1,5 кВ АС

# • Защита 380V (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Грозозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Термозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Светодиоды: Edison/Honglitronic

# • Типдиода:  2835

# • Температура свечения: 3000/4000/5000/5700 К

# • Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

# • Ресурс работы, ч: не менее 100 000

# • Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

# • Упаковка: картонная коробка

# • Рассеиватель: Используется светорассеивающий поликарбонат, обеспечивающий равномерное свечение.

# • Корпус:  Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом экструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность.

# • Тип крепления: накладной на поверхность потолка или стены при помощи крепежных клипс, которые фиксируются на поверхности и защелкиваются на корпусе светильника.

# • Температура окружающей среды: от -40°C до +50°С

# • Цены указанны с гарантией 36 месяцев.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR SN7.25 | # 27 | # 3500 | 500х76х76 | 1188 | 1040 | 966 | 891 |
| PR SN7.28 | # 30 | # 3800 | # 500х76х76 | 1276 | 1117 | 1037 | 957 |
| PR SN7.30 | # 32 | # 4200 | # 1000х76х76 | 1426 | 1247 | 1158 | 1069 |
| PR SN7.32 | # 34 | # 4 000 | # 1000х76х76 | 1698 | 1486 | 1381 | 1274 |
| PR SN7.34 | # 36 | # 4 320 | # 1000х76х76 | 1786 | 1563 | 1452 | 1340 |
| PR SN7.38 | # 40 | # 4 800 | # 1000х76х76 | 1830 | 1602 | 1487 | 1373 |
| PR SN7.42 | # 44 | # 5 040 | # 1000х76х76 | 1918 | 1679 | 1559 | 1439 |
| PR SN7.51 | # 52 | # 5 544 | # 1000х76х76 | 2006 | 1756 | 1630 | 1505 |
| PR SN7.54 | # 54 | # 6 600 | # 1500х76х76 | 2191 | 1917 | 1781 | 1643 |
| PR SN7.60 | # 62 | # 7 800 | # 2000х76х76 | 2429 | 2125 | 1973 | 1822 |
| PR SN7.64 | # 66 | # 8 000 | # 2000х76х76 | 2974 | 2603 | 2417 | 2231 |
| PR SN7.68 | # 70 | # 8 640 | # 2000х76х76 | 3062 | 2680 | 2488 | 2297 |
| PR SN7.76 | # 78 | # 9 600 | # 2000х76х76 | 3238 | 2834 | 2631 | 2429 |
| PR SN7.84 | # 86 | # 10 080 | # 2000х76х76 | 3326 | 2911 | 2703 | 2495 |

# Возможно изготовить диммируемые светильники. Мы можем изготовить светильники по Вашим тех. характеристикам. Возможна переделка люминесцентных светильников на светодиодные.