**УЛИЧНАЯ СЕРИЯ**

**STREETSN4 «1 модуль»**

• Напряжение питания: 176-264 В,

• Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

• Частота питающей сети, Гц: 50-60

• Коэффициент пульсации: < 1%

• Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

• КПД, %: >90

• Защита от короткого замыкания

• Защита от холостого хода

• Встроенный активный корректор коэффициента мощности

• Гальваническая изоляция

• Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

• Защита 380V(опциональнопо усмотрению клиента)

• Грозозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

• Светодиоды: REFOND / LG

• Тип диода: 2835 / 3030

• Температура свечения: 3000/4000/5000 К

• Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

• Ресурс работы, ч: не менее 100 000

• Упаковка: картонная коробка

• Рассеиватель: Антивандальный ударопрочный поликарбонат Novattro

• Корпус: Из анодированного алюминиевого профиля, с защитой от атмосферных воздействий.

• Боковые крышки: Изготовлены из литого под давлением полипропилена.

• Тип крепления: Консольное крепление, с посадочным диаметром трубы до 54 мм на столбах, опорах, стенах

• Температура окружающей среды: от -50°C до +50°С

• *Цены указанны с гарантией 36 месяцев.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **STREET SN4.30** | 32 | 4 000 | 500\*78\*140 | **2 268** | **1 986** | **1 844** | **1 702** |
| **STREET SN4.50** | 55 | 6 000 | 500\*78\*140 | **3 071** | **2 384** | **2 213** | **2 044** |
| **STREET SN4.75** | 80 | 9 000 | 750\*78\*140 | **3 978** | **3 480** | **3 232** | **2 486** |
| **STREET SN4.100** | 110 | 12 000 | 1000\*78\*140 | **5 009** | **4 382** | **4 070** | **3 757** |

**STREETSN4.3 «3 модуля»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **STREET SN4.3.90** | 96 | 12 000 | 500\*250\*140 | **6 806** | **5 955** | **5 530** | **5 104** |
| **STREET SN4.3.150** | 160 | 18 000 | 500\*250\*140 | **8 173** | **7 152** | **6 641** | **6 130** |
| **STREET SN4.3.210** | 220 | 25 200 | 750\*250\*140 | **11 933** | **10 441** | **9 695** | **8 950** |
| **STREET SN4.3.300** | 320 | 36 000 | 1000\*250\*140 | **15 027** | **13 148** | **12 209** | **11 271** |

**STREETSN5 «1 модуль»**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **STREET SN5.40** | 45 | 4 800 | 260\*140\*140 | **2883** | **2522** | **2342** | **2163** |
| **STREET SN5.50** | 55 | 6 000 | 260\*140\*140 | **2971** | **2599** | **2413** | **2229** |
| **STREET SN5.60** | 70 | 7 800 | 380\*140\*140 | **3957** | **3462** | **3214** | **2968** |
| **STREET SN5.70** | 75 | 8 400 | 380\*140\*140 | **4045** | **3539** | **3286** | **3034** |
| **STREET SN5.80** | 90 | 9 600 | 520\*140\*140 | **4670** | **4085** | **3794** | **3502** |
| **STREET SN5.100** | 110 | 12 000 | 520\*140\*140 | **4758** | **4162** | **3865** | **3568** |
| **STREET SN5.120** | 130 | 15 600 | 760\*140\*140 | **6676** | **5841** | **5424** | **5007** |
| **STREET SN5.150** | 160 | 18 000 | 760\*140\*140 | **6764** | **5918** | **5496** | **5073** |
| **STREET SN5.180** | 190 | 21 600 | 1100\*140\*140 | **8768** | **7673** | **7125** | **6576** |
| **STREET SN5.200** | 210 | 24 000 | 1100\*140\*140 | **8856** | **7750** | **7196** | **6642** |

**STREETSN5.2 «2 модуля»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **STREET SN5.2.80** | 90 | 9 600 | 260\*290\*140 | **5766** | **5045** | **4685** | **4324** |
| **STREET SN5.2.100** | 110 | 12 000 | 260\*290\*140 | **5942** | **5199** | **4828** | **4456** |
| **STREET SN5.2.120** | 140 | 15 600 | 380\*290\*140 | **7913** | **6923** | **6430** | **5935** |
| **STREET SN5.2.140** | 150 | 16 800 | 380\*290\*140 | **8089** | **7077** | **6573** | **6067** |
| **STREET SN5.2.160** | 180 | 19 200 | 520\*290\*140 | **9339** | **8171** | **7588** | **7004** |
| **STREET SN5.2.200** | 220 | 24 000 | 520\*290\*140 | **9515** | **8325** | **7731** | **7136** |
| **STREET SN5.2.240** | 250 | 28 800 | 760\*290\*140 | **13352** | **11682** | **10848** | **10013** |
| **STREET SN5.2.300** | 310 | 36 000 | 760\*290\*140 | **13528** | **11836** | **10991** | **10145** |
| **STREET SN5.2.360** | 370 | 43 200 | 1100\*290\*140 | **17536** | **15345** | **14248** | **13153** |
| **STREET SN5.2.400** | 410 | 48 000 | 1100\*290\*140 | **17712** | **15499** | **14391** | **13285** |

**STREETSN5.3 «3 модуля»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **STREET SN5.3.120** | 130 | 15 600 | 260\*430\*140 | **8648** | **7568** | **7027** | **6487** |
| **STREET SN5.3.150** | 160 | 18 000 | 260\*430\*140 | **8912** | **7799** | **7241** | **6685** |
| **STREET SN5.3.180** | 190 | 21 600 | 380\*430\*140 | **11869** | **10386** | **9644** | **8902** |
| **STREET SN5.3.210** | 220 | 25 200 | 380\*430\*140 | **12133** | **10617** | **9858** | **9100** |
| **STREET SN5.3.240** | 250 | 28 800 | 520\*430\*140 | **14007** | **12257** | **11382** | **10506** |
| **STREET SN5.3.300** | 310 | 36 000 | 520\*430\*140 | **14271** | **12488** | **11596** | **10704** |
| **STREET SN5.3.360** | 370 | 43 200 | 760\*430\*140 | **20027** | **17524** | **16272** | **15021** |
| **STREET SN5.3.450** | 460 | 54 000 | 760\*430\*140 | **20291** | **17755** | **16487** | **15219** |
| **STREET SN5.3.540** | 550 | 64 800 | 1100\*430\*140 | **26305** | **23016** | **21373** | **19729** |
| **STREET SN5.3.600** | 620 | 72 000 | 1100\*430\*140 | **26569** | **23247** | **21588** | **19927** |

*Мы можем изготовить светильники по Вашим тех. характеристикам и размерам.*