|  | Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро “МЭЛЗ” (ОАО "ОКБ "МЭЛЗ") |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 107023, г. Москва, Электрозаводская, д. 23, Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Электрозаводская, д. 21, тел. для заказов: (495) 963-71-86;; (495)963-73-42; (495)962-17-57; тел./факс: 495) 963-71-86; (495)962-17-76 |
|  | Факс: (495) 963-71-86; (495) 962-17-76 | e-mail okbmelz@rambler.ru | www. okbmelz.ru |

Прейскурант на  март  2011 г.

1 ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ И СВЕТИЛЬНИКИ

| Наименование, код продукции | Характеристика, модель | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | корпус-пластик | корпус -металл |  |
| 1.1 Указатель световой ДБО 01-1-003 "Пожарный знак" | светодиодный, IP23 "ПГ", "ПК" |  | 40х200х200 | 720 |
| 1.2 Указатель световой ДБО 02-1- 007 "Знак аварийный" | светодиодный, IP23 с аккум., 3 ч "ПГ", "ПК", обозначение сооружен. и иная информация |  | 40х200х200 | 1300 |
|  |  |  | 100х350х350 | 3260 |
|  | Тот же вариант - антивандальный |  | 50х150х500 | 4300 |
| 1.3 Указатели световые ДБО 01-1-001 "Люкс-сигнал" настенные варианты: | IP20, на светодиодах: |  |  | желтые | желтые | белые |
|  | материал корпуса: |  |  | пластик | металл | металл |
|  | 220В | 70х130х320 | 35х155х312 | 510 | 570 | 610 |
|  | =12В | 70х130х320 | 35х155х312 | 490 | 520 | 550 |
|  | =24В | 70х130х320 | 35х155х312 | 490 | 520 | 550 |
|  | 220В с сиреной |  | 35х155х312 |  | 640 | 720 |
|  | =12В с сиреной |  | 35х155х312 |  | 590 | 660 |
|  | =24В с сиреной |  | 35х155х312 |  | 590 | 660 |
| 2-сторонние подвесные варианты: | 220 В |  | 45х140х320 |  | 880 |
|  | =12 В |  | 45х140х320 |  | 830 |
|  | =24 В |  | 45х140х320 |  | 830 |
| Кронштейн (для подвеса) |  |  |  | 90 |
| 1.4 Указатели световые ДБО 01-1-002 "Люкс-Сигнал IP54", варианты: | IP54, на белых светодиодах: |  |  |  |
|  | 220В |  | 70х170х285 | 940 |
|  | =12В |  | 70х170х285 | 880 |
|  | =24В |  | 70х170х285 | 880 |
| 1.5 Указатели световые ЛБО 11-4-001 варианты: "Люкс.К" (настенный) "Люкс.Т" (2-стор. торцевой), "Люкс.П" (2-стор. подвесной) "Аварийный с послесвечением.Л" | IP20, материал корпуса: |  |  | пластик | металл |
|  | на лампе типа Т5 (6 Вт), одностор. | 70х130х320 | 35х155х312 | 560 | 570 |
|  | на лампе типа Т5 (6 Вт), 2-стор. |  | 45х140х320 |  | 800 |
|  |  |  | 45х140х320 (без учета подвеса) |  | 890 |
|  | на лампе типа (6 Вт), одностор. безаккумуляторный, 1 ч |  | 35х155х312 |  | 1050 |
| 1.6 Указатель световой ЛБО 25-2х4-001, варианты: "Билюкс" (металл) "Билюкс" (пластик) | IP20: |  |  |  |
|  | на 2-х лампах ЛЛМ (4 Вт) |  | 40х150х390 | 600 |
|  | на лампе типа Т4 ( 8 Вт) | 55х130х370 |  | 600 |
| 1.7 Указатель световой ДБО 02-1- 005 "Аварийный с автозарядом IP54" | IP54, на белых светодиодах: с аккумулятором, 3 ч |  | 70х170х285 |  |
|  |  |  |  | 1590 |
| 1.8 Указатели световые ДБО 02-1- 006 варианты: "Аварийный с автозарядом " "Аварийный с автозарядом с сиреной " | IP20, на светодиодах: |  |  | на желтых | на белых |
|  | одностор. с аккумулятором, 3ч |  | 35х155х312 | 1300 | 1360 |
|  | односторонний, с сиреной, с аккумулятором, 2,5 ч |  | 35х155х312 | 1500 | 1560 |
| "Аварийный с автозарядом 2-сторонний" | 2-сторонний с аккумулятором, 3 ч |  | 45х140х320 | - | 2090 |
| Кронштейн (для подвеса) |  |  |  | 90 |
| Наименование, код продукции | Характеристика, модель | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. (с НДС) |
|  |  | корпус-пластик | корпус-металл |  |
| 1.9 Указатель световой ДБО 01-1- 001 (модификация) "Аварийный с послесвечеием. Д" | на белых светодиодах, IP20: безаккумуляторный, 60 мин |  | 35х155х312 | 1050 |
| 1.10 Светильники ЛБО 21-4-001: варианты: "Эвакуационный" (пластик) "Эвакуационный" (металл) "Эвакуационный IP54" | с аккумулятором, 1ч: |  |  |  |
|  | IP20 на лампе типа Т5 (6 Вт) | 55х130х320 |  | 1120 |
|  | IP20 на лампе типа Т5 (6Вт) |  | 40х150х320 | 1320 |
|  | IP54 на лампе типа Т5 (6Вт) |  | 70х170х285 | 1540 |
| 1.11 Светильники-указатели ЛБО 22-4(5х0,2)-001, варианты: "Дежурно-эвакуационный" (пластик) "Дежурно-эвакуационный" (металл) "Дежурно-эвакуационный IP54" "Дежурно-эвакуационный с сиреной" | на светодиодах и лампе с аккум., 1ч: |  |  |  |
|  | IP20 на лампе типа Т5 (6 Вт) | 55х130х320 |  | 1500 |
|  | IP20 на лампе типа Т5 (6 Вт) |  | 40х150х320 | 1650 |
|  | IP54 на лампе типа Т5 (6Вт) |  | 70х170х285 | 1800 |
|  | IP20 на лампе типа Т5 (6 Вт) с сиреной | 55х130х320 |  | 1760 |
| 1.12 Светильники-указатели ФББ30-11-001, варианты: "Аварийный-лампа-лампа.Н" "Аварийный-лампа-лампа.Т" "Аварийный-лампа-лампа.П" | IP20,на лампах типа Т4 (8 Вт) с аккумулятором., 1ч: |  |  |  |
|  | односторонний настенный |  | 40х220х410 | Временно прекращён выпуск |
|  | двухсторонний торцевой |  | 50х200х410 | 3020 |
|  | двухсторонний подвесной |  | 50х200х410 (без учета подвеса) | 3130 |
| "Аварийный-лампа-лампа.IP54" | IP54, односторонний, на лампах типа Т5 (6Вт)с аккумулятором , 1ч |  | 70х170х285 | 2090 |
| 1.13 Светильники ФБО 03-15-001 "Свет-1ВА" Дополнительная решётка | IP54, на лампе КЛЛ 15Вт: |  |  |  |
|  | влагоустойчивый, антивандальный |  | 70х170х285 | 920 |
|  |  |  | 10х170х285 | 130 |
| 2 ЭКОНОМИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УЛИЦ |
| 2.1 Указатель световой ДБО 01-1-004 "Табло.СД" (“Номер дома” и иная информация) | на светодиодах, IP23: 1,0 Вт 2,5 Вт 2,5 Вт 5,5 Вт - антивандальный |  | 40х200х200 | 720 |
|  |  |  | 100х350х350 | 2310 |
|  |  |  | 100х350х450 | 2530 |
|  |  |  | 50х150х500 | 3300 |
| 2.2 Указатель световой ФБУ 04-3х11-001 “ТАБЛО.ЛП" ("Улица"и иная информация) односторонний | на лампах КЛЛ 12Вт или 15 Вт, IP23 |  | 100х350х450 | 2530 |
|  |  |  | 100х450х450 | 2860 |
|  |  |  | 100х600х450 | 3520 |
|  |  |  | 100х600х600 | 4070 |
|  |  |  | 100х350х900 | 4070 |
|  |  |  | 100х350х1200 | 4950 |
|  |  |  | 100х450х1800 | 8580 |
| 2.3 Указатель световой ФБУ 04-3х11-001 “ТАБЛО.ЛП" двухсторонний | на лампах КЛЛ 15 Вт, IP23 |  | 100х350х450 | 3080 |
|  |  |  | 100х600х450 | 4070 |
| Н О В Ы Е Р А З Р А Б О Т К И! |
| 2.4 Указатель световой ДБУ 01-15-008 “ТАБЛО.СИД IP54-0,16м2" | на сверхъярких светодиодах, IP54 15 Вт |  | 100х350х450 | 5060 |
| 2.5 Указатель световой ДБУ 01-15-009 “ТАБЛО.СИД IP54-0,81м2" | на сверхъярких светодиодах, IP54 25 Вт |  | 100х450х1800 | 16100 |

Цвет фона и надписи на лицевой панели: "ВЫХОД",  "НЕ ВХОДИТЬ", "СТАНЦИЯ  ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ГАЗ! УХОДИ!",  пиктограмма "бегущий человек", а также  любая иная информация, устанавливаются при заказе. Предусматривается небольшое увеличение цены светового указателя в случае заказа большого количества знаков  (букв) на лицевой панели.

РЕКОМЕНДАЦИЯ. В случае заказа светодиодных указателей с использованием красного фона лицевой панели рекомендуется  применение  "белых" светодиодов. Поставки ведутся со склада и под заказ.

Оптовые скидки:    при заказе на сумму от 100 тыс. руб. – 5%.