Базовый прайс на светодиодные светильники УЭСС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон напряжений питающей сети, В | 170-250, 50Гц |
| --- | --- |
| Ресурс светодиодного модуля, час | 100 000 |
| Угол излучения q вдоль оси подвеса | 120˚ |
| Угол излучения q поперек оси подвеса | 136˚ |
| Спектр излучения | солнечный белый |
| Цветовая температура, ˚К | 6500 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | от -60 до +40 |
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 |

| Световой поток светодиодного модуля, Лм |
| --- |
|  | УЭСС- 40/120 | УЭСС- 80/120 | УЭСС-120/120 | УЭСС- 160/120 |
|  | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
| Потребляемая мощность, Вт |
|  | 45 | 90 | 135 | 180 |
| Массогабаритные характеристики |
| Масса, кг | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 |
| Длина, мм | 370 | 620 | 870 | 1120 |
| Ширина, мм | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Высота, мм | 86 | 86 | 86 | 86 |

| Цена, с НДС, руб | 11 450.00 | 17 950.00 | 27 950.00 | 34 950.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Более подробная информация по техническим

характеристикам и ценовой политике по запросу.

Руководитель направления: Барковский Андрей, mail to: led@p-energo.ru, сот. 8 (902) 8092250