Базовый прайс на светодиодные светильники СТС

|  | Наименование, номенклатура | Мощность Вт | Световой поток, Лм | Цена за шт., без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офисное освещение |  |  |  |
| 1 | СДО 3021 | 21 | 2100 | 2600.00 |
| 2 | СДО 3032 | 32 | 2800 | 3300.00 |
| 3 | СДО 3040 | 40 | 3200 | 3600.00 |
| 4 | СДО 3048 | 48 | 4100 | 3900.00 |
| 5 | СДТ-108-8Б 600 мм | 7 | 600 | 750.00 |
| 6 | СДТ-138-10Б 600 мм | 9 | 800 | 820.00 |
| 7 | СДТ-174-12Б 600 мм | 12 | 1000 | 890.00 |
| 8 | СДТ-276-20Б 1200 мм | 20 | 1800 | 1500.00 |
| 9 | СДТ-324-24Б 1500 мм | 24 | 2100 | 1780.00 |
| 10 | СДТ-36С-8Б 600 мм | 7 | 700 | 750.00 |
| 11 | СДТ-46С-10Б 600 мм | 9 | 900 | 820.00 |
| 12 | СДТ-58С-12Б 600 мм | 12 | 1100 | 890.00 |
| 13 | СДТ-92С-20Б 1200 мм | 20 | 1800 | 1500.00 |
| 14 | СДТ-108С-24Б 1500 мм | 24 | 2200 | 1780.00 |
|  | Светильники ЖКХ |  |  |  |
| 15 | СЖК 100 108 | 8 | 700 | 850.00 |
| 16 | СЖК 100 110 | 10 | 850 | 900.00 |
| 17 | СЖК 100 112 | 12 | 1050 | 950.00 |
|  | Промышленное освещение |  |  |  |
| 18 | СДП 2302 | 22 | 1400 | 6000.00 |
| 19 | СДП 2306 | 55 | 4200 | 9000.00 |
| 20 | СДП 2312 | 110 | 8400 | 16000.00 |
|  | Уличное освещение |  |  |  |
| 21 | СДУ 1341 | 32 | 2800 | 7000.00 |
| 22 | СДУ 1351 | 46 | 3500 | 8000.00 |
| 23 | СДУ 1361 | 55 | 4200 | 9000.00 |
| 24 | СДУ 1381 | 74 | 5600 | 12000.00 |
| 25 | СДУ 13101 | 92 | 7000 | 14000.00 |
| 26 | СДУ 13121 | 110 | 8400 | 16000.00 |
| 27 | СДУ 1340 | 32 | 3600* | 8000.00 |
| 28 | СДУ 1350 | 46 | 4500* | 9000.00 |
| 29 | СДУ 1360 | 55 | 5400* | 10000.00 |
| 30 | СДУ 1380 | 74 | 7200* | 13000.00 |
| 31 | СДУ 13100 | 92 | 9000* | 15000.00 |
| 32 | СДУ 13120 | 110 | 10800* | 17000.00 |

*

Цветовая температура 3700-4750К

Более подробная информация по техническим характеристикам и ценовой политике по запросу.

Руководитель направления: Барковский Андрей, mail to: led@p-energo.ru, сот. 8 (902) 8092250