# Блоки питания
Блоки питания светодиодов представляют собой источник постоянного стабилизированного тока. В составе светодиодных драйверов используются новейшие схемотехнические решения и высококачественная элементная база, что обеспечивает не только высокий КПД, но и высокую точность стабилизации рабочего тока в широком диапазоне температур. Драйверы светодиодов могут быть выполнены как в алюминиевых корпусах с отверстиями для крепления, так и в пластиковых пылевлагозащищённых (герметичных) корпусах. Различные драйверы, обладая соответствующим классом защиты и временем работы, могут применяться как во внутреннем, так и в наружном освещении, а также в архитектурной подсветке.
Технические характиристики: / ELP3 X ILS / Выходная мощность, Вт 0-3 / Входное напряжение, В 100…240 / Выходное напряжение, В 14 / Выходной ток, mA 350 / Степень защиты IP20 / Размер, мм 40х38х20 / Цена 160р. / LD-CU 7021AF / Выходная мощность, Вт 3-9 / Входное напряжение, В 100…240 / Выходное напряжение, В 2-24 / Выходной ток, mA 700 / Степень защиты IP20 / Размер, мм 66х35х23 / Цена 160р. / LD-CU 7021-08 / Выходная мощность, Вт 3-9 / Входное напряжение, В 100…240 / Выходное напряжение, В 3-21 / Выходной ток, mA 700 / Степень защиты IP65 / Размер, мм 50х37х23 / Цена 250р. / LDPS-35-960 / Выходная мощность, Вт 15-36 / Входное напряжение, В 230 / Выходное напряжение, В 15-36 / Выходной ток, mA 960 / Степень защиты IP25 / Размер, мм 145х35х30 / Цена 550р. / MW LPC-35-700 / Выходная мощность, Вт 48 / Входное напряжение, В 90...264 / Выходное напряжение, В 9-48 / Выходной ток, mA 700 / Степень защиты IP67 / Размер, мм 148х40х30 / Цена 560р. / MW LPC-60-1400 / Выходная мощность, Вт 42 / Входное напряжение, В 90...264 / Выходное напряжение, В 9-42 / Выходной ток, mA 1400 / Степень защиты IP67 / Размер, мм 162х42х32 / Цена 630р.