     Светодиодные кластеры

Светодиодный кластер представляет собой прямоугольную печатную плату на алюминиевом основании. Главными достоинствами светодиодных кластеров является простота установки, большой угол рассеивания, высокая интенсивность светового потока, энергоэффективность и стабильность в работе. Светодиодные кластеры повышенной яркости используются для замены традиционных средств освещения (ламп ЛПО, ламп накаливания и др.) в светильниках, а также интерьерного оформления жилых и коммерческих помещений, витрин, различных рекламных конструкций. Подключение кластера к блоку питания осуществляется пайкой к контактным площадкам. Светодиодные линейки более надежны, чем светодиодные ленты, благодаря наличию жесткого основания. Это обеспечивает лучший отвод тепла от светодиодов, что значительно увеличивает их срок службы и заметно большую надежность в местах пайки . Использование светодиодных кластеров позволяет значительно снизить вес конструкции, временные затраты на монтаж и обслуживание. Диапазон рабочих температур кластеров – 45…+50˚С.

Технические характеристики

 Потребляемая мощность, Вт 6
 Ток в цепи, мА 700
 Входное напряжение, B 10
 Световой поток, Лм 700
 Цветовая температура, К 5300
 Тип светодиодов Cree MX-6
 Диаграмма направленности 120°
 Габариты, мм 50x40x2
        Цена 380р.

        Потребляемая мощность, Вт 3
        Ток в цепи, мА 350
        Входное напряжение, B 10
        Световой поток, Лм 360
        Цветовая температура, К 5300
        Тип светодиодов Cree MX-6
        Диаграмма направленности 120°
        Габариты, мм 50x40x2
        Цена 270 р.

        Потребляемая мощность, Вт 8
        Ток в цепи, мА 240
        Входное напряжение, B 10
        Световой поток, Лм 720
        Цветовая температура, К 5800
        Тип светодиодов SSC
        Диаграмма направленности 120°
        Габариты, мм 520x10x2
        Цена 550 р.

        Потребляемая мощность, Вт 3
        Ток в цепи, мА 350
        Входное напряжение, B 10
        Световой поток, Лм 360
        Цветовая температура, К 5300
        Тип светодиодов Cree MX-6
        Диаграмма направленности 120°
        Габариты, мм 272x11x1,5
        Цена 230 р.

        Потребляемая мощность, Вт 4
        Ток в цепи, мА 350
        Входное напряжение, B 13,5
        Световой поток, Лм 480
        Цветовая температура, К 5300
        Тип светодиодов Cree MX-6
        Диаграмма направленности 120°
        Габариты, мм 286x11x1,5
        Цена 270 р.