Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 0,5А (C) 4,5kA EKF 49,17

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 0,8А (C) 4,5kA EKF 49,17

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 1А (C) 4,5kA EKF 39,79

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 1,6А (C) 4,5kA EKF 49,17

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 2А (C) 4,5kA EKF 39,79

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 2,5А (C) 4,5kA EKF 49,17

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 3А (C) 4,5kA EKF 39,79

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 4А (C) 4,5kA EKF 39,79

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 5А (C) 4,5kA EKF 39,79

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 6А (C) 4,5kA EKF 31,64

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 8А (C) 4,5kA EKF 39,80

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 10А (C) 4,5kA EKF 31,64

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 13А (C) 4,5kA EKF 44,75

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 16А (C) 4,5kA EKF 31,64

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 20А (C) 4,5kA EKF 31,64

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 25А (C) 4,5kA EKF 31,64

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 32А (C) 4,5kA EKF 33,12

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 40А (C) 4,5kA EKF 33,12

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 50А (C) 4,5kA EKF 41,63

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 63А (C) 4,5kA EKF 41,63

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 0,5А (C) 4,5kA EKF 161,66

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 1А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 1,6А (C) 4,5kA EKF 161,66

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 2А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 2,5А (C) 4,5kA EKF 161,66

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 3А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 4А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 5А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 6А (C) 4,5kA EKF 99,52

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 8А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 10А (C) 4,5kA EKF 99,52

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 13А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 16А (C) 4,5kA EKF 99,52

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 20А (C) 4,5kA EKF 99,52

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 25А (C) 4,5kA EKF 99,52

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 32А (C) 4,5kA EKF 99,52

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 40А (C) 4,5kA EKF 99,52

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 50А (C) 4,5kA EKF 124,57

Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 63А (C) 4,5kA EKF 124,57

Устройство защитного отключения УЗО 2P 16А/30мА (электромеханическое) EKF 380,67

Устройство защитного отключения УЗО 2P 25А/30мА (электромеханическое) EKF 380,67

Устройство защитного отключения УЗО 2P 32А/30мА (электромеханическое) EKF 380,67

Устройство защитного отключения УЗО 2P 40А/30мА (электромеханическое) EKF 380,67

Устройство защитного отключения УЗО 2P 50А/30мА (электромеханическое) EKF 478,24

Устройство защитного отключения УЗО 2P 63А/30мА (электромеханическое) EKF 457,66

Устройство защитного отключения УЗО 2P 80А/30мА (электромеханическое) EKF 582,22

Устройство защитного отключения УЗО 2P 100А/30мА (электромеханическое) EKF 582,22

Устройство защитного отключения УЗО 4P 16А/30мА (электромеханическое) EKF 544,72

Устройство защитного отключения УЗО 4P 25А/30мА (электромеханическое) EKF 544,72

Устройство защитного отключения УЗО 4P 32А/30мА (электромеханическое) EKF 544,72

Устройство защитного отключения УЗО 4P 40А/30мА (электромеханическое) EKF 544,72

Устройство защитного отключения УЗО 4P 50А/30мА (электромеханическое) EKF 654,72

Устройство защитного отключения УЗО 4P 63А/30мА (электромеханическое) EKF 626,54

Устройство защитного отключения УЗО 4P 80А/30мА (электромеханическое) EKF 796,91

Устройство защитного отключения УЗО 4P 100А/30мА (электромеханическое) EKF 796,91

Устройство защитного отключения УЗО 2P 16А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 2P 25А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 2P 32А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 2P 40А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 2P 50А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 2P 63А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 2P 80А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 2P 100А/100мА (электромеханическое) EKF 588,35

Устройство защитного отключения УЗО 4P 16А/100мА (электромеханическое) EKF 838,86

Устройство защитного отключения УЗО 4P 25А/100мА (электромеханическое) EKF 805,30

Устройство защитного отключения УЗО 4P 32А/100мА (электромеханическое) EKF 805,30

Устройство защитного отключения УЗО 4P 40А/100мА (электромеханическое) EKF 805,30

Устройство защитного отключения УЗО 4P 50А/100мА (электромеханическое) EKF 805,30

Устройство защитного отключения УЗО 4P 63А/100мА (электромеханическое) EKF 805,30

Устройство защитного отключения УЗО 4P 80А/100мА (электромеханическое) EKF 805,30

Устройство защитного отключения УЗО 4P 100А/100мА (электромеханическое) EKF 805,30

Дифференциальный автомат АД-32 16А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 302,58

Дифференциальный автомат АД-32 20А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 302,58

Дифференциальный автомат АД-32 25А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 302,58

Дифференциальный автомат АД-32 32А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 302,58

Дифференциальный автомат АД-32 40А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 317,90

Дифференциальный автомат АД-32 50А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 317,90

Дифференциальный автомат АД-32 63А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 317,90

Дифференциальный автомат АД-2 6А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 288,01

Дифференциальный автомат АД-2 10А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 285,91

Дифференциальный автомат АД-2 16А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 273,61

Дифференциальный автомат АД-2 25А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 273,61

Дифференциальный автомат АД-2 32А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 273,61

Дифференциальный автомат АД-2 40А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 273,61

Дифференциальный автомат АД-2 50А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 298,91

Дифференциальный автомат АД-2 63А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 286,05

Дифференциальный автомат АД-4 6А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 451,63

Дифференциальный автомат АД-4 10А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 448,37

Дифференциальный автомат АД-4 16А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 429,05

Дифференциальный автомат АД-4 25А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 429,05

Дифференциальный автомат АД-4 32А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 429,05

Дифференциальный автомат АД-4 40А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 429,05

Дифференциальный автомат АД-4 50А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 448,37

Дифференциальный автомат АД-4 63А/30мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 429,05

Дифференциальный автомат АД-2 6А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 376,33

Дифференциальный автомат АД-2 10А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 357,51

Дифференциальный автомат АД-2 16А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 357,51

Дифференциальный автомат АД-2 25А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 357,51

Дифференциальный автомат АД-2 32А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 357,51

Дифференциальный автомат АД-2 40А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 357,51

Дифференциальный автомат АД-2 50А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 357,51

Дифференциальный автомат АД-2 63А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 357,51

Дифференциальный автомат АД-4 6А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 589,88

Дифференциальный автомат АД-4 10А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 589,88

Дифференциальный автомат АД-4 16А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 560,38

Дифференциальный автомат АД-4 25А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 560,38

Дифференциальный автомат АД-4 32А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 560,38

Дифференциальный автомат АД-4 40А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 560,38

Дифференциальный автомат АД-4 50А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 560,38

Дифференциальный автомат АД-4 63А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF 560,38

Дифференциальный автомат АВДТ-63 6А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 313,98

Дифференциальный автомат АВДТ-63 10А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 313,98

Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 313,98

Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 313,98

Дифференциальный автомат АВДТ-63 32А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 313,98

Дифференциальный автомат АВДТ-63 40А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 313,98

Дифференциальный автомат АВДТ-63 50А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 348,87

Дифференциальный автомат АВДТ-63 63А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF 348,87

Автоматический выключатель ВА-99 125/16А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/25А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/32А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/40А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/50А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/63А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/80А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/100А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 125/125А 3P 25кА EKF 1093,44

Автоматический выключатель ВА-99 160/160А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/16А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/25А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/32А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/40А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/50А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/63А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/80А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/100А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 160/125А 3P 35кА EKF 1468,89

Автоматический выключатель ВА-99 250/125А 3P 35кА EKF 2132,58

Автоматический выключатель ВА-99 250/160А 3P 35кА EKF 2132,58

Автоматический выключатель ВА-99 250/200А 3P 35кА EKF 2132,58

Автоматический выключатель ВА-99 250/250А 3P 35кА EKF 2132,58

Автоматический выключатель ВА-99 400/315А 3P 35кА EKF 4069,33

Автоматический выключатель ВА-99 400/400А 3P 35кА EKF 4069,33

Автоматический выключатель ВА-99 400/400А 3P 35кА с электронным расцепителем EKF 12401,95

Автоматический выключатель ВА-99 800/500А 3P 35кА EKF 6817,80

Автоматический выключатель ВА-99 800/630А 3P 35кА EKF 6817,80

Автоматический выключатель ВА-99 800/800А 3P 35кА EKF 7476,07

Автоматический выключатель ВА-99 800/800А 3P 35кА с электронным расцепителем EKF 17958,21

Автоматический выключатель ВА-99 1600/1000А 3P 50кА с электронным расцепителем EKF 28410,56

Автоматический выключатель ВА-99 1600/1250А 3P 50кА с электронным расцепителем EKF 28410,56

Автоматический выключатель ВА-99 1600/1600А 3P 50кА с электронным расцепителем EKF 30938,91