Коммерческое предложение

# Прожектор Bandit 35/70w (LIVAL)

Металлогалогеннный прожектор Bandit (LIVAL) для ламп мощностью 35 и 70 вт с крепление на шинопровод. Корпус прожектора выполнен из высококачественного алюминия, внутри установлена электронная ПРА. Источником света служит металлогалогенная лампа с керамической горелкой одного из известных мировых производителей : OSRAM, PHILIPS, GE.

Доступны следующие виды отражателей: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°