## Лист1
|  | 143432 Московская обл., Красногорский район, п. Нахабино, ул. Советская 73-А тел: 8-800-500-41-42; 8-498-715-74-90; 8-910-433-25-42 e-mail: kanakina@osbu.ru; led-markt@yandex.ru ИНН/КПП 5024126386/502401001 ОГРН 1125024001024 | Цены действительны при единовременной закупке от 50 000 руб.
Наименование товара | Артикул |  | Тех.характеристики | Цена
Открытая светодиодная лента на 12V и 24V
3528 60 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-R60 Красный | Рабочее напряжение - 12В Потребляемая мощность - 4,8 Вт/м Световой поток – 240 Лм/м Угол излучения - 120° Размер – 5 метров (катушка) Кратность резки - 5 см (3 светодиода) Размер используемых светодиодов 3,5 х 2,8 мм Количество светодиодов на 1 метр ленты - 60 шт |  | 40
Светодиодная лента | OSBU-3528-Y60 желтый |  | 12V, 60 диодов/метр
Светодиодная лента | OSDU-3528-B60 синий |  | 4,8w /метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-G60 зеленый |  | Белое основание
Светодиодная лента | OSBU-3528-W60 белый
Светодиодная лента | OSBU-3528-WW60 теплый белый
Светодиодная лента | OSBU-3528-W60 Блистер белый |  |  | 44
Светодиодная лента | OSBU-3528-WW60 Блистер теплый белый
3528 120 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-W120 белый | Рабочее напряжение - 12В/24В. Потребляемая мощность - 9,6 Вт/м. Световой поток – 480 Лм/м. Угол излучения - 120°. Размер – 5 метров (катушка). Кратность резки - 5 см (6 светодиодов). Размер используемых светодиодов 3,5 х 2,8 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 120 шт. | 12V , 120 диодов/метр | 94
Светодиодная лента | OSBU-3528-WW120 теплый белый |  | 9,6w / метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-W120 Блистер белый |  |  | 98
Светодиодная лента | OSBU-3528-WW120 Блистер теплый белый
Светодиодная лента | OSBU-3528-W120 Блистер белый |  | 24V , 120 диодов/метр | 94
Светодиодная лента | OSBU-3528-WW120 теплый белый |  | 9,6w / метр
3528 240 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-W240 белый | Рабочее напряжение – 24 В Потребляемая мощность - 19,2 Вт/м. Световой поток – 960 Лм/м. Яркость - Повышенная. Угол излучения - 120°. Размер – 5 метров (катушка). Кратность резки - 5 см (12 светодиодов). Размер используемых светодиодов 3,5 х 2,8 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 240 шт. | 24V , 240 диодов/метр | 260
Светодиодная лента | OSBU_-3528-WW240 теплый белый |  | 19,2w / метр
5050 30 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-R30 красный | Рабочее напряжение - 12В/24В Потребляемая мощность - 7,2 Вт/м Световой поток – 360 Лм/м Угол излучения - 120° Размер – 5 метров (катушка) Кратность резки - 10 см (3 светодиода) Размер используемых светодиодов 5 х 5 мм Количество светодиодов на 1 метр ленты - 30 шт. |  | 85
Светодиодная лента | OSBU-5050-G30 зеленый |  | 12V , 30 диодов/метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-Y30 желтый |  | 7,2w / метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-B30 синий |  | Белое основание
Светодиодная лента | OSBU-5050-W30 белый
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW30 теплый белый
Светодиодная лента | OSBU-5050-RGB30 (мультицвет) |  |  | 94
Светодиодная лента | OSBU-5050-W30 Блистер белый |  |  | 90
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW30 Блистер теплый белый
Светодиодная лента | OSBU-5050-RGB30 (мультицвет) Блистер |  |  | 94
Светодиодная лента | OSBU-5050-W30 белый |  | 24V, 30 диодов/метр | 85
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW30 теплый белый |  | 7,2w / метр
5050 60 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-W60 белый | Рабочее напряжение – 12В/24В Потребляемая мощность - 14,4 Вт/м Световой поток – 600 Лм/м Угол излучения - 120° Размер – 5 метров (катушка) Кратность резки - 10 см (6 светодиодов) Размер используемых светодиодов 5 х 5 мм Количество светодиодов на 1 метр ленты - 60 шт | 12V, 60 диодов/метр | 113
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW60 теплый белый |  | 14,4w / метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-RGB60 (мультицвет) |  |  | 125
Светодиодная лента | OSBU-5050-W60 Блистер белый |  |  | 116
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW60 Блистер теплый белый
Светодиодная лента | OSBU-5050-RGB60 (мультицвет) Блистер |  |  | 129
Светодиодная лента | OSBU-5050-W60 белый |  | 24V, 60 диодов/метр | 113
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW60 теплый белый |  | 14,4w / метр
Герметичная светодиодная лента на 12V
3528 60 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-R60-WP красный | Рабочее напряжение – 12 В Потребляемая мощность - 7,2 Вт/м. Световой поток – 480 Лм/м. Угол излучения - 120°. Размер – 5 метров (катушка). Кратность резки - 10 см (6 светодиодов). Размер используемых светодиодов 5 х 5 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 30 шт.. Водонепроницаемость - IP 65 |  | 75
Светодиодная лента | OSBU-3528-Y60-WP Желтый |  | 12V, 60 диодов/метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-B60-WP синий |  | 4,8w / метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-G60-WP зеленый |  | Белое основание
Светодиодная лента | OSBU-3528-W60-WP белый |  | Степень защиты IP65
Светодиодная лента | OSBU-3528-WW60-WP теплый белый
3528 120 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-3528-W120-WP белый | Рабочее напряжение - 12В Потребляемая мощность - 9,6 Вт/м. Световой поток – 380 Лм/м. Угол излучения - 120°. Размер – 5 метров (катушка). Кратность резки - 5 см (3 светодиода). Размер используемых светодиодов 3,5 х 2,8 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 120 шт.. Водонепроницаемость - IP65 | 12V, 120 диодов/метр | 123
Светодиодная лента | OSBU-3528-WW120-WP теплый белый |  | 9,6w / метр
5050 30 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-W30-WP белый | Рабочее напряжение – 12 В Потребляемая мощность - 7,2 Вт/м. Световой поток – 480 Лм/м. Угол излучения - 120°. Размер – 5 метров (катушка). Кратность резки - 10 см (6 светодиодов). Размер используемых светодиодов 5 х 5 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 30 шт.. Водонепроницаемость - IP65 | 12V, 30 диодов/метр | 110
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW30-WP теплый белый |  | 7,2w / метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-RGB30-WP (мультицвет) |  | Степень защиты IP65 | 119
5050 60 диодов на метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-W60-WP белый | Рабочее напряжение – 12 В Потребляемая мощность - 14,4 Вт/м. Световой поток – 480 Лм/м. Угол излучения - 120°. Размер – 5 метров (катушка). Кратность резки - 10 см (6 светодиодов). Размер используемых светодиодов 5 х 5 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 60 шт.. Водонепроницаемость - IP67 | 12V, 60 диодов/метр | 138
Светодиодная лента | OSBU-5050-WW60-WP теплый белый |  | 14,4w / метр
Светодиодная лента | OSBU-5050-RGB60-WP (мультицвет) |  | Степень защиты IP65 | 160
Светодиодная лента на 220V
3528 60 диодов на метр
Светодиодная лента | LED- 3528-60 W 220V белый | Рабочее напряжение – 220 Вольт Потребляемая мощность - 4,8 Вт/м. Ширина ленты – 10 мм. Защита - IP67. Световой поток – 420 Лм/м. Угол излучения - 120° Кратность резки – 1 метр. Размер используемых светодиодов 3,5 х 2,8 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 60 шт.. Водонепроницаемость –IP67. Примерный срок службы - 50 000 час.. Поставляется в рулонах по 100 метров. |  | 88
Светодиодная лента | LED- 3528-60 WW 220V теплый белый
Светодиодная лента | LED- 3528-60 R 220V красный |  | 220V, 60 диодов/метр
Светодиодная лента | LED- 3528-60 G 220V зеленый |  | 4,8w / метр
Светодиодная лента | LED- 3528-60 Y 220V желтый
Светодиодная лента | LED- 3528-60 B 220V синий
5050 30 диодов на метр
Светодиодная лента | LED- 5050-30 W 220V белый | Рабочее напряжение – 220 Вольт Потребляемая мощность - 7,2 Вт/м. Ширина ленты – 14 мм. Защита - IP67. Световой поток – 480 Лм/м. Угол излучения - 120° Кратность резки – 1 метр. Размер используемых светодиодов 5 х 5 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 30 шт.. Примерный срок службы - 50 000 час. Поставляется в рулонах по 100 метров. | 220V, 30 диодов/метр | 170
Светодиодная лента | LED- 5050-30 WW 220V теплый белый |  | 7,2w / метр
Светодиодная лента | LED- 5050-30 RGB 220V (мультицвет) |  |  | 162
5050 60 диодов на метр
Светодиодная лента | LED-5050-60 W 220V белый | Рабочее напряжение – 220 Вольт Потребляемая мощность - 14,4 Вт/м. Ширина ленты – 14 мм. Защита - IP67. Световой поток – 480 Лм/м. Угол излучения - 120° Кратность резки – 1 метр. Размер используемых светодиодов 5 х 5 мм. Количество светодиодов на 1 метр ленты - 60 шт.. Примерный срок службы - 50 000 час.. Поставляется в рулонах по 50 метров. | 220V, 60 диодов/метр | 213
Светодиодная лента | LED- 5050-60 WW 220V теплый белый |  | 14,4w / метр
Светодиодная лента | LED- 5050-60 RGB 220V (мультицвет) |  |  | 300
Коннекторы для светодиодной ленты на 12V
Коннектор | Соединитель односторонний с питанием |  | тип 3528 | 20
Коннектор | Соединитель односторонний с питанием |  | тип 5050 | 23
Коннектор | Соединитель односторонний с питанием |  | тип RGB | 29
Коннектор | Соединитель двухсторонний |  | тип 3528 | 20
Коннектор | Соединитель двухсторонний |  | тип 5050 | 23
Коннектор | Соединитель двухсторонний |  | тип RGB | 29
Аксессуары для светодиодной ленты на 220V
Сетевой шнур | Р-3528 Сетевой шнур для ленты 220V |  | тип светодиодов 3528 | 77
Сетевой шнур | Р-5050 Сетевой шнур для ленты 220V |  | тип светодиодов 5050 | 98
Заглушка | W-3528 Заглушка для ленты 220V |  | тип светодиодов 3528 | 3
Заглушка | W-5050 Заглушка для ленты 220V |  | тип светодиодов 5050 | 3
Крепёж | M-3528 Крепёж для ленты 220V |  | тип светодиодов 3528 | 3
Крепёж | M-5050 Крепёж для ленты 220V |  | тип светодиодов 5050 | 3
Соеденитель | J-3528 Соеденитель для ленты 220V |  | тип светодиодов 3528 | 16
Соеденитель | J-5050 Соеденитель для ленты 220V |  | тип светодиодов 5050 | 28
Открытые источники питания
Трансформатор | О-5-12 | Источник тока - сетевой блок питания для светодиодов. Мощность: 5 Вт. Входное напряжение: 100-240 Вольт. Выходной ток: 420 мА. Выходное напряжение: 12 Вольт | 12V 5W | 171
Трансформатор | О-5-12 (адаптер) | Высококачественный блок питания с распространенным разъемом 5,5мм х 2,1 мм и напряжением 12 в для светодиодной ленты (LED-модуля). Вход: 100 в — 240 в, 50-60 Hz. Выход: 12 в, 1 А. Разъем: 5,5мм х 2,1 мм. Размер блока питания: 7.5 x 2.8 x 7.0 см. Длина кабеля: 1,2 м. Полярность: (+) внутри, (–) снаружи. Вилка: Евро | 12V 5W | 215
Трансформатор | О-15-12 | Мощность: 15 Вт. Входные параметры: 220-240 В, 50-60 Гц. Ток на выходе: 700 мА. Напряжение на выходе: 9…16 В. Мощность нагрузки: 3…4х3 Вт. Коэффициент мощности: 0,8. Защита от КЗ: Есть. Влагозащита: Нет . Размер: 115x45x28 мм. | 12V 15W | 271
Трансформатор | О-24-12 | Мощность: 24 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 2А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры, мм:Н=35, W=97, L=99. Вес: 0,18 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 24W | 263
Трансформатор | О-30-12 | Входные параметры: 220-240 В, 50-60 Гц. Ток на выходе: 2500 мА. Мощность: 30 Вт. Мощность нагрузки: 5…8х3 Вт. Коэффициент мощности: 0,8. Защита от КЗ: Есть Влагозащита: Нет .Размер: 140x45x28 мм | 12V 30W | 363
Трансформатор | О-40-12 | Мощность: 40 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 3,5А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры( мм) :Н=35, W=78, L=110. Вес: 0,22 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 40W | 385
Трансформатор | О-50-12 | Мощность: 50 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 4,2А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры( мм) :Н=38, W=98, L=129. Вес: 0,26 кг | 12V 50W | 403
Трансформатор | О-60-12 | Мощность: 60 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 5А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=38, W=98, L=159. Вес: 0,26 кг | 12V 60W | 430
Трансформатор | О-75-12 | Мощность: 75 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 6.0 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=36, W=96, L=157. Вес: 0,26 кг | 12V 75W | 460
Трансформатор | О-80-12 | Мощность: 80 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 6.5 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=38, W=98, L=159. Вес: 0,28 кг | 12V 80W | 482
Трансформатор | О-100-12 | Мощность: 100 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,8. Номинальный ток: 8.3А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=38, W=98, L=199. Вес: 0,48 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С. | 12V 100W | 503
Трансформатор | О-120-12 | Мощность: 120 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 10.5 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=38, W=98, L=159. Вес: 0,5 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 120W | 517
Трансформатор | О-150-12 | Мощность: 150 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 12,5 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=38, W=98, L=199. Вес: 0,7 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 150W | 622
Трансформатор | О-180-12 | Мощность: 180 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 15 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=38, W=98, L=199. Вес: 0,75 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 180W | 790
Трансформатор | О-240-12 | Мощность: 240 Вт. Напряжение питания: 170-250. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 20,8 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=50, W=110, L=230. Вес: 0,95 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 240W | 945
Трансформатор | О-360-12 | Мощность: 360 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 30 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=50, W=115, L=215. Вес: 0,95 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 360W | 1120
Трансформатор | О-50-24 | Мощность: 50 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 2,08 А (для 24В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры( мм) :Н=42, W=98, L=159. Вес: 0,45 кг | 24V 50W | 403
Трансформатор | О-75-24 | Мощность: 75 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 2,7 А (для 24В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры( мм) :Н=42, W=98, L=159. Вес: 0,45 кг | 24V 75W | 460
Трансформатор | О-120-24 | Мощность: 120 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 4,2 А (для 24В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=42, W=98, L=199. Вес: 0,6 кг | 24V 120W | 517
Трансформатор | О-150-24 | Мощность: 150 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,75. Номинальный ток: 6,2 А (для 24В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=38, W=98, L=199. Вес: 0,7 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 24V 150W | 622
Герметичные источники питания
Трансформатор | О-30-12-WP (алюминий) Al | Мощность: 30 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,6. Номинальный ток: 2,5 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=20, W=30, L=200. Вес: 0,26 кг. Рабочая температура:-30÷60 °С | 12V 30W WP | 403
Трансформатор | О-45-12-WP (пластмасс) | Мощность: 45 Вт. Напряжение питания: 100-240 V. Коэффициент мощности: более 0,6. Номинальный ток: 3,8 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=40, W=30, L=148. Вес: 0,26 кг | 12V 45W WP | 438
Трансформатор | О-60-12-WP (пластмасс) | Мощность: 60 Вт. Напряжение питания: 170-250 V. Коэффициент мощности: более 0,6. Номинальный ток: 5 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=45, W=72, L=175. Вес: 0,87 кг | 12V 60W WP | 613
Трансформатор | О-60-12-WP (алюминий) Al | Мощность: 60 Вт. Напряжение питания: 100-240 V. Коэффициент мощности: более 0,6. Номинальный ток: 5 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=42, W=30, L=162.Вес: 0,27 кг | 12V 60W WP | 790
Трансформатор | О-75-12-WP (пластмасс) | Мощность: 75 Вт. Напряжение питания: 100-240 V. Коэффициент мощности: более 0,6. Номинальный ток: 6,5 А (для 12В). Отклонение напряжения: 4%. Габаритные размеры (мм) :Н=42, W=30, L=162. Вес: 0,28 кг | 12V 75W WP | 700
Контроллеры и диммеры
Контроллер LED-C111 (И.К. сигнал) |  | Управление ИК-пультом (24 кнопки),Прямой выбор статических цветов (16 цветов), 4 динамических режима переключения. Функции: вкл/выкл, выбор режима переключения, регулировка яркости. Входное напряжение 12 В. Рабочая температура -20~+60°С. Беспроводной ИК-пульт Подключение по общему аноду. Выходной ток 2 А на канал (общий ток 6 А). Выходная мощность 72 Вт (12 В). Подключение до 10 м RGB-ленты. Размеры 50х35х22 мм. Вход коаксиальный DC Jack сетевого адаптера. Выход запрессованные провода длиной 20 см . | DC 12V / 72W | 241
Контроллер LED-C104 (И.К. сигнал) |  | Пульт на 44 кнопки. Размеры корпуса: 104 х 65 х 24 мм. Размеры пульта: 55 х 125 х 7 мм. Рабочее напряжение: 12 В . Выходная мощность 144 Вт. Выходное напряжение: 12 В / канал. Выходной ток: 4 А / канал. Количество подключаемой ленты: 10 м (RGB 60LED/m). Радиус действия: 3 м (при прямой видимости). | DC 12V / 144W | 613
Контроллер LED-C105 (Радио сигнал) |  | Управление RF-пультом (20 кнопок), прямой выбор статических цветов (7 цветов), 14 динамических режимов переключения (всего 21 программа). Управляющие кнопки на контроллере (8 кнопок), дублирующие основные функции RF-пульта. Функции: вкл/выкл, выбор режима переключения, пауза (мгновенная остановка в любой динамической программе), регулировка яркости (256 градаций), скорости (100 градаций). Память последней настройки Входное напряжение 12 /24 В. Рабочая температура -20~+60°С . Беспроводной RF-пульт дальность работы 15 м. Подключение по общему аноду. Выходной ток 4 А на канал (общий ток 12 А). Выходная мощность 144 Вт (12 В), 288 Вт (24 В). Подключение до 15 м RGB-ленты. Размеры 128х64х24 мм. Вход и выход терминальные клеммы. | 12V/24V 144W/288W | 635
Контроллер RGB LED-C117 (Сенсорный, Радио сигнал) |  | Дистанция распознавания - до 20м. Размер (Д*Ш*В): 113мм*56мм*23мм. Входное напряжение: 12В / 24В. Мощность приемника (на каждый канал): 12 В-6А - 24 В-3А (макс). Максимальная нагрузка при 12В - 144 Вт. Максимальная нагрузка при 24В - 288 Вт. Степень защиты: IP20. | 12V/24V 216W/432W | 1160
Контроллер RGB LED-C118 (Сенсорный, Радио сигнал) |  | Предназначен для использования совместно с RGB лентами, линейками, модулями на радио канале. Дистанция распознавания - до 20м Размер (Д*Ш*В): 113мм*56мм*23мм. Входное напряжение: 12В / 24В. Мощность приемника (на каждый канал): 12 В-6А - 24 В-3А (макс). Максимальная нагрузка при 12В - 216 Вт. Максимальная нагрузка при 24В - 288 Вт. Степень защиты: IP20. | 12V/24V 216W/432W | 1247
Контроллер RGB LED-C119 mini (Радио сигнал) |  | RGB выход контроллера сделан в виде 4-х шытькового штекера. Контроллер имеет 3 канала, к которым могут быть подключены соответствующие провода светодиодных RGB изделий: модулей, лент и линеек. Контроллер управляется радиопультом. Кнопки управления радиопульта имеют надписи на английском языке, соответствующие назначению каждой из них. | 5V/24V 60W/288W | 364
RGB Контроллер для ленты 220V |  | Сетевой кабель с контроллером RGB для подключения 220 вольтовой светодиодной ленты . Имеет 8 режимов работы, которые переключаются с помощью кнопки на контроллере. | 220V | 394
Усилитель RGB LED-C114 (RGB усилитель, 12А ) |  | Общий анод. Макс. ток 12А (не более 4А на канал), Выходная мощность: 12В – 144 Вт; 24В – 288 Вт. Позволяет подключать до 20м RGB-ленты. Габариты: 102х67х25мм | 12V/24V 144W/288W | 438
Диммер DIM-RF1CH (LED-C112 с радио пультом,8 А) |  | Диммер для управления яркостью светодиодной одноцветной ленты. Выходная мощность: 96 Вт (12 В) ; 192 Вт (24 В). Питание: 12 v . Мощность: 8A Память последней настройки: есть. Пульт ДУ: RF | 12V/24V 96W/192W | 363
Диммер DIM-XZ10-DC(настенный с потенциометром) |  | Устройство, позволяющее регулировать яркость свечения светодиодов. Диапазон рабочих температур -20º С … +60ºС. Напряжение 12V, VDC. Выходная мощность 96 Вт (12 В) ; 192 Вт (24 В). Суммарный максимальный ток нагрузки 8А. Размеры 89х59х35мм. | 12V/24V 96W/192W | 228
Лампа Т-8
Лампа Т-8 | Т-8-60 G13 10W 114SMD(3528) 600mm | Потребляемая мощность 10 Вт Напряжение питания: ~220В/50Гц Размер, мм: Ø26х600 Световой поток 800 Lm Цвет свечения W (холодный белый) Количество светодиодов 114 шт. (SMD) Цоколь: G13 как у стандартной люминесцентной лампы | 7000K(W)/2700K(WW) | 325
Лампа Т-8+ Светильн |  |  | 7000K(W)/2700K(WW) | 350
Светильники
Панель светодиодная Ø 170 мм 12W |  | Мощность - 12ватт, Рабочее напряжение - 12 вольт (драйвер в комплекте), Внешний диаметр - 170мм, Внутренний диаметр - 155 мм, Высота - 13 мм, Световой поток - 660 Люмен/ | 6000K(W)/2700K(WW) | 690
Панель светодиодная Ø 225 мм 18W |  | Мощность - 12ватт, Рабочее напряжение - 12 вольт (драйвер в комплекте), Внешний диаметр - 225мм, Внутренний диаметр - 205 мм, Высота - 13 мм, Световой поток - 990 Люмен | 6000K(W)/2700K(WW) | 813
DL003-7W 220V 450Lm Ø 85 мм (внешний) |  | Входное напряжение: 220-240В, 50-60Гц. Потребляемая мощность: 7Вт. Световой поток 550Лм. Степень герметизации: IP23. Угол рассеивания: 160*. Рабочая температура)от -40 до +50. Срок службы: 50 000 часов. Корпус: Литой алюминиевый. Цвет: белый. Высота: 15мм. Диаметр внешний: 70мм. Диаметр врезной: 80мм. | 6400K(W) | 294
DL003-7W 220V 450Lm Ø 85 мм (внешний) |  |  | 2700K(WW) | 294
Светильник светод. | CRY 3 3*1W 220V | Напряжение питания - 220В. Встроенный драйвер - да; Угол свечения – 30*, 60* Повортная сердцевина светильника - да; Колич-во светодиодов - 3шт.; Световой поток не менее:теплый белый - 240Лм; холодный белый - 300Лм. Мощность потребления – 3 Вт; Регулировка свечения яркости - да; Корпус светильника - анодированный алюминий; Габаритные размеры - 90х50мм; Срок службы - 50000ч. | 6000K(W)/2700K(WW) | 302
Светильник светод. |  | Колич-во светодиодов - 5шт. Световой поток не менее: теплый белый - 480Лм. холодный белый - 600Лм. Мощность потребления – 5 Вт. | 10000K(W)/4500K(WW) | 482
Сенсорный светодиодный светильник "S-LЕD"
Светильник "S-LED" |  | Материал: Алюминий. Класс защиты: IP20. Напряжение: 230 В. Кол-во светодиодов: 42 шт. Мощность: 42*0.07 Вт. Тип лампы: светодиодная (сенсорная). Температура света: 6800К / 2700K. Цвет : холодный белый / тёплый белый. Материал рассеивателя: поликарбонат. Цвет: серебро. Размеры: L=300, H=12 | 6800K(W) | 263
Светильник "S-LED" | 01-LF126 42SMD 3W (42*0,07W) 220V IP20 |  | 2700K(WW) | 263
Светодиодный прожектор
Прожектор |  | Энергопотребление : 10 (Вт): Входное напряжение : 220 (В). Степень защиты IP: 65. Тип светодиода: COB. Угол излучения :110 (град). Цветовая температура : 5000 - 6000 (К). Цветопередача : > 70 (CRT). Световой поток : 700 (Лм). Цвет: Белый. Количество светодиодов : 1 (шт). Габаритные размеры : 115 x 85 х 87 (мм). Вес : 1100 (г). Диапазон рабочих температур : -20 + 55 (С). Материал корпуса: алюминий. Срок службы : 50 000 (ч). Тип монтажа крепления: кронштейн | 6500K(W)/2700K(WW) | 274
Прожектор |  | Энергопотребление : 20 (Вт): Входное напряжение : 220 (В). Степень защиты IP: 65. Тип светодиода: COB SMD. Угол излучения :110 (град). Цветовая температура : 5000 - 6000 (К). Цветопередача : > 70 (CRT). Световой поток : 1400 (Лм). Цвет: Белый. Количество светодиодов : 1 (шт). Габаритные размеры : 181 x 135 х 104 (мм) Вес : 1150 (г). Диапазон рабочих температур : -20 + 55 (С). Материал корпуса: алюминий. Срок службы : 50 000 (ч). Тип монтажа : кронштейн | 6500K(W)/2700K(WW) | 663
Прожектор | Led 3001 1SMD 30W 2300Lm 220V IP65 | Энергопотребление : 30 (Вт): Входное напряжение : 220 (В). Степень защиты IP: 65. Тип светодиода: COB SMD. Угол излучения :110 (град). Цветовая температура : 5000 - 6000 (К). Цветопередача : > 70 (CRT). Световой поток : 2100 (Лм). Цвет: Белый. Количество светодиодов : 1 (шт). Габаритные размеры : 225 x 180 х 135 (мм). Вес : 2200 (г). Диапазон рабочих температур : -20 + 55 (С). Материал корпуса: алюминий. Срок службы : 50 000 (ч). Тип монтажа : кронштейн | 6500K(W)/2700K(WW) | 915
Прожектор |  | Энергопотребление : 50 (Вт): Входное напряжение : 220 (В). Степень защиты IP: 65. Тип светодиода: COB SMD. Угол излучения :110 (град).Цветовая температура : 5000 - 6000 (К). Цветопередача : > 70 (CRT). Световой поток : 3500 (Лм). Цвет: Белый. Количество светодиодов : 1 (шт). Габаритные размеры : 285 x 233 х 165 (мм). Вес : 3250 (г). Диапазон рабочих температур : -20 + 55 (С). Материал корпуса: алюминий. Срок службы : 50 000 (ч). Тип монтажа, крепления : кронштейн | 6500K(W)/2700K(WW) | 1375
Светодиодные светильники офисные
Армстронг OSBU-26 | 26Вт/3000Лм | Рабочее напряжение (Вольт): 220. Световой поток (Люмен): 3000 lm. Цветовая температура (Кельвин): 4000/5000 K. Энергопотребление (Ватт): 26.00 W. Оптическая эффективность светодиода: 140 Лм/Вт. Страна происхождения: Россия. Степень защиты: 22. Гарантия: 3 года. Размеры: 595 mm × 595 mm × 40 mm. Диапазон рабочих температур: -20 - +45 °С. Срок службы: 50 000 часов. Индекс цветопередачи, CRI: 80. Цветовая палитра: нейтральный белый, холодный белый. Соответствует требованиям: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 . Область применения: Административно-офисные помещения, торговые залы, общественные учреждения и т.п. Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт. | ЛПО/ЛВО 4*18 | 1750 | Цены на светильники действительны, при единовременной закупке от 100 000 руб
Армстронг OSBU-34 | 34Вт/4000Лм | Рассеиватели на выбор: призма, микропризма, опал, колотый лед, соты, манка | ЛПО/ЛВО 4*18 | 1900
Армстронг OSBU-43 | 43Вт/5000Лм | Офисный светодиодный светильник универсальный 595*595*40, рассеиватель "призма". 4100К Рекомендуемая высота подвеса 5 метров | ЛПО/ЛВО 4*18 | 2000
Универсальный OSBU-26 | Офисный светодиодный светильник универсальный 595*595*40, рассеиватель "призма". 4100К | 26Вт/3000Лм | ЛПО/ЛВО 2*36 | 1800
Универсальный OSBU-34 | Офисный светодиодный светильник универсальный 1200*180*40, рассеиватель "призма" 4100К | 34Вт/4000Лм | ЛПО/ЛВО 2*36 | 1950
Универсальный OSBU-43 | Офисный светодиодный светильник универсальный 1200*180*40, рассеиватель "призма" 4100К | 43Вт/5000Лм | ЛПО/ЛВО 2*36 | 2050
Промышленный OSBU-26 | Промышленный светодиодный светильник 1280*130*100, IP65, 4100К | Рабочее напряжение (Вольт): 220. Световой поток (Люмен): 3000 lm. Цветовая температура (Кельвин): 4000/5000. Энергопотребление (Ватт): 26.00 W. Количество светодиодов на метр: шт.60. Страна происхождения: Россия. Степень защиты: 65. Гарантия: 3 года. Размеры: 1280 mm × 130 mm × 100 mm. Диапазон рабочих температур: -20 - +45 °С. Срок службы: 50 000. Индекс цветопередачи, CRI: 80. Цветовая палитра: нейтральный белый, холодный белый. Соответствует нормотивным документам: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 . Область применения: Объекты ЖКХ, производственно-складские полщади, промышленные объекты, второстепенные помещения и т.п. | ЛСП 2*36 | 1550
Промышленный OSBU-34 | Промышленный светодиодный светильник 1280*130*100, IP65, 4100К | 34Вт/4000Лм | ЛСП 2*36 | 1650
Промышленный OSBU-43 | Промышленный светодиодный светильник 1280*130*100, IP65, 4100К | 43Вт/5000Лм | ЛСП 2*36 | 1800
ООО "Освещение будущего"
143432 Московская обл., Красногорский р-он, п. Нахабино, ул. Советская 73-А
тел.8-800-500-41-42; 8-498-715-74-90; 8-910-433-25-42 Анастасия
сайт: www.osbu.ru e-mail: kanakina@osbu.ru