Светодиодный модуль с драйвером DOB+  датчик света  + датчик освещенности

Энергосберегающие решения для ЖКХ, ТСЖ, коммерческой и промышленной недвижимости.

Область применение

Применяется для снижения потребления энергии:

- в подземных парковках;

- в подъездах многоэтажных и малоэтажных жилых домов;

- в подсобных помещениях;

- в складских помещениях;

- в подземных пешеходных переходах, технических помещениях;

- в подвалах, на чердаках;

- в тамбурах и на лестничных клетках;

- в лифтах и машинных комнатах;

- в санузлах, коридорах, гардеробных

- и в любых других помещений с периодическим пребыванием людей

Характеристики модуля

| Диаметр: 60mm Длина: 55mm | Входное напряжение: 200-240 V | Кристалл: Sanan |
| --- | --- | --- |
| Светодиоды: 2835 | Кол-во светодиодов: 28 шт. | Цветовая температура: 2700-6500К |
| Световой поток: полная яркость 800-850lm | Индекс цветопередачи: 80 | Коэффициент мощности: 0.6 |
| Период нормальной эксплуатации: 30000ч. | Вес: 80г. | Цвет свечения: теплый белый, белый |
| Мощность: 10W | Угол свечения: 180 | Тип монтажа: поверхностный |
| Световая отдача: 80LM/W | Угол обнаружения: 180 | Расстояние обнаружения: 5-8M |

Характеристики датчика

Напряжение электропитания: 5-16VDC

Мощность передачи: ≦2mW

Выходной сигнал: электрический уровень TTL

Угол поиска: 180° (полусфера)

Дальность обнаружения: 3-8 метров (на выбор) по умолчанию 5-8м

Продолжает работать после обнаружения: от 10с до 120с на выбор по умолчанию 30с

Цены

Предоставляем индивидуальные скидки, а также скидки в зависимости от объемов

Возможны модификации по запросу