## Светодиодная_продукция
Комплектующие к светодиодным светильникам
Свтодиодные линейки
Светодиодная линейка Led Line Opto
Индекс цветопередачи (CRI) | Внешний вид | Кол-во светодиодов (штук) | Тип светодиода (SMD) | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, [К] | Потребляемая мощность (W) | Угол освещения | Стоимость (руб. за 1 шт.)
Модификации по длине
[8 empty] | 470 x N x N c разъемом | 470 x N x N без разъема | 510 x N x N с разъемом | 510 x N x N без разъема
80 |  | 18 | 5730 (EPISTAR) | 1050 | от 3000 и более | 6.42 | 120 | 81 | 71 | 102 | 92
Возможны другие модификации по Вашему запросу
КОМПЛЕКТ: 4 Светодиодной линейки Led Line Opto с драйвером
Содержание комплекта | Внешний вид |  |  | Модификации | Стоимость (руб. за 1 шт.)
Светодиодная линейка Led Line Opto (4 линейки + драйвер |  |  |  | без разъемов | 495.39
|  |  |  | 4 разъмы | 516.63
|  |  |  | 8 разъмы | 543.18
Возможны другие модификации по Вашему запросу
Светодиодные модули
Светодиодный модуль с драйвером DOB+ датчик света + датчик освещенности
Индекс цветопередачи (CRI) |  | Кол-во светодиодов (штук) | Тип светодиода (SMD) | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, [К] | Потребляемая мощность (W) | Угол свечения | Цвет свечения | Угол обнаружения | Стоимость (руб. за 1 шт.)
80 |  | 28 | 2835 | 800-850 | от 2700-6500 | 10 | 180 | теплый белый, белый | 180 | 376.2
Светодиодный модуль (круглый)
Потребляемая мощность (W) |  | Длина платы (мм) | Тип светодиода (SMD) | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, [К] | Индекс цветопередачи (CRI) | Напряжение | Кол-во светодиодов (штук) | PF (W) | Стоимость (руб. за 1 шт.)
5 |  | 48 | 2835 | 500 | от 3500-6500 | 80 | 220 | 12 | >98 | 125
8 |  | 51 | 2835 | 500 | от 3500-6501 | 80 | 220 | 12 | >98 | 130
10 |  | 44 | 2835 | 500 | от 3500-6502 | 80 | 220 | 12 | >98 | 150
12 |  | 50 | 2835 | 500 | от 3500-6503 | 80 | 220 | 12 | >98 | 180
15 |  | 50 | 2835 | 500 | от 3500-6504 | 80 | 220 | 12 | >98 | 290
Мощные светодиоды
Тип светодиода (SMD) | Цветовая температура, [К] | Потребляемая мощность (W) | Напряжение | Ток (mA) | Световой поток (Lm) | RA | Стоимость (руб. за 1 шт.)
3030 | 2600-2900K, 2900-3200K 4000-4500K 5500-6000K 6000-6500K | 1 | 3.0-3.6 | 300 | 90-110 | <70 | 10
|  |  | 3.0-3.6 | 350 | 110-120 |  | 11
|  |  | 3.0-3.6 | 350 | 120-130 |  | 15
|  |  | 3.0-3.4 | 350 | 130-140 |  | 17
2835 |  | 0.2 | 3.0-3.4 | 60 | 22-24 | <70 | 3
[5 empty] | 24-26 |  | 3.5
[5 empty] | 26-28 |  | 4
|  | 0.5 |  | 150 | 50-55 |  | 4.2
[5 empty] | 55-60 |  | 5
[5 empty] | 60-65 |  | 5.5
5730 |  | 0.5 | 3.0-3.4 | 150 | 50-55 | <70 | 3.2
[5 empty] | 55-60 |  | 3.5
[5 empty] | 60-65 |  | 5
5050 |  | 0.2 | 3.0-3.4 | 60 | 18-20 | <70 | 4
[5 empty] | 20-22 |  | 4.2
[5 empty] | 22-24 |  | 4.7
[5 empty] | 24-26 |  | 5
3528 |  | 0,06W | 3.0-3.4 | 150 | 42191 | <70 | 2
[5 empty] | 42222 |  | 2.5
[5 empty] | 42255 |  | 3
Предоставляем дополнительные скидки от объема заказа
Готовы производить по Вашим характеристикам и модификациям, а также оперативно подобрать аналог
Обращайтесь с запросом по e-mail: ko@eplast1.ru
Конструкторский отдел компании "Электропласт"
Note on I6: Возможно производство линеек по другим параметрам длины
Note on F8: Модификации: 1) 3000-4500К 2) 4500-5500К 3) 5500-6500К

## Источники питания Led
Модель | Мощность,Вт | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток (A) | Габариты | IP | Корпус | Стоимость (руб)
LLO-LD2401S | 30 | 200-240 | 12 | 2.5 | 232•36.5•27 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD1201S | 30 | 200-240 | 24 | 1.25 | 232•36.5•27 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12012V | 40 | 200-240 | 12 | 3.33 | 247•36.5•27 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12013D | 40 | 200-240 | 24 | 1.67 | 232•36.5•27 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12014 | 60 | 200-240 | 12 | 5 | 210•71.5•45.5 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD24015 | 60 | 200-240 | 24 | 2.5 | 210•71.5•45.5 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12016 | 100 | 200-240 | 12 | 8.33 | 240•67.5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12017 | 100 | 200-240 | 24 | 4.17 | 240•67.5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12018 | 150 | 200-240 | 12 | 12.5 | 205•126.5•59 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12019 | 150 | 200-240 | 24 | 6.25 | 205•126.5•59 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12020 | 200 | 200-240 | 12 | 16.67 | 205•126.5•59 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12021 | 200 | 200-240 | 24 | 8.33 | 205•126.5•59 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12022 | 35 | 100-240 | 12 | 2.92 | 212•36.5•27 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12023 | 35 | 100-240 | 24 | 1.46 | 212•36.5•27 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12024 | 60 | 100-240 | 12 | 5 | 175•67.5•45 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12025 | 80 | 100-240 | 24 | 3.34 | 175•67.5•45 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12026 | 100 | 100-240 | 12 | 8.34 | 217•67.5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12027 | 100 | 100-240 | 24 | 4.17 | 217•67 .5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12028 | 150 | 100-240 | 12 | 12.5 | 257•67.5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12029 | 150 | 100-240 | 24 | 6.25 | 257•67.5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12030 | 200 | 100-240 | 12 | 16.7 | 257•67.5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12031 | 200 | 100-240 | 24 | 8.34 | 257•67.5•45 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12032 | 225 | 100-240 | 12 | 19.5 | 245•95•50 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12033 | 250 | 100-240 | 24 | 10.4 | 245•95•50 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12034 | 275 | 100-240 | 12 | 23.4 | 275•95•50 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12035 | 300 | 100-240 | 24 | 12.5 | 275•95•50 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12036 | 22.8 | 200-240 | 26-65 | 350mA | 232•36.5•27 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12037 | 248 | 200-240 | 48-80 | 310mA | 232•36.5•27 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12038 | 28 | 200-240 | 48-80 | 350mA | 232•36.5•27 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12039 | 15 | 100-240 | 12 | 1.25 | 162•25.5•27.5 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12040 | 15 | 100-240 | 24 | 0.63 | 162•25.5•27.5 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12041 | 20 | 100-240 | 12 | 1.67 | 162•25.5•27.5 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12042 | 20 | 100-240 | 24 | 0.83 | 162•25.5•27.5 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12043 | 30 | 100-240 | 12 | 2.5 | 148•40•22 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12044 | 30 | 100-240 | 24 | 1.25 | 148•40•22 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12045 | 40 | 100-240 | 12 | 3.33 | 157•41•31 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12046 | 40 | 100-240 | 24 | 1.67 | 157•41•31 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12047 | 60 | 100-240 | 12 | 5 | 179•41•31 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12048 | 60 | 100-240 | 24 | 2.5 | 179•41•31 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12049 | 100 | 100-240 | 12 | 8.33 | 210•71.5•45.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12050 | 100 | 100-240 | 24 | 4.17 | 210•71.5•45.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12051 | 2.1 | 100-240 | 3-6 | 350mA | 38•26•21 | 66 | Компактный металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12052 | 4.2 | 100-240 | 3-6 | 700mA | 38•26•21 | 66 | Компактный металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12053 | 6.3 | 100-240 | 12-18 | 700mA | 99•29•20.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12054 | 12.6 | 100-240 | 21-36 | 350mA | 99•29•20.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12055 | 12.6 | 100-240 | 12-18 | 700mA | 99•29•20.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12056 | 228 | 100-240 | 39-65 | 700mA | 148•40•22 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12057 | 25.2 | 100-240 | 21-36 | 700mA | 148•40•22 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12058 | 31.5 | 100-240 | 54-90 | 350mA | 148•40•22 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12059 | 45 .5 | 100-240 | 39-65 | 700mA | 157•41•31 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12060 | 59.5 | 100-240 | 51-85 | 700mA | 179•41•31 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12061 | 30 | 100-277 | 24 | 1.25 | 204•56•39 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12062 | 40 | 100-277 | 24 | 1.67 | 204•56•39 | 66 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12063 | 60 | 100-130 | 12 | 5 | 240•71.5•45.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12064 | 60 | 100-130 | 12 | 5 | 240•71.5•45.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12065 | 60 | 100-130 | 24 | 2.5 | 240•71.5•45.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12066 | 100 | 100-130 | 24 | 4.17 | 240•71.5•45.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12067 | 100 | 100-130 | 12 | 8.33 | 240•71.5•45.5 | 66 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12068 | 34.7 | 100-240 | 20-33 | 1050mA | 133•48•27 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12069 | 35.0 | 100-240 | 30-50 | 700mA | 133•48•27 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12070 | 43.2 | 100-240 | 21-36 | 1200mA | 147•54•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12071 | 52.5 | 100-240 | 30-50 | 1050mA | 175•61•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12072 | 54.0 | 100-240 | 21·36 | 1500mA | 175•61•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12073 | 59.5 | 100-240 | 51-85 | 700mA | 175•61•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12074 | 60.0 | 100-240 | 30-50 | 1200mA | 175•61•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12075 | 63.0 | 100-240 | 25-42 | 1500mA | 175•61•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12076 | 5.3 | 100-240 | 9-15 | 350mA | 100•38•21 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12077 | 6.3 | 100-240 | 6-9 | 700mA | 100•38•21 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12078 | 8.4 | 100-240 | 7-12 | 700mA | 115•42•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12079 | 8.4 | 100-240 | 15-24 | 350mA | 115•42•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12080 | 11.6 | 100-240 | 21-33 | 350mA | 115•42•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12081 | 12.6 | 100-240 | 10-18 | 700mA | 115•42•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12082 | 6.3 | 100-240 | 6-9 | 700mA | 58•30•2 1.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12083 | 6.3 | 100-120 | 6-9 | 700mA | 58•30•2 1.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12084 | 9 | 200-240 | 12-18 | 500mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12085 | 9 | 100-120 | 12-18 | 500mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12086 | 10.5 | 200-240 | 9-15 | 700mA | 83•36.5•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12087 | 10.5 | 100-120 | 9-15 | 700mA | 83•36.5•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12088 | 16.8 | 200-240 | 15-24 | 700mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12089 | 16.8 | 100-120 | 15-24 | 700mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12090 | 17.5 | 100-120 | 21-35 | 500mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12091 | 17.5 | 200-240 | 21-35 | 500mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12092 | 18.5 | 200-240 | 30-50 | 350mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12093 | 18.5 | 100-120 | 30-50 | 350mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12094 | 25.2 | 100-120 | 21-36 | 700mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12095 | 25.2 | 200-240 | 21-36 | 700mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12096 | 28 | 200-240 | 48-80 | 350mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12097 | 28 | 100-120 | 48-80 | 350mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12098 | 30 | 200-240 | 36-60 | 500mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12099 | 30 | 100-120 | 36-60 | 500mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12100 | 35 | 100-120 | 30-50 | 700mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12101 | 16.5 | 100-240 | 23-33 | 500mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12102 | 21 | 100-240 | 42·60 | 350mA | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12103 | 25 | 100-240 | 35-50 | 500mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12104 | 25.2 | 100-240 | 25-36 | 700mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12105 | 28 | 100-240 | 56-80 | 350mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12106 | 35 | 100-240 | 35-50 | 700mA | 145•38•29.5 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12107 | 10 | 100-240 | 12 | 0.84 | 116•45•20 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12108 | 10 | 100-240 | 12 | 0.83 | 83•36.5•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12109 | 20 | 100-240 | 12 | 1.67 | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12110 | 20 | 100-240 | 24 | 0.84 | 117•41.5•25 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12111 | 40 | 100-240 | 12 | 3.33 | 145•38•29.5 | 20 | Узкий металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12112 | 15 | 100-240 | 12 | 1.25 | 115•42•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12113 | 15 | 100-240 | 24 | 0.63 | 115•42•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12114 | 20 | 100-240 | 24 | 0.83 | 125•48•23 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12115 | 30 | 100-240 | 12 | 2.5 | 133•48•27 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12116 | 30 | 100-240 | 12 | 2.5 | 133•48•27 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12117 | 50 | 100-240 | 12 | 4.17 | 175•61•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены
LLO-LD12118 | 50 | 100-240 | 24 | 2.1 | 175•61•29 | 20 | Металлический корпус | Запрос цены

## Диммеры
Диммеры для свтодиодных линеек
Модель | Внешний вид | Размеры | Напряжение (V) | Количество выходных каналов | Температурный режим C | Управление | Выходная мощность | Выходной ток (А) | Цена (Руб)
LLOSDM1 |  | 89*59*35 | 12-24 | 1 | 20-60 | Внешними выключателями | 5V:<40W, 12V:<96W, 24V:<192W | 8 | по запросу
LLOSDM2 |  | 127*42*33 | 12-24 | 1 | 20-60 | Внешними выключателями | 5V:<40W, 12V:<96W, 24V:<192W | 25 | 1267
LLOSDGM |  | 91*88*24 | 12-24 | 3 | 20-60 | Пульт управления | 5V:≤120W, 12V:≤288W, 24V:≤576W | 8 | 1062
Диммеры + драйвер для свтодиодных линеек
Модель | Внешний вид | Размеры | Напряжение (V) | Количество выходных каналов | Температурный режим | Управление | Выходная мощность (V) | Цена (Руб)
LLODDM90W10 |  | 90*45*28 | 90-265 | 1 | 20-65 | Внешними выключателями | 10 | 1100
LLODDM115W25 |  | 115*45*31 |  |  |  |  | 10-25 | 1973
LLODDM135W45 |  | 135*45*31 |  |  |  |  | 25-45 | 2250
Подробные характеристики по запросу
Предоставляем дополнительные скидки от объема заказа
Готовы производить по Вашим характеристикам и модификациям, а также оперативно подобрать аналог
Обращайтесь с запросом по e-mail: ko@eplast1.ru
Конструкторский отдел компании "Электропласт"
Note on I13: Готовы предоставить дополнительные скидки.

## Клапан выравнивания давления
Клапан выравнивания давления для светильников
Выравнивание давления в светодиодных светильниках. Увелечивает срок службы светильника. Исключает скопление конденсата внутри светильника. Не пропускает воду и пыль.
Цена по запросу