## линейки
Светодиодные линейки LLO на кристале Epistar
Степень защиты | Индекс цветопередачи (CRI) | Внешний вид | Кол-во светодиодов (штук) | Габариты | Тип светодиода (SMD) | Напряжение | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, [К] | Потребляемая мощность (W) | Угол освещения
[11 empty] | 100pcs | 500pcs | 1000pcs | 2000pcs | 5000pcs | 10000pcs
IP20 | 80 |  | 18 | 470 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 6.42 | 120 | 1.188 | 1.155 | 1.122 | 1.0395 | 0.976 | 0.9455
IP20 | 80 |  | 18 | 510 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 6.42 | 120 | 1.314 | 1.2775 | 1.241 | 1.155 | 1.088 | 1.054
IP33 | 80 |  | 36 | 510 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 18 | 120 | 1.26 | 1.225 | 1.19 | 1.122 | 1.056 | 1.023
IP33 | 80 |  | 72 | 510 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 36 | 120 | 1.71 | 1.6625 | 1.615 | 1.5345 | 1.472 | 1.395
IP65 | 80 |  | 18 | 470 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 6.42 | 120 | 2.088 | 2.03 | 1.972 | 1.8645 | 1.776 | 1.395
IP65 | 80 |  | 18 | 510 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 6.42 | 120 | 2.214 | 2.1525 | 2.091 | 1.9965 | 1.888 | 1.7825
IP65 | 80 |  | 36 | 510 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 18 | 120 | 2.43 | 2.3625 | 2.244 | 2.178 | 2.096 | 2.0305
IP65 | 80 |  | 72 | 510 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | DC12V/24V | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 36 | 120 | 2.61 | 2.5375 | 2.465 | 2.2935 | 2.192 | 1.7825
Комплект (4 линейки + драйвер) | [10 empty] | Цена указана за 4 линейки + драйвер
Комплект (4 линейки + драйвер) |  |  |  | Кол-во светодиодов | Гаьариты | Светодиод | Светово потое | Цветовая температура | Индекс цветопередачи | Разъемы | 100pcs | 500pcs | 1000pcs | 2000pcs | 5000pcs | 10000pcs
IP20 |  |  |  | 18 | 470 x 11mm | 5730 (EPISTAR) | 50 Lm/W | 3000-4500К 4500-5500К 5500-6500К | 80 | без разъемов | 7.47 | 7.2625 | 7.055 | 6.8475 | 6.32 | 6.1225
[10 empty] | 4 разъмы | 7.83 | 7.6125 | 7.395 | 7.0125 | 6.752 | 6.541
[10 empty] | 8 разъмы | 8.28 | 8.05 | 7.82 | 7.425 | 7.04 | 6.82
Светодиодные линейки Premium на кристале Samsung
Степень защиты | Индекс цветопередачи (CRI) | Внешний вид | Кол-во светодиодов (штук) | Габариты | Тип светодиода (SMD) | Напряжение | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, [К] | Потребляемая мощность (W) | Ток | 100pcs | 500pcs | 1000pcs | 2000pcs | 5000pcs | 10000pcs
IP33 | 80 |  | 32 | 256*21mm | SMD5630 (Samsung) | 26V DC | 110-130 Lm/W | 3000K 4000K 6000K | 16W | 600mA | 8.82 | 8.575 | 7.99 | 7.755 | 7.2 | 6.51
IP33 | 80 |  | 24 | 260*21mm | SMD5630 (Samsung) | 13V DC | 110-130 Lm/W | 3000K 4000K 6000K | 8W | 700mA | 5.22 | 5.075 | 4.59 | 4.455 | 4 | 3.565
IP33 | 80 |  | 42 | 260*260мм | SMD5630 (Samsung) | 220V AC 110V AC | 110-130 Lm/W | 3000K 4000K 6000K | 8W | / | 7.56 | 7.35 | 6.8 | 6.6 | 5.76 | 4.96
IP33 | 80 |  | 84 | 260*260mm | SMD5630 (Samsung) | 220V AC 110V AC | 100-110 Lm/W | 3000K 4000K 6000K | 16W | / | 17.82 | 17.325 | 16.49 | 16.005 | 15.2 | 14.26
IP33 | 80 |  | 168 | 260*260mm | SMD5630 (Samsung) | 36V DC | 110-130 Lm/W | 3000K 4000K 6000K | 16W | 400mA | 13.284 | 12.915 | 12.376 | 12.012 | 11.472 | 11.005

## модули
Светодиодный модуль DOB
Модели | Потребляемая мощность (W) | Фото | Длина платы (мм) | Тип светодиода (SMD) | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, [К] | Индекс цветопередачи (CRI) | Напряжение | Кол-во светодиодов (штук) | PF (W) | цена закупки (USD)
[11 empty] | 100pcs | 500pcs | 1000pcs | 2000pcs | 5000pcs
LLO-DOB-5W | 5 |  | 48 | 2835 | 500 | от 3500-6500 | 80 | 220 | 12 | >98 | 2.16 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.05
LLO-DOB-8W | 8 |  | 51 | 2835 | 500 | от 3500-6501 | 80 | 220 | 12 | >98 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.15
LLO-DOB-10W | 10 |  | 44 | 2835 | 500 | от 3500-6502 | 80 | 220 | 12 | >98 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.35
LLO-DOB-12W | 12 |  | 50 | 2835 | 500 | от 3500-6503 | 80 | 220 | 12 | >98 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6
LLO-DOB-15W | 15 |  | 50 | 2835 | 500 | от 3500-6504 | 80 | 220 | 12 | >98 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6
Светодиодный модуль (круглый) + датчик
Модели | Потребляемая мощность (W) |  | Кол-во светодиодов (штук) | Тип светодиода (SMD) | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, [К] | Индекс цветопередачи (CRI) | Угол свечения | Цвет свечения | Угол обнаружения | Датчики | цена закупки (USD)
Фото
[12 empty] | 100pcs | 500pcs | 1000pcs | 2000pcs | 5000pcs | 10000pcs
LLO-DOB-D | 10 |  | 28 | 2835 | 800-850 | от 2700-6500 | 80 | 180 | теплый белый, белый | 180 | датчик света | 6.03 | 5.94 | 5.44 | 5.44 | 4.96 | 4.65
[11 empty] | датчик света + датчик освещенности | 6.21 | 6.12 | 5.61 | 5.61 | 5.12 | 4.805
[11 empty] | датчик шума | 6.66 | 6.66 | 6.12 | 6.12 | 5.6 | 5.425
Модели | Потребляемая мощность (W) | Фото | Кол-во светодиодов (штук) | Тип светодиода (SMD) | Световой поток (Lm на W) | Напряжение | Цветовая температура, [К] | Диаметр | CRI | Выходной ток (Ma | Напряжение | цена закупки (USD)
[12 empty] | 100pcs | 500pcs | 1000pcs | 2000pcs | 5000pcs | 10000pcs
LLO-DOB-DL80 | 16 |  | 80 | SMD2835 | 110-130 Lm/W | 28-32V DC | 3000K 4000K 6000K | 88mm | 80 | 80 | 28-32V DC | 6.12 | 5.95 | 5.44 | 5.28 | 4.96 | 4.34
LLO-DOB-DR32 | 16 |  | 32 | SMD5630 (Samsung) | 110-130 Lm/W | 52V DC | 3000K 4000K 6000K | 220(120)mm | 80 | 300mA | 52V DC | 12.33 | 11.9875 | 11.305 | 10.9725 | 10.16 | 9.3
LLO-DOB-DL84 | 8 |  | 84 | SMD2835 | 100-110 Lm/W | 220V AC 110V AC | 3000K 4000K 6000K | 100mm | 80 | / | 80 | 7.02 | 6.825 | 6.12 | 5.94 | 5.28 | 4.65
LLO-DOB-DS84 | 16 |  | 84 | SMD5730 | 100-110 Lm/W | 220V AC 110V AC | 3000K 4000K 6000K | 260mm | 80 | / | 220V AC 110V AC | 20.16 | 19.6 | 18.7 | 18.15 | 16 | 13.95
LLO-DOB-DV84 | 25 |  | 84 | SMD5730 | 100-110 Lm/W | 220V AC 110V AC | 3000K 4000K 6000K | 290mm | 80 | / | 220V AC 110V AC | 22.23 | 21.6125 | 20.655 | 20.0475 | 18.24 | 15.5