## Лист1
Москва, Дмитровское шоссе, 60 Тел.:+7 (499) 653-63-22 E-mail:zakaz@ledintero.ru Веб-сайт: Ledintero.ru
Наименование | Внешний вид | Габариты, мм | Потреб. Мощность, W | Световой поток, Lm | Вес, кг | Цвет | Темп. Свечения, K | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во св-дов | Угол свечения, ° | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | Стоимость, руб., при заказе в РФ
Светодиодный прожектор 10W |  | 114 х79 х 86 | 10 | 990 | 0.4 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 10 | 120 | 65 | 3 | 1190
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
Светодиодный прожектор 10W |  |  |  | 1400 |  | белый нейтральный (NW) | 4000-4500 |  | Nichia | 10 |  |  | 5 | 1890
Светодиодный прожектор с линзами 60гр 10W |  | 114 х79 х 86 | 10 | 1400 | 0.4 | белый нейтральный (NW) | 4000-4500 | 110, 220-240 | Nichia | 10 | 60 | 65 | 5 | 2200
Светодиодный прожектор 24W |  | 225 х125 х185 | 27 | 2640 | 1.8 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 24 | 120 | 65 | 3 | 3220
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 3360 |  | белый нейтральный (NW) | 4000-4500 |  | Nichia |  |  |  | 5 | 5470
Светодиодный прожектор с линзами 60гр 24W |  | 225 х 125 х 185 | 24 | 3360 | 1.8 | белый нейтральный (NW) | 4000-4500 | 110, 220-240 | Nichia | 24 | 60 | 65 | 5 | 6300
Светодиодный прожектор 50W |  | 285 х 140 х 230 | 55 | 5500 | 2.545 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 50 | 120 | 65 | 3 | 5570
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 7000 |  | белый нейтральный (NW) | 4000-4500 |  | Nichia |  |  |  | 5 | 9080
Светодиодный прожектор с линзами 60гр 48W |  | 285 х 140 х 230 | 50 | 7000 | 2.6 | белый нейтральный (NW) | 4000-4500 | 110, 220-240 | Nichia | 48 | 60 | 65 | 5 | 10450
Светодиодный прожектор 9W |  | 140 х 95 х 120 | 9 | 360-900 | 0.4 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 9 | 120 | 54 | 3 | 1250
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000
Светодиодный прожектор 18W |  | 185 х 140 х 140 | 18 | 1980 | 0.3 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 18 | 120 | 54 | 3 | 2060
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
Светодиодный прожектор 36W |  | 270 х 130 х 190 | 36 | 3960 | 0.8 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 36 | 120 | 54 | 3 | 4100
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
Светодиодный прожектор 48W |  | 305 х 48 х 150, подставка: 245 х 130 х 70 | 54 | 5280 | 3.067 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 48 | 120 | 65 | 3 | 5810
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
Светодиодный прожектор с линзами 60гр 48W |  | 305 х 48 х 180, подставка 245 х 130 х 70 | 48 | 7000 | 3.1 | белый нейтральный (NW) | 4000-4500 | 110, 220-240 | Nichia | 48 | 60 | 65 | 5 | 10900
Светодиодный прожектор 7W |  | Ø100 H70, подставка: Ø90, общая высота: 125 | 8 | 770 | 0.535 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 7 | 25, 30, 45, 60, 120 | 65 | 3 | 1580
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
Светодиодный прожектор 3W |  | Ø60 H90 Подставка с кронштейном: H65 | 3.5 | 330 | 0.592 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 3 | 30, 45, 60 | 54 | 3 | 730
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0
Светодиодный прожектор 3W |  | Ø60 H90 Подставка с кронштейном: H65 | 3.5 | 330 | 0.592 | белый холодный (CW) | 6000-6500 | 110, 220-240 | Epistar | 3 | 30, 45, 60 | 54 | 3 | 730
[6 empty] | белый теплый (WW) | 2700-3000 | [6 empty] | 0