## Завод Ледек Северо-Запад
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Серия A предназначена для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог. Светильники долговечны и обладают идеальными техническими характеристиками для обеспечения качественным светом уличных объектов, включая объекты архитектуры.
Уличные светильники на дискретных светодиодах Samsung без вторичной оптики. Подвес до 10 метров.
Наименование | Внешний вид* | Заменяет аналог | Крепление, тип | Габариты (в*д*ш), мм | Световой поток, lm | Мощность, Вт | Класс защиты |  | Цена, руб
[8 empty] | от 300 и более шт. | от 100-300 шт. | от 50-100 шт. | от 0-50 шт.
Actis A-30 STREET |  | светильники на базе ламп ДРЛ-125 | Консоль, кронштейн | 250*106*55 (без крепления) | 3600 | 30 | IP67 | 3168 | 3564 | 3762 | 3960
Actis A-60 STREET |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, Днат-75 | Консоль, кронштейн | 370*106*55 (без крепления) | 7200 | 60 | IP67 | 4536 | 5103 | 5386.5 | 5670
Actis A-90 STREET |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150 | Консоль, кронштейн | 540*106*55 (без крепления) | 10800 | 90 | IP67 | 7005.6 | 7881.3 | 8319.15 | 8757
Actis A-120 STREET |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250 | Консоль, кронштейн | 790*106*55 (без крепления) | 14400 | 120 | IP67 | 8568 | 9639 | 10174.5 | 10710
Actis A-50 Street |  | светильники на базе ламп ДРЛ-125-250 | Консоль, кронштейн | 400*91*48 (без крепления) | 6000 | 50 | IP67 | 3456 | 3888 | 4104 | 4320
Actis A-100 Street |  | светильники на базе ламп ДРЛ-400, Днат-150 | Консоль, кронштейн | 800*91*48 (без крепления) | 12000 | 100 | IP67 | 6264 | 7047 | 7438.5 | 7830
Actis A-50 Street M |  | светильники на базе ламп ДРЛ-125-250 | Консоль, кронштейн | 400*91*48 (без крепления) | 5300 | 48 | IP67 | 2952 | 3321 | 3505.5 | 3690
Actis A-100 Street M |  | светильники на базе ламп ДРЛ-400, Днат-150 | Консоль, кронштейн | 800*91*48 (без крепления) | 10600 | 96 | IP67 | 5256 | 5913 | 6241.5 | 6570
Светильники Actis A-30, 60, 90, 120 STREET: светильники на дискретных диодах с оптимальной эффективностью. Используются при высоте потолков от 4 до 16 метров. Особенности: равномерный свет, развертка 120 град. Кривая силы света (КСС): Ш.
* - базовый прототип без оптимизации под потребности Заказчика
Общая информация: Гарантия на продукцию: 5 лет, Срок бесперебойной работы: от 50 000 часов,, Цветовая температура 5000К, Пульсация света (стробоскопический эффект) < 1%, Индекс цветопередачи (Ra) > 80%
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ОПТИКОЙ
Серия A предназначена для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог. Светильники долговечны и обладают идеальными техническими характеристиками для обеспечения качественным светом уличных объектов, включая объекты архитектуры.
Уличные светильники на дискретных светодиодах Samsung без вторичной оптики. Подвес до 10 метров.
Наименование | Внешний вид* | Заменяет аналог | Крепление, тип | Габариты (в*д*ш), мм | Световой поток, lm | Мощность, Вт | Класс защиты |  | Цена, руб
[8 empty] | от 300 и более шт. | от 100-300 шт. | от 50-100 шт. | от 0-50 шт.
Actis AMJ-30-1L |  | светильники на базе ламп ДРЛ-125, Днат-50 | Консоль, кронштейн | 250*125*70 (без крепления) | 3250 | 30 | IP67 | 3974.4 | 4471.2 | 4719.6 | 4968
Actis AMJ-40-2L |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, Днат-75 | Консоль, кронштейн | 370*125*70 (без крепления) | 5900 | 43 | IP67 | 5976 | 6723 | 7096.5 | 7470
Actis AMJ-60-2L |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150 | Консоль, кронштейн | 370*125*70 (без крепления) | 6500 | 60 | IP67 | 5976 | 6723 | 7096.5 | 7470
Actis AMJ-90-3L |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250 | Консоль, кронштейн | 490*125*70 (без крепления) | 11100 | 90 | IP67 | 9648 | 10854 | 11457 | 12060
Actis AMJ-120-4L |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150 | Консоль, кронштейн | 490*125*70 (без крепления) | 16000 | 120 | IP67 | 11736 | 13203 | 13936.5 | 14670
Actis AMJ-160-4L |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250 | Консоль, кронштейн | 490*125*70 (без крепления) | 18000 | 160 | IP67 | 13536 | 15228 | 16074 | 16920
Светильники Actis AMJ-30, 40, 60, 90, 120, 160 : светильники на дискретных диодах с оптимальной эффективностью. Используются при высоте от 4 до 16 метров. Вторичная оптика: 15, 30, 40, 60, 90, 60*150, Кривая силы света (КСС): Д, Ш.
* - базовый прототип без оптимизации под потребности Заказчика
Общая информация: Гарантия на продукцию: 5 лет, Срок бесперебойной работы: от 50 000 часов,, Цветовая температура 5000К, Пульсация света (стробоскопический эффект) < 1%, Индекс цветопередачи (Ra) > 80%
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Промышленные светильники серии Actis AM рекомендуется устанавливать на высоту от 6 метров, благодаря широкому выбору вторичной оптики из боросиликатного стекла (от 60 до 120 град., 60*120) дающую различные диаграммы освещенности, позволяют эффективно использовать световой поток. Серия A предназначена для подвеса на высоту до 10 метров и обладает низким слепящим эффектом. Светильники имеют различные варианты крепления на кронштейн, подвесные).
Область применения:для освещения складских, производственных помещений, помещений супер - гипермаркетов, дворовых, промышленных территорий, парковок, железнодорожных перронов и платформ, портовых терминалов, строительных площадок и много другого.
Уличные светильники на дискретных светодиодах Samsung без вторичной оптики. Подвес до 10 метров.
Наименование | Внешний вид* | Заменяет аналог | Крепление, тип | Габариты (д*ш*в), мм | Световой поток, lm | Мощность, Вт | Класс защиты |  | Цена, руб
[8 empty] | от 300 и более шт. | от 100-300 шт. | от 50-100 шт. | от 0-50 шт.
Actis A-30 PROM |  | светильники на базе ламп ДРЛ-125 | Скоба, подвесной | 250*106*55 (без крепления) | 3600 | 30 | IP67 | 3168 | 3564 | 3762 | 3960
Actis A-60 PROM |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, Днат-75 | Скоба, подвесной | 370*106*55 (без крепления) | 7200 | 60 | IP67 | 4536 | 5103 | 5386.5 | 5670
Actis A-90 PROM |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-125 | Скоба, подвесной | 540*106*55 (без крепления) | 10800 | 90 | IP67 | 7005.6 | 7881.3 | 8319.15 | 8757
Actis A-120 PROM |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250 | Скоба, подвесной | 790*106*55 (без крепления) | 14400 | 120 | IP67 | 8568 | 9639 | 10174.5 | 10710
Actis A-50 PROM |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, Днат-75 | Скоба, подвесной | 600*77*49 (без крепления) | 6000 | 50 | IP67 | 3456 | 3888 | 4104 | 4320
Actis A-100 PROM |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250 | Скоба, подвесной | 1000*77*49 (без крепления) | 12000 | 100 | IP67 | 6264 | 7047 | 7438.5 | 7830
Actis A-200 PROM |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250 | Скоба, подвесной | 1000*154*49 (без крепления) | 24000 | 200 | IP67 | 12528 | 14094 | 14877 | 15660
Actis A-50 Prom M |  | светильники на базе ламп ДРЛ-125-250 | Скоба, подвесной | 400*91*48 (без крепления) | 5300 | 48 | IP67 | 2952 | 3321 | 3505.5 | 3690
Actis A-100 Prom M |  | светильники на базе ламп ДРЛ-400, Днат-150 | Скоба, подвесной | 800*91*48 (без крепления) | 10600 | 96 | IP67 | 5256 | 5913 | 6241.5 | 6570
Actis A-50 Optic |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, Днат-75 | Скоба, подвесной | 500*91*48 (без крепления) | 7200 | 60 | IP67 | 4968 | 5589 | 5899.5 | 6210
Actis A-100 Optic |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250 | Скоба, подвесной | 1000*91*48 (без крепления) | 14400 | 120 | IP67 | 8568 | 9639 | 10174.5 | 10710
Светильники Actis A-30, 60, 90, 120 PORM, PROM M: светильники на дискретных диодах с оптимальной эффективностью. Используются при высоте потолков от 4 до 10 метров. Особенности: равномерный свет, развертка 120 град. Кривая силы света (КСС): Ш.
Общая информация: Гарантия на продукцию: 5 лет, Срок бесперебойной работы: от 50 000 часов,, Цветовая температура 5000К, Пульсация света (стробоскопический эффект) < 1%, Индекс цветопередачи (Ra) > 80%
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Промышленные светильники Actis серии AM рекомендуется устанавливать на высоту от 6 метров, благодаря широкому выбору вторичной оптики из боросиликатного стекла (от 60 до 120 град., 60*120) дающую различные диаграммы освещенности, позволяют эффективно использовать световой поток.
Область применения:для освещения складских, производственных помещений, помещений супер - гипермаркетов, дворовых, промышленных территорий, парковок, железнодорожных перронов и платформ, портовых терминалов, строительных площадок и много другого.
Промышленные светильники AM на светодиодных матрицах CREE, NeoSvet с вторичной оптикой из боросиликатного стекла. Подвес от 6 м.
Наименование | Внешний вид* | Заменяет аналог | Крепление, тип | Габариты (д*ш*в), мм | Световой поток, lm | Мощность, Вт | Класс защиты |  | Цена, руб
[8 empty] | от 300 и более шт. | от 100-300 шт. | от 50-100 шт. | от 0-50 шт.
Actis AM - 50-L60 |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, Днат-75, Днат-150*, ДРЛ-400* | Кронштейн, подвесной | 150*150*100 | 5900 | 43 | IP65 | 5169.6 | 5815.8 | 6138.9 | 6462
Actis AM - 100-L60 |  | светильники на базе ламп Днат-250, ДРЛ-400, ДРЛ-700* | Кронштейн, подвесной | 150*150*200 | #REF! | #REF! | IP65 | 9057.6 | 10189.8 | 10755.9 | 11322
Actis AM - 200-L60 |  | светильники на базе ламп ДРЛ-1000, Днат-400, Днат-700* | Кронштейн, подвесной | 300*150*200 | 20400/21600 | 200 | IP65 | 18777.6 | 21124.8 | 22298.4 | 23472
Actis AM - 300-L60 |  | светильники на базе ламп 2*ДРЛ-1000, Днат-700*, Днат-1000* | Кронштейн, подвесной | 450*150*200 | 30600/32400 | 300 | IP65 | 26884.8 | 30245.4 | 31925.7 | 33606
Actis AM - 65 NPL |  | светильники на базе ламп ДРЛ-250, Днат-75, Днат-150*, ДРЛ-400* | Кронштейн, подвесной | 150*150*100 | 6200/6800* | 60 | IP65 | 9216 | 10368 | 10944 | 11520
Светильники Actis AM серии используются при высоте столбов от 4 метров. Используемые светодиоды: CREE серий СXA и NationStar. Вторичная оптика: 15, 30, 41, 60, 90, 60*150, Кривая силы света (КСС): Д, Ш.
ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Офисные светильники позволят не только экономить на электроэнергии и обслуживании, но и обладают высоким контрастом, ествественной цветопередачей и яркостью. Что позволит повысить качество работы сотрудников и комфортные ощущения ваших клиентов. Исключительные показатели освещенности позволяют сократить количество светильников в два раза по сравнению с люмининсцентными аналогами.
Область применения: офисы, рабочие кабинеты, столовые, школы, больницы, детские учебные учреждения и другие общественные заведения.
Наименование | Внешний вид* | Заменяет аналог | Крепление, тип | Габариты (д*ш*в), мм | Световой поток, lm | Мощность, Вт | Класс защиты |  | Цена, руб
[8 empty] | от 300 и более шт. | от 100-300 шт. | от 50-100 шт. | от 0-50 шт.
Actis - 36 Встроенный |  | 2 х (ЛПО 4х18) | Встраиваемый, потолочный | 595*595*15. Макс.высота - 40 мм в месте крепления БП | 3550 | 32 | IP20 | 1944 | 2187 | 2308.5 | 2430
Actis - 105 Накладной |  | 2 х (ЛПО 2х36) | Накладной, потолочный | 1200*145*45 | 3550 | 32 | IP20 | 1852 | 2083.5 | 2199.25 | 2315
Actis - 106 Накладной |  | >2 х (ЛПО 2х36) | Накладной, потолочный | 1280*135*100 | 3550 | 32 | IP65 | 2092 | 2353.5 | 2484.25 | 2615
Actis - 106 v1.5 Накладной |  |  |  |  | 5300 | 48 |  | 2480 | 2790 | 2945 | 3100
* - базовый прототип без оптимизации под потребности Заказчика
Общая информация: Гарантия на продукцию: 3 года, Срок бесперебойной работы: от 50 000 часов, Используемые светодиоды: LG, Цветовая температура 4000К, Пульсация света (стробоскопический эффект) < 1%, Индекс цветопередачи (Ra) > 80%
Окупаемость светильника: на примере 36 С в количестве 100шт: при эксплуатации 12 часов в день в течение года составляет менее 12 месяцев Экономия: за счет снижения потребления электроэнергии и отсутствии затрат на содержание и утилизацию составит не менее 164 000 руб
ХИТ
NEW!
NEW!
ХИТ