## ООО "Тэнс"- Низковолтные 12-48В
ООО "Тэнс"
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А
тел./факс: (863)303 28 29, (928)77 382 77
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru |  | Прайс-лист
Низковольтные светильники 12-48В
12.08.2016
Наименование | Название модели |  | Цена с НДС,руб.
Низковольтные светодиодные светильники (IP67/ IP65)
Габаритные размеры - 145*65*40 мм | LA-5-12V-IP67 |  | 1990
Световой поток, не менее - 645 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 580 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~12В ±20%, -12В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~12 В, -12 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 12 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 145*65*40 мм | LA-5-24V-IP67 |  | 1990
Световой поток, не менее - 750 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 675 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~24В ±20%, -24В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 14 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - модификация светильника для установки в спец. технике, спец. автотранспорте, и т.д.
Опция N4 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 145*65*40 мм | LA-5-36V-IP67 |  | 1990
Световой поток, не менее - 700 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 630 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,7 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~36В ±20%, -36В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 20 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 145*65*40 мм | LA-5-48V-IP67 |  | 2290
Световой поток, не менее - 750 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 675 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~48В ±20%, -48В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 48 В, - 48 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 14 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 260*95 мм | LJ-14-3-12V-IP67 |  | 3490
Световой поток, не менее - 1150 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 940 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 11,5 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~12В ±10%, -12В ±10% (работа на постоянном и переменном токе)
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 12 В, - 12 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 48 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 1,0 кг
Материал корпуса - УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-12V-IP67 |  | 3490
Световой поток, не менее - 1290 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1160 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~12В ±20%, -12В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 12 В, - 12 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 24 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-24V-IP67 |  | 3490
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1350 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~24В ±20%, -24В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - модификация светильника для установки в спец. технике, спец. автотранспорте, и т.д.
Опция N4 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-36V-IP67 |  | 3490
Световой поток, не менее - 1610 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1450 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 10,8 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~36В ±20%, -36В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 30 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-48V-IP67 |  | 3950
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1350 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~48В ±20%, -48В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 48 В, - 48 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Опция N2 - установка 2-х гермоводов в торцевых стенках корпуса для соединения светильников в цепь
Опция N3 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Низковольтные светодиодные светильники (IP54)
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-12V-IP54 |  | 2390
Световой поток, не менее - 1290 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1035 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~12В ±20%, -12В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 12 В, - 12 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 24 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - обработка печатной платы полиуретановым лаком
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-24V-IP54 |  | 2390
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1200 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~24В ±20%, -24В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - обработка печатной платы полиуретановым лаком
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-36V-IP54 |  | 2390
Световой поток, не менее - 1610 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1290 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 10,8 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~36В ±20%, -36В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 30 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - обработка печатной платы полиуретановым лаком
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-48V-IP54 |  | 2690
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1200 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~48В ±20%, -48В ±20% (работа на постоянном и переменном токе)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 4500К / 5000K | ~ 48 В, - 48 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - обработка печатной платы полиуретановым лаком
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика