## Прайс-лист 2016 г.
Прайс-Лист ООО "АМТ"
действует с 01.08.2016 г.
-** | обозначение рассеивателя (КЛ-колотый лед, ПР-призма, МП-микропризма, МА-опал/глянец)
#.# | обозначение температуры света (4.2К - 4200К; 5.0К - 5000К и т.д.), на Цену не влияет
АО | обозначение аварийного исполнения, ставится в конце обозначения светильника
№п/п | Наименование серии | Обозначение. По умолчанию 4000К, рассеиватель - "Опаловый" | Цена МРЦ с НДС | Дистриб. Цена с НДС | габариты | Корпус | кол-во модулей: и тип диодов 0,2Вт / 0,5Вт | Люмены с опал. расс.
1 | АМТ-ДВО-01…10 | АМТ-ДВО-01-32-#.#К-20-** | 2245 | 1700 | 595х595_Арм | металл | 4лх16с.д. Хогли | 3100
2 |  | АМТ-ДВО-01-38-#.#К-20-** | 2470 | 1870 | 595х595_Арм | металл | 4лх48с.д. Хогли | 3600
3 |  | АМТ-ДВО-01-18-#.#К-20-** | 1580 | 1200 | 595х295_ Арм | металл | 2лх16.д. Хонгли | 1700
4 |  | АМТ-ДВО-02-32-#.#К-20-** | 2240 | 1700 | 1200х180_Арм | металл | 4лх16с.д. Хогли | 3100
5 |  | АМТ-ДВО-02-38-#.#К-20-** | 2470 | 1870 | 1200х180_Арм | металл | 4лх48с.д. Хогли | 3600
6 |  | АМТ-ДВО-03-32-#.#К-20-** | 2380 | 1800 | 1200х300_Арм | металл | 4лх16с.д. Хогли | 3100
7 |  | АМТ-ДВО-03-38-#.#К-20-** | 2575 | 1950 | 1200х300_Арм | металл | 4лх48с.д. Хогли | 3600
8 | Встраиваемые в армстронг | АМТ-ДВО-04-32-#.#К-20-** | 2630 | 1990 | 1200х600_Арм | металл | 4лх16с.д. Хогли | 3100
9 |  | АМТ-ДВО-04-38-#.#К-20-** | 2710 | 2050 | 1200х600_Арм | металл | 4лх48с.д. Хогли | 3600
10 | грильятто | АМТ-ДВО-06-32-#.#К-20-** | 2300 | 1750 | 586х586_Гр | металл | 4лх16с.д. Хогли | 3100
11 |  | АМТ-ДВО-06-38-#.#К-20-** | 2510 | 1900 | 586х586_Гр | металл | 4лх48с.д. Хогли | 3600
12 | армстронг IP54 | АМТ-ДВО-07-38-#.#К-54-** | 3180 | 2400 | 595х595_Арм | металл | 4лх16с.д. Хогли | 3600
13 | Аналог Арктика | АМТ-ДСП-01-32-#.#К-65-** | 2165 | 1640 | 1280х135х100 | пластик | 4лх16с.д. Хогли | 3100
14 |  | АМТ-ДСП-01-38-#.#К-65-** | 2350 | 1780 | 1280х135х100 | пластик | 4лх48с.д. Хогли | 3600
15 |  | АМТ-ДСП-01-60-#.#К-65-** | 2455 | 1860 | 1280х135х100 | пластик | 6лх48с.д. Хогли | 5800
16 | АМТ-ДСП-01…04 | АМТ-ДСП-02-32-#.#К-54-**-L0.5 | 3435 | 2600 | 500х82х75 | алюм.проф. | 4лх16с.д. Хогли | 3100
17 |  | АМТ-ДСП-02-32-#.#К-54-**-L1.0 | 4245 | 3215 | 1000х82х75 | алюм.проф | 4лх16с.д. Хогли | 3100
18 |  | АМТ-ДСП-02-38-#.#К-54-**-L0.5 | 3630 | 2750 | 500х82х75 | алюм.проф | 4лх48с.д. Хогли | 3600
19 |  | АМТ-ДСП-02-38-#.#К-54-**-L1.0 | 7470 | 3340 | 1000х82х75 | алюм.проф | 4лх48с.д. Хогли | 3600
20 |  | АМТ-ДСП-02-60-#.#К-54-**-L1.5 | 6230 | 4720 | 1480х82х75 | алюм.проф | 6лх48с.д. Хогли | 5800
21 |  | АМТ-ДСП-02-80-#.#К-54-**-L1.0 | 5890 | 4460 | 1000х82х75 | алюм.проф | 8лх48с.д. Хогли | 7700
22 |  | АМТ-ДСП-02-80-#.#К-54-**-L2.0 | 7470 | 5660 | 1960х82х75 | алюм.проф | 8лх48с.д. Хогли | 7700
23 |  | АМТ-ДСП-02-90-#.#К-54-**-L1.5 | 6900 | 5230 | 1480х82х75 | алюм.проф | 9лх48с.д. Хогли | 8500
24 |  | АМТ-ДСП-02-120-#.#К-54-**-L1.5 | 7510 | 5690 | 1480х82х75 | алюм.проф | 120лх48с.д. Хогли | 11000
25 |  | АМТ-ДСП-02-120-#.#К-54-**-L2.0 | 8310 | 6290 | 1960х82х75 | алюм.проф | 120лх48с.д. Хогли | 11000
26 | АО (БАП) | Блок Аварийного питания с установкой в светильник. Время работы: 90 мин. | 4125 | 3300 | вес: +600 гр. | БАП 1.4, 220В, батарея: 7.2В, 2000мАч. NI-CD, время заряда 24ч.