Коммерческое предложение

Светодиодная лампа мощностью 30Вт

Тех. характеристики.

- Угол свечения: 120.

- Размеры:  Диаметр 105mm*L275mm

- Чистый белый цвет, высокий CRI с большой

направленностью.

- Рабочее напряжение:85-265VAC.

- Люмен: 3000lm, замена HPS лампы 100 Вт

- Класс защиты: IP65

- Потребляемая мощность: 30Вт +\- 5 %.

- Светодиодный источник: 30 LEDs BridgeLux.

- Гарантия 3 лет.

- Температура цвета:

Холодный белый: 5500К

Цена 2950 рублей есть на складе.

+7(977)743-61-98 / 8(499)741-96-13

2000ledoriginal@gmail.com

http://ledoriginal.ru