## Офис
Наименование | Артикл | Изображение | Количество модулей /светодиодов/ток через диод мА | Угол освещения, гр | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габариты, мм | Световой поток, Лм | Доступные исполнения по цветовой температуре К | Исполнение | Доступные типы рассеивателей | ОПТ от 100000 рублей | Отпускная цена "Завод"
Светильник светодиодный Армстронг (AR-4-ww-27) | TL-ДВП-01-27 |  | 3/54/150 | 120 | 27 | 170-240 | 595х595х40 | 2900 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 1301.184 | 1204.8
Светильник светодиодный Армстронг (AR-4-ww-36) | TL-ДВП-01-036 |  | 4/72/150 | 120 | 36 | 170-240 | 595х595х40 | 4000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 1373.76 | 1272
Светильник светодиодный Армстронг (AR-4-ww-46) | TL-ДВП-01-46 |  | 6/108/117 | 120 | 46 | 170-240 | 595х595х40 | 5000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 1665.36 | 1542
Светильник светодиодный Армстронг (AR-4-ww-96) | TL-ДВП-01-96 |  | 12/216/117 | 120 | 92 | 170-240 | 1195х595х40 | 10000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 3404.592 | 3152.4
Светильник светодиодный Армстронг (AR-TD-469-36) | TL-ДВП-02-036 |  | 4/72/150 | 120 | 36 | 170-240 | 595х595х40 | 4000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота | 2335.392 | 2162.4
Светильник светодиодный Армстронг (AR-TD-469-46) | TL-ДВП-02-046 |  | 6/108/117 | 120 | 46 | 170-240 | 595х595х40 | 5000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота | 2604.96 | 2412
Светодиодный офисный светильник (LP-ww-18) | TL-ДПП-04-018 |  | 2/36 | 120 | 18 | 170-240 | 595х180х40 | 2000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 959.04 | 888
Светодиодный офисный светильник (LP-ww-27) | TL-ДПП-04-027 |  | 3/54 | 120 | 27 | 170-240 | 596х180х40 | 2900 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 1023.84 | 948
Светодиодный офисный светильник (LP-ww-36 | TL-ДПП-05-036 |  | 4/72/150 | 120 | 36 | 170-240 | 1200х180х40 | 4000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 1365.984 | 1264.8
Светодиодный офисный светильник (LP-ww-46) | TL-ДПП-05-018 |  | 6/108/117 | 120 | 46 | 170-240 | 1200х180х40 | 5000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP20 | призма, микропризма, опал, сота | 1645.92 | 1524
Промышленный светодиодный светильник (LSP-Aisberg-36) | TL-ДПП-06-036 |  | 4/72/150 | 120 | 36 | 170-240 | 1270х150х100 | 4000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | тисненый поликарбонат | 1503.36 | 1392
Промышленный светодиодный светильник (LSP-Aisberg-60) | TL-ДПП-01-064 |  | 8/144/130 | 120 | 65 | 1270х150х100 | 1270х150х100 | 7000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | тисненый поликарбонат | 2256.336 | 2089.2
Примечания:
1. При установке рассеивателя типа ОПАЛ, стоимость светильника увеличивается на 40 рублей
2. Все цены указаны для варианта комплектации светильников драйверами производства компании АРГОС, и светодиодами Seoul Semiconductor
3. Поставка светильников осуществляется в групповой таре по 4-5 штук в зависимости от модели
4. Возможна поставка светильников в индивидуальной упаковке
5. Поставка осуществляется путем самовывоза со склада поставщика, либо ТК Деловые линии. Доставка до терминала бесплатная
6. Возможно изменение базовой комплектации по требованию заказчика с индивидуальным расчетом стоимости продукции.

## ЖКХ
Наименование |  | Изображение | Угол освещения, гр | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габариты, мм | Световой поток, Лм | Доступные исполнения по цветовой температуре К | Исполнение | Доступные типы рассеивателей | ОПТ от 100000 рублей | Отпускная цена "Завод"
Нара-5.1 | TL-ДПП-7-5.1 |  | 120 | 5 | 160-240 | D140x60 | 400 | 3000, 5000 | IP40 | Точечный | 315.9 | 292.5
Нара-5.2 | TL-ДПП-7-5.2 |  | 120 | 5 | 160-240 | D140x60 | 400 | 3000, 5000 | IP40 | Концентрический | 315.9 | 292.5
Нара-5.3 | TL-ДПП-7-5.3 |  | 120 | 5 | 160-240 | D140x60 | 350 | 3000, 5000 | IP40 | Матовый | 336.96 | 312
Нара-7.1 | TL-ДПП-7-7.1 |  | 120 | 7 | 160-240 | D140x60 | 600 | 3000, 5000 | IP40 | Точечный | 343.98 | 318.5
Нара-7.2 | TL-ДПП-7-7.2 |  | 120 | 7 | 160-240 | D140x60 | 600 | 3000, 5000 | IP40 | Концентрический | 343.98 | 318.5
Нара-7.3 | TL-ДПП-7-7.3 |  | 120 | 7 | 160-240 | D140x60 | 500 | 3000, 5000 | IP40 | Матовый | 358.02 | 331.5
Нара-10.1 | TL-ДПП-7-10.1 |  | 120 | 10 | 160-240 | D140x60 | 800 | 3000, 5000 | IP40 | Точечный | 372.06 | 344.5
Нара-10.2 | TL-ДПП-7-10.2 |  | 120 | 10 | 160-240 | D140x60 | 800 | 3000, 5000 | IP40 | Концентрический | 372.06 | 344.5
Нара-10.3 | TL-ДПП-7-10.3 |  | 120 | 10 | 160-240 | D140x60 | 700 | 3000, 5000 | IP40 | Матовый | 386.1 | 357.5
Кама-7.1 | TL-ДПП-8-7.1 |  | 120 | 7 | 160-240 | D140x70 | 600 | 3000, 5000 | IP54 | Точечный | 575.64 | 533
Кама-7.2 | TL-ДПП-8-7.2 |  | 120 | 7 | 160-240 | D140x70 | 600 | 3000, 5000 | IP54 | Концентрический | 575.64 | 533
Кама-7.3 | TL-ДПП-8-7.3 |  | 120 | 7 | 160-240 | D140x70 | 500 | 3000, 5000 | IP54 | Матовый | 596.7 | 552.5
Кама-10.1 | TL-ДПП-8-10.1 |  | 120 | 10 | 160-240 | D140x70 | 800 | 3000, 5000 | IP54 | Точечный | 603.72 | 559
Кама-10.2 | TL-ДПП-8-10.2 |  | 120 | 10 | 160-240 | D140x70 | 800 | 3000, 5000 | IP54 | Концентрический | 603.72 | 559
Кама-10.3 | TL-ДПП-8-10.3 |  | 120 | 10 | 160-240 | D140x70 | 700 | 3000, 5000 | IP54 | Матовый | 624.78 | 578.5
Кама-12.1 | TL-ДПП-8-12.1 |  | 120 | 12 | 160-240 | D140x70 | 1000 | 3000, 5000 | IP54 | Точечный | 610.74 | 565.5
Кама-12.2 | TL-ДПП-8-12.2 |  | 120 | 12 | 160-240 | D140x70 | 1000 | 3000, 5000 | IP54 | Концентрический | 610.74 | 565.5
Кама-12.3 | TL-ДПП-8-12.3 |  | 120 | 12 | 160-240 | D140x70 | 850 | 3000, 5000 | IP54 | Матовый | 638.82 | 591.5
Клязьма-10 | TL-ДПП-9-10 |  | 120 | 10 | 160-240 | D185x85 | 800 | 3000, 5000 | IP54 | Стекло | 421.2 | 390
Клязьма-12 | TL-ДПП-9-12 |  | 120 | 12 | 160-240 | D185x85 | 1050 | 3000, 5000 | IP54 | Стекло | 442.26 | 409.5
Нерехта-12 | TL-ДПП-10-12 |  | 120 | 12 | 160-240 | D210x90 | 1050 | 3000, 5000 | IP54 | Стекло | 568.62 | 526.5
Нерехта-15 | TL-ДПП-10-15 |  | 120 | 15 | 160-240 | D210x90 | 1300 | 3000, 5000 | IP54 | Стекло | 596.7 | 552.5
Нерехта-18 | TL-ДПП-10-18 |  | 120 | 18 | 160-240 | D210x90 | 1550 | 3000, 5000 | IP54 | Стекло | 631.8 | 585
Верея-15 | TL-ДПП-11-15 |  | 120 | 15 | 160-240 | D250x70 | 1100 | 3000, 5000 | IP65 | Опал | 863.46 | 799.5
Верея-18 | TL-ДПП-11-18 |  | 120 | 18 | 160-240 | D250x70 | 1250 | 3000, 5000 | IP65 | Опал | 898.56 | 832
Верея-20 | TL-ДПП-11-20 |  | 120 | 24 | 160-240 | D250x70 | 1750 | 3000, 5000 | IP65 | Опал | 954.72 | 884
Ока-15 | TL-ДПП-12-15 |  | 120 | 15 | 160-240 | 390х105х83 | 1150 | 3000, 5000 | IP65 | Опал | 765.18 | 708.5
Ока-18 | TL-ДПП-12-18 |  | 120 | 18 | 160-240 | 390х105х83 | 1500 | 3000, 4000, 5000 | IP65 | Опал | 1060.02 | 981.5
Примечания:
1. Поставка светильников осуществляется в групповой таре по 4-12 штук в зависимости от модели
2. Возможна поставка светильников в индивидуальной упаковке
3. Поставка осуществляется путем самовывоза со склада поставщика, либо ТК Деловые линии. Доставка до терминала бесплатная
4. Возможно изменение базовой комплектации по требованию заказчика с индивидуальным расчетом стоимости продукции.

## Промышленные
Наименование | Артикл | Изображение | Крепление | Количество модулей /светодиодов/ток через диод мА | Угол освещения, гр | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габариты, мм | Световой поток, Лм | Доступные исполнения по цветовой температуре К | Исполнение | Доступные типы рассеивателей | ОПТ от 100000 рублей | Отпускная цена "Завод"
TechnoLine S27 | TL-ДСП-12-27 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 3/54/150 | 120 | 27 | 170-240 | 500х78х78 | 2900 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 2226.055 | 1935.7
TechnoLine S36 | TL-ДСП-12-36 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 4/72/150 | 120 | 36 | 170-240 | 500х78х78 | 4000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 2312.765 | 2011.1
TechnoLine L45 | TL-ДСП-12-45 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 6/108/117 | 120 | 46 | 170-240 | 1000х78х78 | 5000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 3099.135 | 2694.9
TechnoLine L72 | TL-ДСП-12-72 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 8/144/150 | 120 | 72 | 170-240 | 1000х78х78 | 8000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 3842.15 | 3341
TechnoLine LL60 | TL-ДСП-12-60 |  | Кронштейн/Подвес | 9/162/116 | 120 | 60 | 170-240 | 1500х78х78 | 7000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 4112.745 | 3576.3
TechnoLine LL100 | TL-ДСП-12-100 |  | Кронштейн/Подвес | 12/216/116 | 120 | 90 | 170-240 | 2000х78х78 | 10000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 5725.85 | 4979
TechnoLine LL120 | TL-ДСП-12-120 |  | Кронштейн/Подвес | 18/320/116 | 120 | 60 | 170-240 | 3000х78х078 | 14000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 7340.45 | 6383
TechnoLine-М S28 | TL-ДСП-13-28 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 2/72/116 | 120 | 28 | 170-240 | 500х78х78 | 3100 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 2119.91 | 1843.4
TechnoLine-М S42 | TL-ДСП-13-42 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 3/108/116 | 120 | 42 | 170-240 | 750х78х78 | 4600 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 2776.215 | 2414.1
TechnoLine-М L60 | TL-ДСП-13-60 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 4/144/116 | 120 | 60 | 170-240 | 1000х78х78 | 6500 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 3323.385 | 2889.9
TechnoLine-М LL80 | TL-ДСП-13-80 |  | Кронштейн/Подвес | 6/216/116 | 120 | 84 | 170-240 | 1500х78х78 | 9200 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 4884.165 | 4247.1
TechnoLine-М L120 | TL-ДСП-13-120 |  | Кронштейн/Подвес | 8/288/116 | 120 | 120 | 170-240 | 2000х78х78 | 13000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 5817.045 | 5058.3
ProLine S28 | TL-ДСП-14-28 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 2/72/116 | 120 | 28 | 170-240 | 250х78х78 | 3100 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 1891.175 | 1644.5
ProLine S60 | TL-ДСП-14-60 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 4/144/116 | 120 | 60 | 170-240 | 500х78х78 | 6500 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 2933.19 | 2550.6
ProLine S85 | TL-ДСП-14-85 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 6/216/116 | 120 | 84 | 170-240 | 750х78х78 | 9200 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 4265.235 | 3708.9
ProLine S120 | TL-ДСП-14-120 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 8/288/116 | 120 | 120 | 170-240 | 1000х78х78 | 13000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 5054.595 | 4395.3
PowerLine S45 | TL-ДСП-15-45 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 3/108/116 | 120 | 42 | 170-240 | 260х140х58 | 4600 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 2481.7 | 2158
PowerLine S90 | TL-ДСП-15-90 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 6/216/116 | 120 | 84 | 170-240 | 510х140х58 | 9200 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 4567.225 | 3971.5
PowerLine S130 | TL-ДСП-15-130 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 9/324/116 | 120 | 128 | 170-240 | 760х140х58 | 13800 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | призма, микропризма, опал, сота, прозрачный | 6009.9 | 5226
PowerLine S50 Optic | TL-ДСП-16-50 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 1/48/350 | 60, 90, Ш | 55 | 170-240 | 350х140х58 | 6500 | 5000-5500 К | IP65 | Линза | 3227.705 | 2806.7
PowerLine S100 Optic | TL-ДСП-16-100 |  | Консоль/Кронштейн/Подвес | 2/96/350 | 60, 90, Ш | 110 | 170-240 | 650Х140х58 | 13000 | 5000-5500 К | IP65 | Линза | 5908.24 | 5137.6
AirLine S18 | TL-ДСП-17-18 |  | Подвес/Скоба | 2/36/150 | 120 | 18 | 170-240 | 500х76х76 | 1500 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | Опал | 980 | 850
AirLine L36 | TL-ДСП-17-36 |  | Подвес/Скоба | 4/72/150 | 120 | 36 | 170-240 | 1000х76х76 | 3000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | Опал | 1265 | 1100
AirLine L45 | TL-ДСП-17-45 |  | Подвес/Скоба | 6/108/90 | 120 | 45 | 170-240 | 1500х76х76 | 4000 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | Опал | 1670 | 1450
AirLine L64 | TL-ДСП-17-64 |  | Подвес/Скоба | 8/144/130 | 120 | 64 | 170-240 | 2000х76х76 | 5500 | 2800-3000 К 4000-4500 К 5000-5500 К | IP65 | Опал | 2650 | 2300
1. Все цены указаны для варианта комплектации светильников драйверами производства компании АРГОС, и светодиодами Seoul Semiconductor
3. Поставка осуществляется путем самовывоза со склада поставщика, либо ТК Деловые линии. Доставка до терминала бесплатная
3. Возможно изменение базовой комплектации по требованию заказчика с индивидуальным расчетом стоимости продукции.
4. Тип крепления необходимо указывать при заказе