# ОФИСНАЯ СЕРИЯ

# Опционально комплектуется: БАП (БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ) + 1600 руб., устанавливается датчик освещенности с датчиком движения +500 руб., устанавливается датчик освещенности с датчиком звука + 300 руб.

# Светильники предназначены для замены стандартных растровых и опаловых светильников с люминесцентными лампами в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, торговые точки и др.)

# • Напряжение питания: 176-264 В,

# • Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

# • Частота питающей сети, Гц: 50-60

# • Коэффициент пульсации: < 1%

# • Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

# • КПД, %: >90

# • Защита от холостого хода

# • Встроенный активный корректор коэффициента мощности

# • Гальваническая изоляция

# • Светодиоды: Edison/Honglitronic

# • Тип диода:  2835

# • Температура свечения: 3000/4000/5000/5700 К

# • Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

# • Ресурс работы, ч: не менее 100 000

# • Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

# • Упаковка: картонная коробка

# • Рассеиватель: полистирол оптический NovattroPrism - любое тиснение*

# • Корпус:  универсальный из листовой стали 0.5 мм, окрашенный белой порошковой эпокси-полиэфирной краской

# • Тип крепления: универсальный (встраиваемый или накладной)

# • Температура окружающей среды: от -20°C до +40°СВлажность: <95%, без конденсата

# •Цены указанны с гарантией 36 месяцев.

# OFSN1«АРМСТРОНГ»ip40

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF SN1.30 | # 32 | # 3 900 | # 595*595*40 | 1340 | 1252 | 1155 | 1103 |
| OF SN1.32 | # 34 | # 4 000 | # 595*595*40 | 1514 | 1426 | 1329 | 1277 |
| OF SN1.34 | # 36 | # 4 320 | # 595*595*40 | 1548 | 1460 | 1363 | 1311 |
| OF SN1.38 | # 40 | # 4 800 | # 595*595*40 | 1598 | 1510 | 1413 | 1361 |
| OF SN1.42 | # 44 | # 5 040 | # 595*595*40 | 1648 | 1560 | 1463 | 1411 |
| OF SN1.51 | # 52 | # 5 544 | # 595*595*40 | 1698 | 1610 | 1513 | 1461 |

# OFSN4 «ШКОЛЬНИК»ip40

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF SN4.30 | # 32 | # 3 900 | # 1200*180*40 | 1340 | 1252 | 1155 | 1103 |
| OF SN4.32 | # 34 | # 4 000 | # 1200*180*40 | 1514 | 1426 | 1329 | 1277 |
| OF SN4.34 | # 36 | # 4 320 | # 1200*180*40 | 1548 | 1460 | 1363 | 1311 |
| OF SN4.38 | # 40 | # 4 800 | # 1200*180*40 | 1598 | 1510 | 1413 | 1361 |
| OF SN4.42 | # 44 | # 5 040 | # 1200*180*40 | 1648 | 1560 | 1463 | 1411 |
| OF SN4.51 | # 52 | # 5 544 | # 1200*180*40 | 1698 | 1610 | 1513 | 1461 |

# OF SN8 «ГРИЛЬЯТО»ip40

# • Напряжение питания: 176-264 В,

# • Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

# • Частота питающей сети, Гц: 50-60

# • Коэффициент пульсации: < 1%

# • Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

# • КПД, %: >90

# • Защита от холостого хода

# • Встроенный активный корректор коэффициента мощности

# • Гальваническая изоляция

# • Светодиоды: Edison/Honglitronic

# • Тип диода:  2835

# • Температура свечения: 3000/4000/5000/5700 К

# • Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

# • Ресурс работы, ч: не менее 100 000

# • Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

# • Упаковка: картонная коробка

# • Рассеиватель: полистирол оптический NovattroPrism - любое тиснение*

# • Корпус:  универсальный из листовой стали 0.5 мм, окрашенный белой порошковой эпокси-полиэфирной краской

# • Тип крепления: подвесной

# • Температура окружающей среды: от -20°C до +40°СВлажность: <95%, без конденсата

# •Цены указанны с гарантией 36 месяцев.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF SN8.30 | # 32 | # 3 900 | 588*588*40 | 1340 | 1252 | 1155 | 1103 |
| OF SN8.32 | # 34 | # 4 000 | 588*588*40 | 1514 | 1426 | 1329 | 1277 |
| OF SN8.34 | # 36 | # 4 320 | 588*588*40 | 1548 | 1460 | 1363 | 1311 |
| OF SN8.38 | # 40 | # 4 800 | 588*588*40 | 1598 | 1510 | 1413 | 1361 |
| OF SN8.42 | # 44 | # 5 040 | 588*588*40 | 1648 | 1560 | 1463 | 1411 |
| OF SN8.51 | # 52 | # 5 544 | 588*588*40 | 1698 | 1610 | 1513 | 1461 |