# УЛИЧНАЯ СЕРИЯ

# STREETSN4 «1 модуль»

# • Напряжение питания: 176-264 В,

# • Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

# • Частота питающей сети, Гц: 50-60

# • Коэффициент пульсации: < 1%

# • Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

# • КПД, %: >90

# • Защита от короткого замыкания

# • Защита от холостого хода

# • Встроенный активный корректор коэффициента мощности

# • Гальваническая изоляция

# • Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

# • Защита 380V(опциональнопо усмотрению клиента)

# • Грозозащита (опциональнопо усмотрению клиента)

# • Светодиоды: REFOND / LG

# • Тип диода:  2835 / 3030

# • Температура свечения: 3000/4000/5000 К

# • Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

# • Ресурс работы, ч: не менее 100 000

# • Упаковка: картонная коробка

# • Рассеиватель: Антивандальный ударопрочный поликарбонат Novattro

# • Корпус:  Из анодированного алюминиевого профиля, с защитой от атмосферных воздействий.

# • Боковые крышки: Изготовлены из литого под давлением полипропилена.

# • Тип крепления: Консольное крепление, с посадочным диаметром трубы до 54 мм на столбах, опорах, стенах

# • Температура окружающей среды: от -50°C до +50°С

# • Цены указанны с гарантией 36 месяцев.

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STREET SN4.30 | # 32 | # 4 000 | # 500*78*140 | 2 268 | 1 986 | 1 844 | 1 702 |
| STREET SN4.50 | # 55 | # 6 000 | # 500*78*140 | 3 071 | 2 384 | 2 213 | 2 044 |
| STREET SN4.75 | # 80 | # 9 000 | # 750*78*140 | 3 978 | 3 480 | 3 232 | 2 486 |
| STREET SN4.100 | # 110 | # 12 000 | # 1000*78*140 | 5 009 | 4 382 | 4 070 | 3 757 |

# STREETSN4.3 «3 модуля»

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STREET SN4.3.90 | # 96 | # 12 000 | # 500*250*140 | 6 806 | 5 955 | 5 530 | 5 104 |
| STREET SN4.3.150 | # 160 | # 18 000 | # 500*250*140 | 8 173 | 7 152 | 6 641 | 6 130 |
| STREET SN4.3.210 | # 220 | # 25 200 | # 750*250*140 | 11 933 | 10 441 | 9 695 | 8 950 |
| STREET SN4.3.300 | # 320 | # 36 000 | # 1000*250*140 | 15 027 | 13 148 | 12 209 | 11 271 |

# STREETSN5 «1 модуль»

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STREET SN5.40 | # 45 | # 4 800 | # 260*140*140 | 2883 | 2522 | 2342 | 2163 |
| STREET SN5.50 | # 55 | # 6 000 | # 260*140*140 | 2971 | 2599 | 2413 | 2229 |
| STREET SN5.60 | # 70 | # 7 800 | # 380*140*140 | 3957 | 3462 | 3214 | 2968 |
| STREET SN5.70 | # 75 | # 8 400 | # 380*140*140 | 4045 | 3539 | 3286 | 3034 |
| STREET SN5.80 | # 90 | # 9 600 | # 520*140*140 | 4670 | 4085 | 3794 | 3502 |
| STREET SN5.100 | # 110 | # 12 000 | # 520*140*140 | 4758 | 4162 | 3865 | 3568 |
| STREET SN5.120 | # 130 | # 15 600 | # 760*140*140 | 6676 | 5841 | 5424 | 5007 |
| STREET SN5.150 | # 160 | # 18 000 | # 760*140*140 | 6764 | 5918 | 5496 | 5073 |
| STREET SN5.180 | # 190 | # 21 600 | # 1100*140*140 | 8768 | 7673 | 7125 | 6576 |
| STREET SN5.200 | # 210 | # 24 000 | # 1100*140*140 | 8856 | 7750 | 7196 | 6642 |

# STREETSN5.2 «2 модуля»

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STREET SN5.2.80 | # 90 | # 9 600 | # 260*290*140 | 5766 | 5045 | 4685 | 4324 |
| STREET SN5.2.100 | # 110 | # 12 000 | # 260*290*140 | 5942 | 5199 | 4828 | 4456 |
| STREET SN5.2.120 | # 140 | # 15 600 | # 380*290*140 | 7913 | 6923 | 6430 | 5935 |
| STREET SN5.2.140 | # 150 | # 16 800 | # 380*290*140 | 8089 | 7077 | 6573 | 6067 |
| STREET SN5.2.160 | # 180 | # 19 200 | # 520*290*140 | 9339 | 8171 | 7588 | 7004 |
| STREET SN5.2.200 | # 220 | # 24 000 | # 520*290*140 | 9515 | 8325 | 7731 | 7136 |
| STREET SN5.2.240 | # 250 | # 28 800 | # 760*290*140 | 13352 | 11682 | 10848 | 10013 |
| STREET SN5.2.300 | # 310 | # 36 000 | # 760*290*140 | 13528 | 11836 | 10991 | 10145 |
| STREET SN5.2.360 | # 370 | # 43 200 | # 1100*290*140 | 17536 | 15345 | 14248 | 13153 |
| STREET SN5.2.400 | # 410 | # 48 000 | # 1100*290*140 | 17712 | 15499 | 14391 | 13285 |

# STREETSN5.3 «3 модуля»

|  | # Мощность # не более | # Световой поток | # Габаритные размеры | # Цена | # Цена опт | # Цена крупный опт | # Цена партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STREET SN5.3.120 | # 130 | # 15 600 | # 260*430*140 | 8648 | 7568 | 7027 | 6487 |
| STREET SN5.3.150 | # 160 | # 18 000 | # 260*430*140 | 8912 | 7799 | 7241 | 6685 |
| STREET SN5.3.180 | # 190 | # 21 600 | # 380*430*140 | 11869 | 10386 | 9644 | 8902 |
| STREET SN5.3.210 | # 220 | # 25 200 | # 380*430*140 | 12133 | 10617 | 9858 | 9100 |
| STREET SN5.3.240 | # 250 | # 28 800 | # 520*430*140 | 14007 | 12257 | 11382 | 10506 |
| STREET SN5.3.300 | # 310 | # 36 000 | # 520*430*140 | 14271 | 12488 | 11596 | 10704 |
| STREET SN5.3.360 | # 370 | # 43 200 | # 760*430*140 | 20027 | 17524 | 16272 | 15021 |
| STREET SN5.3.450 | # 460 | # 54 000 | # 760*430*140 | 20291 | 17755 | 16487 | 15219 |
| STREET SN5.3.540 | # 550 | # 64 800 | # 1100*430*140 | 26305 | 23016 | 21373 | 19729 |
| STREET SN5.3.600 | # 620 | # 72 000 | # 1100*430*140 | 26569 | 23247 | 21588 | 19927 |

# Мы можем изготовить светильники по Вашим тех. характеристикам и размерам.