## Светильники гар. 2 года
Производим светодиодные светильники под заказ по тех. заданиям заказчика (уличные, промышленные, административные, специальные). Расчет стоимости в день обращения. |  |  |  | +7 (495) 008-3781 https://mblight.ru info@mblight.ru
Артикул | Изображение | Цветовая температура | Мощность | Габаритные размеры | Описание и характеристики | Рассеиватель, опции | Цена Опт
Светильники светодиодные 4х18, толщина 19мм, гарантия 2 года
MBL-AR-363040-19 MBL-AR-363065-19 |  | 4000К 6500К | 36 Вт | 595х595х19 армстронг | Световой поток: 3000 лм Входное напряжение: 160-260 В Материал корпуса - сталь Степень защиты: IP20 | Призма | 695
MBL-AR-454340-19 MBL-AR-454365-19 |  | 4000К 6500К | 45 Вт | 595х595х19 армстронг | Световой поток: 4300 лм Входное напряжение: 160-260 В Материал корпуса - сталь Степень защиты: IP20 | Призма | 965
Светильники светодиодные 4х18, 2х36, корпус металл 0,4мм, сборка Россия, гарантия 2 года
MBL-GR-322840-40 MBL-GR-322860-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 32 Вт | 588х588х40 грильято | Световой поток с призмой: 2600-3000 лм Количество светодиодов: 64 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 895
MBL-GR-363440-40 MBL-GR-363460-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 36 Вт | 588х588х40 грильято | Световой поток с призмой: 3300-3500 лм Количество светодиодов: 72 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 935
MBL-GR-404240-40 MBL-GR-404260-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 40 Вт | 588х588х40 грильято | Световой поток с призмой: 4000-4500 лм Количество светодиодов: 72 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 1415
MBL-AR-322840-25 MBL-AR-322860-25 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 32 Вт | 595х595х25 армстронг | Световой поток с призмой: 2600-3000 лм Количество светодиодов: 64 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 735
MBL-AR-363440-25 MBL-AR-363460-25 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 36 Вт | 595х595х25 армстронг | Световой поток с призмой: 3300-3500 лм Количество светодиодов: 72 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 780
MBL-AR-181740-40 MBL-AR-181760-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 18 Вт | 595х595х40 армстронг | Световой поток с призмой: 1700-1800 лм Количество светодиодов: 36 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 680
MBL-AR-363440-40 MBL-AR-363460-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 36 Вт | 595х595х40 армстронг | Световой поток с призмой: 3300-3500 лм Количество светодиодов: 72 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 795
MBL-AR-363440-40-B MBL-AR-363460-40-B |  | 4000-4500К 6000-6500К | 36 Вт с БАП | 595х595х40 армстронг | Световой поток с призмой: 3300-3500 лм Количество светодиодов: 72 LED Степень защиты: IP20 Аварийный режим работы 60 мин | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 2500
MBL-AR-404240-40 MBL-GR-404260-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 40 Вт | 595х595х40 армстронг | Световой поток с призмой: 4000-4500 лм Драйвер с гальванической развязкой Количество светодиодов: 80 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 1370
MBL-AR-404240-40-B MBL-GR-404260-40-B |  | 4000-4500К 6000-6500К | 40 Вт с БАП | 595х595х40 армстронг | Световой поток с призмой: 4000-4500 лм Количество светодиодов: 80 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма (+30 руб) - 90% Опал-микропризма (+40 руб) - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд (+40 руб) - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 3070
MBL-LN-322840-40 MBL-LN-322860-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 32 Вт | 1200х200х40 | Световой поток с призмой: 2600-3000 лм Количество светодиодов: 64 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 1320
MBL-LN-363440-40 MBL-LN-363460-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 36 Вт | 1200х200х40 | Световой поток с призмой: 3300-3500 лм Количество светодиодов: 72 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 1390
MBL-LN-404240-40 MBL-LN-404260-40 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 40 Вт | 1200х200х40 | Световой поток с призмой: 4000-4500 лм Количество светодиодов: 80 LED Степень защиты: IP20 | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал (+60 руб) - 80% Колотый лёд - 90% Оптико-акустический датчик (+400 руб) | 1740
Светильники светодиодные для ЖКХ и прожекторы, гарантия 2 года
MBL-TB-087240 |  | 4000-4200К | 8 Вт | 155х50 | Световой поток: 720 лм Степень защиты: IP65 Корпус из ударопрочного пластика | Опаловый | 205
MBL-TB-121140 |  | 4000-4200К | 12 Вт | 175х50 | Световой поток: 1080 лм Степень защиты: IP65 Корпус из ударопрочного пластика | Опаловый | 255
MBL-TB-181640 |  | 4000-4200К | 18 Вт | 210х50 | Световой поток: 1620 лм Степень защиты: IP65 Корпус из ударопрочного пластика | Опаловый | 390
MBL-TB-151040 |  | 4000-4500К | 15 Вт | 150х150х70 | Световой поток: 1000 лм Количество светодиодов: 24 LED Степень защиты: IP65 | Прозрачный | 655
MBL-TB-252040 |  | 4000-4500К | 25 Вт | 200х200х100 | Световой поток: 2000 лм Количество светодиодов: 40 LED Степень защиты: IP65 | Прозрачный | 930
MBL-TB-101055 |  | 5500-6000К | 10 Вт | 200х140х35 | Световой поток: 1000 лм Количество светодиодов: 20 LED Степень защиты: IP40 | Прозрачный | 555
MBL-PR-108527 MBL-PR-108540 MBL-PR-108560 |  | 2700-3000К 4000-4200К 6000-6400К | 10 Вт | 140x125x25 | Световой поток: 850 лм Степень защиты: IP65 Корпус: металл | Прозрачный | 195
MBL-PR-201727 MBL-PR-201740 MBL-PR-201760 |  | 2700-3000К 4000-4200К 6000-6400К | 20 Вт | 140x125x25 | Световой поток: 1700 лм Степень защиты: IP65 Корпус: металл | Прозрачный | 285
MBL-PR-302527 MBL-PR-302540 MBL-PR-302560 |  | 2700-3000К 4000-4200К 6000-6400К | 30 Вт | 180x152x38 | Световой поток: 2550 лм Степень защиты: IP65 Корпус: металл | Прозрачный | 360
MBL-PR-504227 MBL-PR-504240 MBL-PR-504260 |  | 2700-3000К 4000-4200К 6000-6400К | 50 Вт | 250x205x40 | Световой поток: 4250 лм Степень защиты: IP65 Корпус: металл | Прозрачный | 535
MBL-PR-702927 MBL-PR-702940 MBL-PR-702960 |  | 2700-3000К 4000-4200К 6000-6400К | 70 Вт | 290x235x48 | Световой поток: 2950 лм Степень защиты: IP65 Корпус: металл | Прозрачный | 760
MBL-PR-1008527 MBL-PR-1008540 MBL-PR-1008560 |  | 2700-3000К 4000-4200К 6000-6400К | 100 Вт | 316x230x38 | Световой поток: 8500 лм Степень защиты: IP65 Корпус: металл | Прозрачный | 980
MBL-PR-1501227 MBL-PR-1501240 MBL-PR-1501260 |  | 2700-3000К 4000-4200К 6000-6400К | 150 Вт | 366x275x46 | Световой поток: 12750 лм Степень защиты: IP65 Корпус: металл | Прозрачный | 1660
Светильники светодиодные MB-Light Арктик 1.2м, гарантия 2 года
MBL-PL-322840 MBL-PL-322860 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 32 Вт | 1200х70х80 мм | Световой поток: 2700-3000 лм Количество светодиодов: 64 LED Степень защиты: IP65 | Прозрачный Опал | 725
MBL-PL-403440 MBL-PL-403460 |  | 4000-4500К 6000-6500К | 40 Вт | 1270х115х80 мм | Световой поток: 4500 лм Количество светодиодов: 80 LED Степень защиты: IP65 | Прозрачный Опал (+70 руб) | 1370
Даунлайты светодиодные ультратонкие, гарантия 2 года
MBL-RN-121030 MBL-RN-121040 MBL-RN-121064 |  | 3000К 4000К 6400К | 12 Вт | D170x20мм, установочный d155мм | Световой поток: 1080 лм Корпус: металл | Опаловый | 195
MBL-RN-151330 MBL-RN-151340 MBL-RN-151364 |  | 3000К 4000К 6400К | 15 Вт | D197x20мм, установочный d185мм | Световой поток: 1350 лм Корпус: металл | Опаловый | 215
MBL-RN-181630 MBL-RN-181640 MBL-RN-181664 |  | 3000К 4000К 6400К | 18 Вт | D224x20мм, установочный d205мм | Световой поток: 1620 лм Корпус: металл | Опаловый | 235
MBL-RN-242130 MBL-RN-242140 MBL-RN-242164 |  | 3000К 4000К 6400К | 24 Вт | D300x20мм, установочный d285мм | Световой поток: 2160 лм Корпус: металл | Опаловый | 440

## Светильники гар. 5 лет
Производим светодиодные светильники под заказ по тех. заданиям заказчика (уличные, промышленные, административные, специальные). Расчет стоимости в день обращения. |  |  |  | +7 (495) 008-3781 https://mblight.ru info@mblight.ru
Артикул | Изображение | Цветовая температура | Мощность | Габаритные размеры | Световой поток | Рассеиватель, опции | Цена Опт
Светильники светодиодные 4х18, сборка Россия, гарантия 5 лет
MBL-AR-2628XX-40 |  | 3000К 4000К 5000К | 26 Вт | 595х595х40 | 2850 | Призма, призма мини, колотый лед эконом, прозрачный рассеиватель с пленкой-рисунком | 1185
MBL-AR-3133XX-40 |  |  | 31 Вт |  | 3310 |  | 1215
MBL-AR-3637XX-40 |  |  | 36 Вт |  | 3780 |  | 1220
MBL-AR-4245XX-40 |  |  | 42 Вт |  | 4520 |  | 1690
Светильники светодиодные с равномерной засветкой, сборка Россия, гарантия 5 лет
MBL-AR-343340-45-R |  | 4000К | 34 Вт | 595х595х45 | 3300 | Матовый IP20 IP55 (+200руб) | 2110
MBL-AR-393740-45-R |  |  | 39 Вт |  | 3700 |  | 2215
MBL-AR-454140-45-R |  |  | 45 Вт |  | 4100 |  | 2735
Светильники светодиодные Арктик 1.2м, сборка Россия, гарантия 5 лет
MBL-PL-2227XX |  | 3000К 4000К 5000К | 22 Вт | 1260х135х105 | 2760 | Прозрачный IP65 | 1265
MBL-PL-3138XX |  |  | 31 Вт | 1260х135х105 | 3880 |  | 1320
MBL-PL-4249XX |  |  | 42 Вт | 1260х135х105 | 4960 |  | 1690
MBL-PL-3129XX-M |  |  | 31 Вт | 1260х135х105 | 2930 | Матовый IP65 | 1320
MBL-PL-4237XX-M |  |  | 42 Вт | 1260х135х105 | 3780 |  | 1690
MBL-PL-4644XX-M |  |  | 46 Вт | 1260х135х105 | 4430 |  | 1750
Светильники светодиодные линейные S-line L=1.48м, листовая сталь, сборка Россия, гарантия 5 лет
MBL-S-3031ХХ |  | 3000К 4000К 5000К | 30 Вт | 1480×75×45 | 3150 | Призма, призма мини, колотый лед эконом, аксессуары для соединения светильников под углом, возможность соединения в линию. IP20. | 1430
MBL-S-3738ХХ |  |  | 37 Вт |  | 3830 |  | 1455
MBL-S-4241ХХ |  |  | 42 Вт |  | 4180 |  | 1955
Светильники светодиодные линейные M-line L=1.48м, листовая сталь, сборка Россия, гарантия 5 лет
MBL-M-3031ХХ |  | 3000К 4000К 5000К | 30 Вт | 1480×100×35 | 3150 | Призма, призма мини, колотый лед эконом, аксессуары для соединения светильников под углом, возможность соединения в линию. IP20. | 1320
MBL-M-3738ХХ |  |  | 37 Вт |  | 3830 |  | 1350
MBL-M-4241ХХ |  |  | 42 Вт |  | 4180 |  | 1860
Светильники светодиодные линейные L-line L=1.48м, алюминиевый профиль, сборка Россия, гарантия 5 лет
MBL-XL-2630ХХ |  | 3000К 4000К 5000К | 26 | 1480х85х75 | 3000 | Призма, призма мини, колотый лед эконом, возможность соединения в линию. IP23. IP65 (+200руб) | 2075
MBL-XL-3741ХХ |  |  | 37 |  | 4150 |  | 2145
MBL-XL-4752ХХ |  |  | 47 |  | 5270 |  | 2530
MBL-XL-6167ХХ |  |  | 61 |  | 6760 |  | 2600
Светильники светодиодные уличные и промышленные, сборка Россия, гарантия 5 лет. Нелинзованные (КСС - "Д").
MBL-nano-6067XX |  | 4000К 5000К | 60 | 350х130х78 | 6710 | Корпус: алюминий. Температурный режим: от -40 до +50 градусов. Рассеиватель: ударопрочный прозрачный поликарбонат. IP65. Крепление в комплект не входит. | 3285
MBL-nano-8093XX |  |  | 80 | 450х130х78 | 9320 |  | 4460
MBL-nano-10011XX |  |  | 100 | 550х130х78 | 11590 |  | 4845
MBL-nano-12013XX |  |  | 120 | 650х130х78 | 13880 |  | 5250
MBL-MEGA-12013XX |  |  | 120 | 350х222х80 | 13910 |  | 4960
MBL-MEGA-16018XX |  |  | 160 | 450х222х80 | 18470 |  | 6415
MBL-MEGA-20023XX |  |  | 200 | 550х222х80 | 23180 |  | 7865
MBL-MEGA-24027XX |  |  | 240 | 650х222х80 | 27800 |  | 8555
Светильники светодиодные уличные и промышленные, сборка Россия, гарантия 5 лет. Линзованные (КСС - "Ш", "Г", "К").
MBL-nano-6072XX-L |  | 4000К 5000К | 60 | 350х130х78 | 7280 | Корпус: алюминий. Температурный режим: от -40 до +50 градусов. Рассеиватель: ударопрочный прозрачный поликарбонат. IP65. Крепление в комплект не входит. | 5135
MBL-nano-8096XX-L |  |  | 80 | 450х130х78 | 9670 |  | 6900
MBL-nano-10012XX-L |  |  | 100 | 550х130х78 | 12200 |  | 7890
MBL-nano-12014XX-L |  |  | 120 | 650х130х78 | 14580 |  | 8910
MBL-MEGA-12014XX-L |  |  | 120 | 350х222х80 | 14610 |  | 8630
MBL-MEGA-16019XX-L |  |  | 160 | 450х222х80 | 19520 |  | 11175
MBL-MEGA-20024XX-L |  |  | 200 | 550х222х80 | 24370 |  | 13805
MBL-MEGA-24029XX-L |  |  | 240 | 650х222х80 | 29160 |  | 15705
Крепления для промышленных и уличных светильников
MBL-NS-KN |  | Консольное крепление для светильников серий nano и MEGA. |  |  |  |  | 235
MBL-NS-PD |  | Комплект тросовых подвесов (2шт по 1,5м) для светильников серий nano и MEGA. Возможна любая длина тросов. |  |  |  |  | 240
MBL-NS-PV |  | Кронштейн поворотный для светильников серий nano и MEGA. |  |  |  |  | 475
MBL-NS-NK |  | Комплект скоб для накладного монтажа светильников серий nano и MEGA. |  |  |  |  | 320
Обозначение "XX" в конце артикула - цветовая температура светильника. XX=30 для 3000К, 40 для 4000К, 50 для 5000К и 60 для 6000К.

## Кабель ГОСТ
Марка | Цена Опт
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
АВбшв 4х6,0 | 62845
АВбшв 4х10,0 | 89990
АВбшв 4х16,0 | 120690
АВбшв 4х25,0 | 171640
АВбшв 4х35,0 | 217520
ВбШв 3х1,5 | 50310
ВбШв 3х2,5 | 70210
ВбШв 3х4,0 | 106315
ВбШв 3х6,0 | 148005
ВбШв 3х10,0 | 232185
ВбШв 4х1,5 | 63250
ВбШв 4х2,5 | 89700
ВбШв 4х4,0 | 136620
ВбШв 4х6,0 | 190670
ВбШв 4х10,0 | 300900
ВбШв 4х16,0 | 467245
Вбшв нг 5х2,5 | 109480
Вбшв нг 5х4,0 | 168420
Вбшв нг 5х6,0 | 235460
Вбшв нг 5х10,0 | 372890
Вбшв нг 5х16,0 | 582015
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
АВВГ -П 2х2,5 | 9315
АВВГ -П 2х4,0 | 12935
АВВГ -П 2х6,0 | 16735
АВВГ -П 2х10,0 | 25070
АВВГ -П 2х16,0 | 36340
АВВГ -П 3х2,5 | 13225
АВВГ -П 3х4,0 | 18575
АВВГ -П 3х6,0 | 24495
АВВГ 4х2,5 | 20815
АВВГ 4х4,0 | 28980
АВВГ 4х6,0 | 37490
АВВГ 4х10,0 | 56635
АВВГ 4х16,0 | 80905
АВВГ 4х25,0 | 128625
АВВГ 4х35,0 | 167900
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ
КГтп-ХЛ 1х10,0 | 70380
КГтп-ХЛ 1х16,0 | 107580
КГтп-ХЛ 1х25,0 | 163590
КГтп-ХЛ 1х35,0 | 226320
КГтп-ХЛ 1х50,0 | 321715
КГтп-ХЛ 2х0,75 | 16560
КГтп-ХЛ 2х1,0 | 21220
КГтп-ХЛ 2х1,5 | 28345
КГтп-ХЛ 2х2,5 | 43585
КГтп-ХЛ 2х4,0 | 64915
КГтп-ХЛ 3х1,5 | 37950
КГтп-ХЛ 3х2,5 | 59625
КГтп-ХЛ 3х4,0 | 90505
КГтп-ХЛ 3х6,0 | 132425
КГтп-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | 71070
КГтп-ХЛ 3х4,0+1х2,5 | 109710
КГтп-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | 159275
КГтп-ХЛ 3х10,0+1х6,0 | 267550
КГтп-ХЛ 3х16,0+1х6,0 | 389850
КГтп-ХЛ 3х25,0+1х10,0 | 603695
КГтп-ХЛ 4х1,5 | 49565
КГтп-ХЛ 4х2,5 | 77280
КГтп-ХЛ 4х4,0 | 119540
КГтп-ХЛ 4х6,0 | 174225
КГтп-ХЛ 5х1,5 | 61755
КГтп-ХЛ 5х2,5 | 97175
КГтп-ХЛ 5х4,0 | 147890
КГтп-ХЛ 5х6,0 | 216085
КГтп-ХЛ 5х10,0 | 371395
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ
NUM 2х1,5 | 27425
NUM 2х2,5 | 40195
NUM 3х1,5 | 37090
NUM 3х2,5 | 55660
NUM 3х4,0 | 87115
NUM 3х6,0 | 124830
NUM 4х1,5 | 47665
NUM 4х2,5 | 72105
NUM 4х4,0 | 113620
NUM 4х6,0 | 164220
NUM 5х1,5 | 58765
NUM 5х2,5 | 89240
NUM 5х4,0 | 142085
NUM 5х6,0 | 205850
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ
ВВГ-П 2х1,5 | 22425
ВВГ-П 2х2,5 | 33985
ВВГ-П 2х4,0 | 53360
ВВГ-П 3х1,5 | 32775
ВВГ-П 3х2,5 | 50140
ВВГ-П 3х4,0 | 79350
ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 | 22770
ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 | 34385
ВВГ-Пнг(А) 2х4,0 | 53820
ВВГ-Пнг(А) 2х6,0 | 77800
ВВГ-Пнг(А) 2х10,0 | 124945
ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 | 33235
ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 | 50600
ВВГ-Пнг(А) 3х4,0 | 79925
ВВГ-Пнг(А) 3х6,0 | 115860
ВВГ-Пнг(А) 3х10,0 | 186645
ВВГ нг(А) 4х1,5 | 48010
ВВГ нг(А) 4х2,5 | 72510
ВВГ нг(А) 4х4,0 | 113735
ВВГ нг(А) 4х6,0 | 163360
ВВГ нг(А) 4х10,0 | 262775
ВВГ нг(А) 4х16,0 | 417620
ВВГ нг(А) 5х1,5 | 58765
ВВГ нг(А) 5х2,5 | 89070
ВВГ нг(А) 5х4,0 | 140760
ВВГ нг(А) 5х6,0 | 202515
ВВГ нг(А) 5х10,0 | 326315
ВВГ нг(А) 5х16,0 | 520145
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ с низким дымо-газовыделением (по лицензии ВНИИКП)
ВВГ-П нг(А) LS 2х1,5 | 23115
ВВГ-П нг(А) LS 2х2,5 | 34730
ВВГ-П нг(А) LS 2х4,0 | 54280
ВВГ-П нг(А) LS 2х6,0 | 77970
ВВГ-П нг(А) LS 3х1,5 | 33870
ВВГ-П нг(А) LS 3х2,5 | 51230
ВВГ-П нг(А) LS 3х4,0 | 80790
ВВГ-П нг(А) LS 3х6,0 | 116495
ВВГ-П нг(А) LS 3х10,0 | 187395
ВВГнг(А) LSзп 3х1,5 | 37780
ВВГнг(А) LSзп 3х2,5 | 57095
ВВГнг(А) LSзп 3х4,0 | 89470
ВВГнг(А) LSзп 3х6,0 | 126960
ВВГнг(А) LSзп 4х1,5 | 49565
ВВГнг(А) LSзп 4х2,5 | 73890
ВВГнг(А) LSзп 4х4,0 | 116205
ВВГнг(А) LSзп 4х6,0 | 165255
ВВГнг(А) LSзп 4х10,0 | 265480
ВВГнг(А) LSзп 5х1,5 | 60315
ВВГнг(А) LSзп 5х2,5 | 90390
ВВГнг(А) LS зп 5х4,0 | 143175
ВВГнг(А) LS зп 5х6,0 | 204065
ВВГнг(А) LS зп 5х10,0 | 328440
ВВГнг(А) LS зп 5х16,0 | 519970
ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ СЕТЕВОЙ
ПБВВ 2х1,5 | 20700
ПБВВ 2х2,5 | 32140
ПБВВ 2х4,0 | 51230
ПБВВ 3х1,5 | 30360
ПБВВ 3х2,5 | 47495
ПБВВ 3х4,0 | 76475
ПРОВОД СЕТЕВОЙ ГИБКИЙ
ШВВП 2х0,5 (б., ч.) | 8800
ШВВП 2х0,75 (б., ч.) | 12245
ШВВП 3х0,75(бел.) | 18170
ПБГВВ 2х1,5 | 21450
ПБГВВ 2х2,5 | 34675
ПБГВВ 2х4,0 | 53590
ПБГВВ 3х1,5 | 32315
ПБГВВ 3х2,5 | 51750
ПБГВВ 3х4,0 | 79925
ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ПВС 2х0,75 (б.,ч.) | 14315
ПВС 2х1,0 (б.,ч.) | 17770
ПВС 2х1,5 (б.,ч.) | 24035
ПВС 2х2,5 (б.,ч.) | 38870
ПВС 2х4,0 | 58650
ПВС 2х6,0 | 86540
ПВС 2х10,0 | 144785
ПВС 3х0,75 (б.,ч.) | 19435
ПВС 3х1,0 (б.,ч.) | 24380
ПВС 3х1,5 (б.,ч.) | 33695
ПВС 3х2,5 (б.,ч.) | 55200
ПВС 3х4,0 | 84010
ПВС 3х6,0 | 124430
ПВС 3х10,0 | 208435
ПВС 4х0,75 | 24665
ПВС 4х1,0 | 31795
ПВС 4х1,5 | 44335
ПВС 4х2,5 | 72395
ПВС 4х4,0 | 110570
ПВС 4х6,0 | 165370
ПВС 4х10,0 | 277325
ПВС 4х16,0 | 426360
ПВС 5х0,75 | 31050
ПВС 5х1,0 | 39330
ПВС 5х1,5 | 55430
ПВС 5х2,5 | 90220
ПВС 5х4,0 | 138060
ПВС 5х6,0 | 205735
ПВС 5х10,0 | 346265
ПВС 5х16,0 | 532050
ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ
СИП 4 2х16,0 | 33295
СИП 4 2х25,0 | 47380
СИП 4 4х16,0 | 65665
СИП 4 4х25,0 | 93670
ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ МЕДНЫЙ
ПуВ 1х1,0 | 6785
ПуВ 1х1,5 | 9775
ПуВ 1х2,5 | 15410
ПуВ 1х4,0 | 24780
ПуВ 1х6,0 | 36400
ПуВ 1х10,0 | 59510
ПуВ 1х16,0 | 96195
ПуГВ 1х0,5 | 3680
ПуГВ 1х0,75 | 5350
ПуГВ 1х1,0 | 7015
ПуГВ 1х1,5 | 9890
ПуГВ 1х2,5 | 16560
ПуГВ 1х4,0 | 25645
ПуГВ 1х6,0 | 38470
ПуГВ 1х10,0 | 65090
ПуГВ 1х16,0 | 100510
ПуГВ 1х25,0 | 155135
ПуГВ 1х35,0 | 216085

## Автоматика
Наименование | Цена Опт
Автоматические выключатели (АВВ)
Авт. Вык. 1П 6А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 250
Авт. Вык. 1П 10А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 190
Авт. Вык. 1П 16А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 190
Авт. Вык. 1П 20А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 205
Авт. Вык. 1П 25А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 190
Авт. Вык. 1П 32А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 235
Авт. Вык. 1П 40А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 235
Авт. Вык. 1П 50А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 370
Авт. Вык. 1П 63А хар. С4,5 кА АВВ SH201L | 390
Авт. Вык. 2П 6А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 480
Авт. Вык. 2П 10А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 435
Авт. Вык. 2П 16А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 435
Авт. Вык. 2П 20А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 460
Авт. Вык. 2П 25А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 435
Авт. Вык. 2П 32А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 600
Авт. Вык. 2П 40А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 600
Авт. Вык. 2П 50А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 820
Авт. Вык. 2П 63А хар. С4,5 кА АВВ SH202L | 875
Авт. Вык. 3П 6А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 700
Авт. Вык. 3П 10А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 665
Авт. Вык. 3П 16А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 665
Авт. Вык. 3П 20А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 690
Авт. Вык. 3П 25А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 665
Авт. Вык. 3П 32А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 805
Авт. Вык. 3П 40А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 805
Авт. Вык. 3П 50А хар. С4,5 кА АВВ SH203L | 1180
Авт. Вык. 3П 63А хар. С4,5 кА АВВ SH203 | 1220
УЗО (АВВ)
УЗО 2П 16А 10мА АВВ FH202 тип АС | 2920
УЗО 2П 25А 30мА АВВ FH202 тип АС | 1680
УЗО 2П 25А 100мА АВВ FH202 тип АС | 2920
УЗО 2П 25А 300мА АВВ FH202 тип АС | 2915
УЗО 2П 40А 30мА АВВ FH202 тип АС | 3035
УЗО 2П 40А 100мА АВВ FH202 тип АС | 3035
УЗО 2П 40А 300мА АВВ FH202 тип АС | 4220
УЗО 2П 63А 30мА АВВ FH202 тип АС | 4495
УЗО 2П 63А 100мА АВВ FH202 тип АС | 4495
УЗО 2П 63А 300мА АВВ FH202 тип АС | 2435
УЗО 4П 25А 30мА АВВ FH204 тип АС | 3055
УЗО 4П 25А 100мА АВВ FH204 тип АС | 4440
УЗО 4П 25А 300мА АВВ FH204 тип АС | 2750
УЗО 4П 40А 30мА АВВ FH204 тип АС | 3165
УЗО 4П 40А 100мА АВВ FH204 тип АС | 4485
УЗО 4П 40А 300мА АВВ FH204 тип АС | 2850
УЗО 4П 63А 30мА АВВ FH204 тип АС | 3600
УЗО 4П 63А 100мА АВВ FH204 тип АС | 4795
УЗО 4П 63А300мА АВВ FH204 тип АС | 3010
Дифференциальные автоматы (АВВ)
Диф. авт. 2П 6А 30 мА АВВ DSH941R хар. С | 2945
Диф. авт. 2П 10А 30 мА АВВ DSH941R хар. С | 2730
Диф. авт. 2П 16А 30 мА АВВ DSH941R хар. С | 2665
Диф. авт. 2П 20А 30 мА АВВ DSH941R хар. С | 2900
Диф. авт. 2П 25А 30 мА АВВ DSH941R хар. С | 2665
Диф. авт. 2П 32А 30 мА АВВ DSH941R хар. С | 3055
Автоматические выключатели ( IEK )
Авт. Вык. 1П 6А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 110
Авт. Вык. 1П 10А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 110
Авт. Вык. 1П 16А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 105
Авт. Вык. 1П 20А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 115
Авт. Вык. 1П 25А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 105
Авт. Вык. 1П 32А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 115
Авт. Вык. 1П 40А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 115
Авт. Вык. 1П 50А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 145
Авт. Вык. 1П 63А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 145
Авт. Вык. 2П 6А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 230
Авт. Вык. 2П 10А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 230
Авт. Вык. 2П 16А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 230
Авт. Вык. 2П 20А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 230
Авт. Вык. 2П 25А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 230
Авт. Вык. 2П 32А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 230
Авт. Вык. 2П 40А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 230
Авт. Вык. 2П 50А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 290
Авт. Вык. 2П 63А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 290
Авт. Вык. 3П 6А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 345
Авт. Вык. 3П 10А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 345
Авт. Вык. 3П 16А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 345
Авт. Вык. 3П 20А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 345
Авт. Вык. 3П 25А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 330
Авт. Вык. 3П 32А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 345
Авт. Вык. 3П 40А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 345
Авт. Вык. 3П 50А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 430
Авт. Вык. 3П 63А хар. С 4,5 кА ВА47-29 IEK | 430

## Электромонтаж
КАБЕЛЬ-КАНАЛ "ПРОМРУКАВ"
Размер | м. в уп. | Дерево с текст. | БЕЛЫЙ
|  | руб/км. | руб/км
12х12 | 242 | 18720 | 11820
15х10 | 234 | 19620 | 12300
16х16 | 120 | 25740 | 15660
20х10 | 180 | 24360 | 15840
25х16 | 80 | 40140 | 24420
25х25 | 48 | 44040 | 32280
40х16 | 56 | 52260 | 37620
40х25 | 30 | 63840 | 46020
40х40 | 60 | - | 58260
60х40 | 40 | - | 88560
60х60 | 24 | - | 119100
80х40 | 30 | - | 119700
80х60 | 18 | - | 139020
100х40 | 24 | - | 171060
100х60 | 16 | - | 190020
ТРУБА ПНД ГЛАДКАЯ
ᴓ мм. | м. в уп. | руб/км.
16 | 100 | 13380
20 | 100 | 16800
25 | 100 | 26580
ТРУБА ЖЕСТКАЯ ПВХ
16 | 150 | 12205
20 | 150 | 15875
25 | 120 | 20135
32 | 90 | 31175
ГОФРОШЛАНГ С ЗОНДОМ
16 | 100 | 4595
20 | 100 | 6110
25 | 50 | 10150
32 | 25 | 15900
40 | 15 | 21540
50 | 15 | 29590
ГОФРОШЛАНГ ПНД С ЗОНДОМ
16 | 100 | 8485
20 | 100 | 11915
25 | 50 | 16690
32 | 25 | 25140
КРЕПЕЖ ГОФРЫ
Белые
16 | 200 | 1.26
20 | 150 | 1.62
25 | 100 | 2.1
32 | 50 | 4.26
40 | 15 | 6.18
50 | 15 | 9.78
Черные
16 | 100 | 0.78
20 | 100 | 1.08
25 | 100 | 1.38
32 | 25 | 3.18
МЕТАЛЛОРУКАВ
10 мм |  | 25475
12 мм |  | 27505
15 мм |  | 31610
18 мм |  | 39470
20 мм |  | 42215
22 мм |  | 48385
25 мм |  | 58080
32 мм |  | 75240
МЕТАЛЛОРУКАВ в ПВХ изоляции
12 мм |  | 35640
15 мм |  | 43860
20 мм |  | 58200
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ одналапковая
10 мм |  | 1.32
12 мм |  | 1.44
15 мм |  | 1.44
18 мм |  | 1.98
20 мм |  | 1.8
22 мм |  | 1.98
25 мм |  | 2.82
32 мм |  | 4.32
ФУРНИТУРА ДЛЯ ТРУБ
Наименование | шт. в уп. | руб/шт.
Патрубок-муфта с огр. д. 16 | 100 | 3.84
Патрубок-муфта с огр. д. 20 | 70 | 4.86
Патрубок-муфта с огр. д. 25 | 40 | 6.24
Поворот гибкий гофр д. 16 | 50 | 10.8
Поворот гибкий гофр д. 20 | 35 | 13.38
Разборный соед. угловой д. 20 | 50 | 7.62
Разборный соед. угловой д. 25 | 30 | 8.28
Соединитель угловой д. 16 | 70 | 5.94
Соединитель угловой д. 20 | 50 | 8.58
Соединитель угловой д. 25 | 30 | 11.46
Тройник разборный д. 16 | 70 | 8.52
Тройник разборный д. 20 | 50 | 10.32
Тройник разборный д. 25 | 30 | 11.4
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ "ПРОМРУКАВ"
Наименование | шт. в уп. | руб/шт.
80-0900 Коробка распаячная ГСК ПР для с/п 78х44 | 132 | 14.832
80-0960 Коробка распаячная ГСК ПР для с/п 100х100х45 | 72 | 29.22
40-0100 Коробка распаячная ПР для о/п 65х40 | 200 | 18.42
40-0110 Коробка распаячная ПР для о/п 70х50 | 132 | 22.056
40-0120 Коробка распаячная ПР для о/п 80х50 | 102 | 23.748
40-200 Коробка распаячная ПР для о/п 70х70х40 | 132 | 26.004
40-210 Коробка распаячная ПР для о/п 80х80х40 | 105 | 28.872
40-300 Коробка распаячная ПР для о/п 100х100х50 | 60 | 58.548
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ "ПРОМРУКАВ"
80-0500 С Коробка установочная ПР 64х40 с саморезами | 224 | 7.176
80-0600 Коробка установочная ГСК ПР для с/п 64х44 | 200 | 9.3
80-0510 С Коробка установочная глубокая ПР 64х40 | 140 | 8.976
ЩИТ ПЛАСТИКОВЫЙ "TEKFOR"
Наименование | Цена
Щит встраиваемый 8 мод. BVK 40-08-1 (прозр.ч.двер) | 516
Щит встраиваемый 8 мод. CVK 40-08-1 (прозр.ч.двер) | 384
Щит встраиваемый 12 мод. CVK 40-12-1 (прозр.ч.двер) | 480
Щит встраиваемый 12 мод. BVK 40-12-1 (прозр.ч.двер) | 624
Щит встраиваемый 18 мод. CVK 40-18-1 (прозр.ч.двер) | 654
Щит встраиваемый 24 мод. BVK 40-24-1 (прозр.ч.двер) | 1020
Щит встраиваемый 36 мод. BVK 40-36-1 (прозр.ч.двер) | 1386
Щит встраиваемый 54 мод. BVK 40-54-1 (прозр.ч.двер) | 1764
Щит навесной 6 мод. CNK 40-06-1 (прозр.ч.двер) | 348
Щит навесной 6 мод. CNN 40-06-1 (непрозр.б.двер) | 336
Щит навесной 8 мод. BNK 40-08-1 (прозр.ч.двер) | 546
Щит навесной 8 мод. BNN 40-08-1 (непрозр.б.двер) | 534
Щит навесной 8 мод. CNK 40-08-1 (прозр.ч.двер) | 420
Щит навесной 8 мод. CNN 40-08-1 (непрозр.б.двер) | 408
Щит навесной 12 мод. BNK 40-12-1 (прозр.ч.двер) | 660
Щит навесной 12 мод. BNN 40-12-1 (непрозр.б.двер) | 636
Щит навесной 12 мод. CNK 40-12-1 (прозр.ч.двер) | 516
Щит навесной 12 мод. CNN 40-12-1 (непрозр.б.двер) | 510
Щит навесной 18 мод. BNK 65-18-1 (прозр.ч.двер) | 1866
Щит навесной 18 мод. BNN 65-18-1 (непрозр.сер.двер) | 1788
Щит навесной 18 мод. CNK 40-18-1 (прозр.ч.двер) | 684
Щит навесной 18 мод. CNN 40-18-1 (непрозр.б.двер) | 666
Щит навесной 24 мод. BNK 40-24-1 (прозр.ч.двер) | 1044
Щит навесной 24 мод. BNK 65-24-1 (прозр.ч.двер) | 2160
Щит навесной 24 мод. BNN 40-24-1 (непрозр.б.двер) | 990
Щит навесной 24 мод. BNN 65-24-1 (непрозр.сер.двер) | 2028
Щит навесной 36 мод. BNK 40-36-1 (прозр.ч.двер) | 1446
Щит навесной 36 мод. BNK 65-36-1 (непрозр.б.двер) | 2880
Щит навесной 36 мод. BNN 40-36-1 (непрозр.б.двер) | 1374
Щит навесной 36 мод. BNN 65-36-1 (непрозр.сер.двер) | 2760
Щит навесной 54 мод. BNK 40-54-1 (прозр.ч.двер) | 1836
Щит навесной 54 мод. BNK 65-54-1 (прозр.ч.двер) | 3540
Щит навесной 54 мод. BNN 40-54-1 (непрозр.б.двер) | 1740
Щит навесной 54 мод. BNN 65-54-1 (непрозр.сер.двер) | 3420
Пластиковый корпус под счетчик KNS 66-350х200-1 | 984