## Standart
Прайс-лист ООО "ЛЮМСМАРТ" 422624, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Серова, 28 8 (800) 500-55-10 / info@lumsmart.ru / lumsmart.ru | [6 empty] | ЦЕНА
FHB, ДСП промышленный подвесной
FHB 06-90-850-xxx | 90 | Вт, | 12804** | Лм, | 3 | кг | 9450
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.4
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 216
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 15450 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12804** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 12575** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 12570** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 12562** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Подвесной
Габаритные размеры светильника,мм | Ø207x145
Масса светильника не более,кг | 3
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB 05-125-850-xxx | 125 | Вт, | 18475** | Лм, | 4.5 | кг | 12150
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 125
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.99
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.6
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 300
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 20895 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 18475** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 18086** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 17682** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 17843** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +50
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | Ø300x115
Масса светильника не более,кг | 4.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB 01-150-850-xxx | 150 | Вт, | 21889** | Лм, | 5.2 | кг | 13500
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 370
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26455 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 21889** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 20959** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 20950** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 20935** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Подвесной
Габаритные размеры светильника,мм | Ø258x185
Масса светильника не более,кг | 5.2
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB 03-230-850-xxx | 230 | Вт, | 33563** | Лм, | 8.4 | кг | 18850
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 230
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 1.1
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 570
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 40771 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 33563** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 32857** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 32123** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 32417** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | Ø320x215
Масса светильника не более,кг | 8.4
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB 47-150-850-xxx-АБ | 150 | Вт, | 21889** | Лм, | 5.2 | кг, АБ: 1 ч | 18300
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 370
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26455 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 21889** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 20959** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 20950** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 20935** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Подвесной
Габаритные размеры светильника,мм | Ø258x185
Масса светильника не более,кг | 5.2
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 07-70-850-ххх | 70 | Вт, | 8520** | Лм, | 5 | кг | 8950
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.32
Рабочий ток светодиодов, А | 0.175
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 60
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 9951*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 8520** | КСС косинусная, ххх: -Д120
| 8269** | КСС глубокая 60°, ххх: -Г60
| 8082** | КСС концентрированная 15°, ххх: -К15
| 8047** | КСС концентрированная 40°, ххх: -К30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | прозрачный ПММА 3мм
Крепление | подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм | D200x295
Масса светильника не более,кг | 5
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 07-90-850-Д120 | 90 | Вт, | 10812** | Лм, | 5.5 | кг | 11050
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.41
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 120
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 13482*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 10812** | КСС косинусная, ххх: -Д120
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | прозрачный ПММА 3мм
Крепление | подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм | D200x315
Масса светильника не более,кг | 5.5
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 08-125-850-ххх | 125 | Вт, | 15750** | Лм, | 6.5 | кг | 11700
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 125
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.6
Рабочий ток светодиодов, А | 0.135
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 150
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 18046*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 15750** | КСС косинусная, ххх: -Д120
| 15286** | КСС глубокая 60°, ххх: -Г60
| 14940** | КСС концентрированная 15°, ххх: -К15
| 14876** | КСС концентрированная 30°, ххх: -К30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +50
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | прозрачный ПММА 3мм
Крепление | подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм | D200x380
Масса светильника не более,кг | 6.5
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 07-135-850-ххх | 135 | Вт, | 17010** | Лм, | 5.5 | кг | 15000
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 135
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.61
Рабочий ток светодиодов, А | 0.14
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 150
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 20544*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 17010** | КСС косинусная, ххх: -Д120
| 16200** | КСС глубокая 60°, ххх: -Г60
| 15863** | КСС концентрированная 15°, ххх: -К15
| 16065** | КСС концентрированная 30°, ххх: -К30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | прозрачный ПММА 3мм
Крепление | подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм | Ø200х340
Масса светильника не более,кг | 5.5
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Опции диммирования по запросу | уточните артикул у Вашего менеджера
управление по протоколу 1-10V / + 1-2 недели | ДСП: 70W, 135W / FHB: 90W, 150W, 230W
управление по протоколу DALI / + 3-5 недель | ДСП: 70W, 135W / FHB: 90W, 150W
программирование / + 3-5 недель | ДСП 70W, 135W
Доступные линзы, -ххх | 120° / 60° / 30° / 15°
FHB, ДСП промышленный на кронштейне
FHB 08-90-850-xxx | 90 | Вт, | 12804** | Лм, | 3.2 | кг | 10000
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.4
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 216
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 15450 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12804** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 12575** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 12570** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 12562** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | 130х207х220 (ДхШхВ)
Масса светильника не более,кг | 3.2
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB 02-150-850-xxx | 150 | Вт, | 21889** | Лм, | 5.8 | кг | 14400
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 370
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26455 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 21889** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 20959** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 20950** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 20935** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | Ø265x200
Масса светильника не более,кг | 5.8
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB 04-230-850-xxx | 230 | Вт, | 33563** | Лм, | 9.5 | кг | 20200
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 230
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 1.1
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 570
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 40771 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 33563** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 32857** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 32123** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 32417** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | Ø320x222
Масса светильника не более,кг | 9.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB 46-150-850-xxx-АБ | 150 | Вт, | 21889** | Лм, | 5.8 | кг, АБ: 1 ч | 19350
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 370
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26455 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 21889** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 20959** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 20950** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 20935** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | Ø265x200
Масса светильника не более,кг | 5.8
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 27-70-850-ххх | 70 | Вт, | 8094** | Лм, | 7 | кг | 10450
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.32
Рабочий ток светодиодов, А | 0.175
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 60
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 9951*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 8094** | КСС косинусная, ххх: -Д120
| 7856** | КСС глубокая 60°, ххх: -Г60
| 7678** | КСС концентрированная 15°, ххх: -К15
| 7645** | КСС концентрированная 40°, ххх: -К30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | D200x335х300
Масса светильника не более,кг | 7
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 27-90-850-Д120 | 90 | Вт, | 10812** | Лм, | 7 | кг | 12550
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.41
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 120
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 13482*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 10812** | КСС косинусная, ххх: -Д120
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | 200х335x300
Масса светильника не более,кг | 7
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 28-125-850-ххх | 125 | Вт, | 14964** | Лм, | 8 | кг | 13500
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 125
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.6
Рабочий ток светодиодов, А | 0.135
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 150
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 18046*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 14964** | КСС косинусная, ххх: -Д120
| 14522** | КСС глубокая 60°, ххх: -Г60
| 14194** | КСС концентрированная 15°, ххх: -К15
| 14132** | КСС концентрированная 30°, ххх: -К30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +50
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | Ø200х385х370
Масса светильника не более,кг | 8
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСП 27-135-850-ххх | 135 | Вт, | 16160** | Лм, | 8 | кг | 15850
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 135
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.61
Рабочий ток светодиодов, А | 0.14
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | NICHIA
Количество светодиодов, шт | 150
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 20544*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 16160** | КСС косинусная, ххх: -Д120
| 15390** | КСС глубокая 60°, ххх: -Г60
| 15070** | КСС концентрированная 15°, ххх: -К15
| 15262** | КСС концентрированная 30°, ххх: -К30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | Ø200х385х330
Масса светильника не более,кг | 8
Ресурс работы светильника, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Опции диммирования по запросу | уточните артикул у Вашего менеджера
управление по протоколу 1-10V / + 1-2 недели | ДСП: 70W, 135W / FHB: 90W, 150W, 230W
управление по протоколу DALI / + 3-5 недель | ДСП: 70W, 135W / FHB: 90W, 150W
программирование / + 3-5 недель | ДСП 70W, 135W
Доступные линзы, -ххх | 120° / 60° / 30° / 15°
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 120
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.6
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 300
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 22387*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | - | C120, прозрачный поликарбонат
| - | C90, призматический акрил
| 18052** | C110, опаловый акрил
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 0.01
Тип кривой силы света | Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +50
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм
Крепление | подвесной/накладной
Габаритные размеры светильника,мм | 1208х215х60
Масса светильника не более,кг | 6.3
Ресурс работы светильника, не менее,ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL, ССК универсальный >IP65
ССК 26-3600-850 | 26 | Вт, | 3600** | Лм, | 1.35 | кг | 2200
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 26
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.13
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 36
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 3780*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 3600**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 0.01
Тип кривой силы света | Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65
Корпус светильника | Пластиковый
Материал рассеивателя | призматический ПК
Крепление | накладной
Габаритные размеры светильника,мм | 1250х80х90
Масса светильника не более,кг | 1.35
Ресурс работы светильника, не менее,ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL-Фермер1 | 27 | Вт, | 3233** | Лм, | 1.65 | кг | 2700
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 27
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.13
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 36
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 4120*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 3233**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х1185х75
Масса светильника не более,кг | 1.65
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL-Фермер2 | 54 | Вт, | 6466** | Лм, | 2 | кг | 3700
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 54
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.26
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 72
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 8239*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 6466**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х1185х75
Масса светильника не более,кг | 2
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL 01-12-850 | 12 | Вт, | 1454** | Лм, | 0.9 | кг | 2100
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 12
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.06
Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 40
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 1926*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 1454**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х465х75
Масса светильника не более,кг | 0.9
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL 01-24-850 | 24 | Вт, | 3076** | Лм, | 1.3 | кг | 2400
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 24
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.1
Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 80
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 3852*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 3076**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х825х75
Масса светильника не более,кг | 1.3
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL 01-35-850 | 35 | Вт, | 4619** | Лм, | 1.65 | кг | 2700
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 35
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.15
Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 120
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 5778*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 4619**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х1185х75
Масса светильника не более,кг | 1.65
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
0 | 0
FPL 01-47-850 | 47 | Вт, | 6203** | Лм, | 2.1 | кг | 5100
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 47
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.2
Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 160
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 7704*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 6203**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х1545х75
Масса светильника не более,кг | 2.1
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL 01-58-850 | 58 | Вт, | 7655** | Лм, | 2.8 | кг | 8100
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 58
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.25
Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 200
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 9630*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 7655**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х1905х75
Масса светильника не более,кг | 2.8
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL 01-70-850 | 70 | Вт, | 9239** | Лм, | 3.2 | кг | 9750
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.3
Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 240
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 11507*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 9239**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х2266х75
Масса светильника не более,кг | 3.2
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FPL 01-82-850 | 82 | Вт, | 10823** | Лм, | 3.6 | кг | 11200
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 82
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.35
Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
Класс защиты от поражения электрическим током | 2
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 280
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 13420*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 10823**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | поликарбонат
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 70х2626х75
Масса светильника не более,кг | 3.6
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Комплект аварийного освещения (≥24Вт) | 1час, до 5 Вт | [5 empty] | 2700
Опции диммирования FPL по запросу | уточните артикул у Вашего менеджера
управление по протоколу 1-10V / + 3-5 недель | ≥35Вт
управление по протоколу DALI / + 3-5 недель | ≥24Вт
управление по протоколу 1-10V / + 3-5 недель | ≥35Вт
управление по протоколу DALI / + 3-5 недель | ≥24Вт
FLT, FDL, FLL, ДСБ линейный торговый
FDL 05-65-850-VW | 65 | Вт, | 8802** | Лм, | 3.5 | кг | 6150
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 65
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.3
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 84
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 9437*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 8802**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | VW-специальная
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 20/54
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | ПММА
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х65
Масса светильника не более,кг | 3.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FDL хх-43-850 | 43 | Вт, | 5962** | Лм, | 2.5 | кг | 5100
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 43
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.2
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 100
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 7040*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 5962**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 110˚
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 20/54
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм.
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1200х65
Масса светильника не более,кг | 2.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FDL хх-45-850 | 45 | Вт, | 5803** | Лм, | 2.5 | кг | 4350
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 45
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.2
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 60
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 6741*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 5803**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 110˚
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 20/54
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм.
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1200х65
Масса светильника не более,кг | 2.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FDL хх-60-850 | 60 | Вт, | 8310** | Лм, | 2.5 | кг | 5550
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.28
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 140
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 10014*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 8310**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 110˚
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 20/54
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм.
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х65
Масса светильника не более,кг | 2.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FDL хх-65-850 | 65 | Вт, | 8347** | Лм, | 3.5 | кг | 5700
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 65
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.3
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 84
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 9437*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 8347**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 110˚
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 20/54
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм.
Крепление | накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х65
Масса светильника не более,кг | 3.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FLТ 03-43-850 | 43 | Вт, | 6209** | Лм, | 1.7 | кг | 4050
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 43
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.2
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 100
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 7040*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 6209**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 40
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм.
Крепление | подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 60х1200х50
Масса светильника не более,кг | 1.7
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FLT 03-60-850 | 60 | Вт, | 8664** | Лм, | 2.6 | кг | 5200
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.3
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 140
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 10014*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 8664**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 40
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм.
Крепление | подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 60х1500х50
Масса светильника не более,кг | 2.6
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FLL 02-40-850 | 40 | Вт, | 4733** | Лм, | 2.7 | кг | 4500
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.18
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 54
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 5778*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 4733**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная 90˚
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40
Корпус светильника | сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | призматический ПММА 2 мм
Крепление | подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | 120х1550х60
Масса светильника не более,кг | 2.7
Ресурс работы светильника, ч, не менее | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСБ 01-14-850-Д | 14 | Вт, | 1813** | Лм, | 0.7 | кг | 2350
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 14
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.06
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 36
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 2280*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 1813**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | подвесное и накладное
Габаритные размеры светильника,мм | 50х595х50
Масса светильника не более,кг | 0.7
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСБ 01-28-850-Д | 28 | Вт, | 3621** | Лм, | 1 | кг | 3250
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 28
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.13
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 72
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 4560*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 3621**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | подвесное и накладное
Габаритные размеры светильника,мм | 50х1166х50
Масса светильника не более,кг | 1
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСБ 01-33-850-Д | 33 | Вт, | 4831** | Лм, | 1 | кг | 3150
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 33
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.16
Рабочий ток светодиодов, А | 0.058
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 105
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 6275*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 4831**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | подвесное и накладное
Габаритные размеры светильника,мм | 50х1170х50
Масса светильника не более,кг | 1
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
ДСБ 01-40-850-Д | 40 | Вт, | 5796** | Лм, | 1 | кг | 3750
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.16
Рабочий ток светодиодов, А | 0.058
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 126
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 7530*
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 5796**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >80
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление | подвесное и накладное
Габаритные размеры светильника,мм | 50х1460х50
Масса светильника не более,кг | 1
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FDL комплект аварийного освещения | 1час, до 5 Вт, кроме ДСБ/43/60 Вт | [5 empty] | 2700
FDL рамка "Грильято" | 1,2 м +300 руб.; 1,5 м +450 руб.
Опции диммирования по запросу | уточните артикул у Вашего менеджера
управление по протоколу 1-10V / + 3-5 недель | ДСБ 01-14-50-Д
управление по протоколу DALI / + 3-5 недель | ДСБ 01-14-50-Д
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
"+" для раскрытия списка "-" для сворачивания списка
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C
Note on A807: Хх - модификация: 0х - кронштейн; с транзитным проводом 1х - кронштейн; с одним выводом провода 2х - скоба для накладного крепления хХ - тип рассеивателя: х1 - поликарбонат прозрачный х2 - поликарбонат призматический х3 - опаловый акрил х4 - прозрачный акрил
Note on A833: Хх - модификация: 0х - кронштейн; с транзитным проводом 1х - кронштейн; с одним выводом провода 2х - скоба для накладного крепления хХ - тип рассеивателя: х1 - поликарбонат прозрачный х2 - поликарбонат призматический х3 - опаловый акрил х4 - прозрачный акрил
Note on A859: Хх - модификация: 0х - кронштейн; с транзитным проводом 1х - кронштейн; с одним выводом провода 2х - скоба для накладного крепления хХ - тип рассеивателя: х1 - поликарбонат прозрачный х2 - поликарбонат призматический х3 - опаловый акрил х4 - прозрачный акрил
Note on A885: Хх - модификация: 0х - кронштейн; с транзитным проводом 1х - кронштейн; с одним выводом провода 2х - скоба для накладного крепления хХ - тип рассеивателя: х1 - поликарбонат прозрачный х2 - поликарбонат призматический х3 - опаловый акрил х4 - прозрачный акрил

## Ex-
Прайс-лист ООО "ЛЮМСМАРТ" 422624, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Серова, 28 8 (800) 500-55-10 / info@lumsmart.ru / lumsmart.ru | [6 empty] | ЦЕНА | 2 | 3 | 4 | 5 | ЦЕНА
Взрывозащищенные светильники
FHB промышленный подвесной
Ex-FHB 06-90-50-ххх | 90 | Вт, | 12804** | Лм, | 3.5 | кг | 9450 | 9950 | 10400 | 10900 | 11350 | 14200
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.4
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 216
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 15450 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12804** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 12575** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 12570** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 12562** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Подвесной
Габаритные размеры светильника,мм | Ø207x145
Масса светильника не более,кг | 3.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Ex-FHB 01-150-50-ххх | 150 | Вт, | 21889** | Лм, | 5.2 | кг | 13500 | 14200 | 14850 | 15550 | 16200 | 20250
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 370
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26455 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 21889** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 20959** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 20950** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 20935** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Подвесной
Габаритные размеры светильника,мм | Ø258x185
Масса светильника не более,кг | 5.2
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Ex-FHB 03-230-50-ххх | 230 | Вт, | 33563** | Лм, | 8.4 | кг | 19500 | 20500 | 21450 | 22450 | 23400 | 29250
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 230
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 1.1
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 570
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 40771 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 33563** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 32857** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 32123** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 32417** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | подвесное
Габаритные размеры светильника,мм | Ø320x215
Масса светильника не более,кг | 8.4
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB промышленный с кронштейном
Ex-FHB 08-90-50-ххх | 90 | Вт, | 12804** | Лм, | 3.8 | кг | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 15000
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.4
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 216
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 15450 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12804** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 12575** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 12570** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 12562** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | 130х207х220
Масса светильника не более,кг | 3.8
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Ex-FHB 02-150-50-ххх | 150 | Вт, | 21889** | Лм, | 5.8 | кг | 14400 | 15150 | 15850 | 16600 | 17300 | 21600
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 370
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26455 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 21889** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 20959** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 20950** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 20935** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | Поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | Ø258x185
Масса светильника не более,кг | 5.8
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Ex-FHB 04-230-50-ххх | 230 | Вт, | 33563** | Лм, | 9.5 | кг | 20850 | 21900 | 22950 | 24000 | 25050 | 31300
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 230
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 1.1
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 570
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 40771 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 33563** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 32857** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 32123** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 32417** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | Ø320x215
Масса светильника не более,кг | 9.5
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
FHB промышленный с ВРК
Ex-FHB 27-90-50-ххх | 90 | Вт, | 12804** | Лм, | 3.8 | кг | 10800 | 11350 | 11900 | 12450 | 13000 | 16200
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.4
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 216
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 15450 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12804** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 12575** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 12570** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 12562** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | ВРК с креплением на трубу ø3/4'
Габаритные размеры светильника,мм | 130х207х220
Масса светильника не более,кг | 3.8
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
Ex-FHB 05-150-50-ххх | 150 | Вт, | 21889** | Лм, | 5.8 | кг | 14250 | 15000 | 15700 | 16400 | 17100 | 21400
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
Рабочий ток светодиодов, А | 0.07
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 370
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26455 *
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 21889** | КСС косинусная, ххх: -C120
| 20959** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60
| 20950** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15
| 20935** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80
Пульсации светового потока не более | 1%
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | 1Ех е mb IIС T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C X Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | закалённое стекло
Крепление | ВРК с креплением на трубу ø3/4'
Габаритные размеры светильника,мм | Ø258x185
Масса светильника не более,кг | 5.8
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
"+" для раскрытия списка "-" для сворачивания списка
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C