## 2019
Прайс-лист ООО "ТРИАЛАЙТ"
Санкт-Петербург, Коломяжский пр.33, лит.А БЦ "Содружество"
Тел. +7 (812) 633-07-09, E-mail: info@trialight.ru, www.trialight.ru
Наименование | Изображение | Цветовая температура | Световой поток | CRI | Степень защиты | Угол раскрытия луча | Напряжение питания | Марка светодиодов | Марка драйвера | Мощность | Габаритные размеры | Диаметр врезного отверстия | Вес | РРЦ, руб.
TRL 418 panel 40 |  | 3000K 4000К 5000K | 3450 lm | Ra80 | IP 40 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Аколед | 38W | 595*595*10,5mm | n/a | 3.5 | 2326
[10 empty] | 38W с БАП |  |  | 3.8 | 3616
[5 empty] | IP 54 |  |  |  |  | 38W |  |  | 3.6 | 3525
[5 empty] | IP 40 |  |  |  |  | 35W | 1200*300*10,5mm |  | 3.6 | 2467
[10 empty] | 48W |  |  | 3.6 | 2907
TRL 418-3-МP |  | 3000K 4000К 5000K | 3500 lm | Ra80 | IP 20 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Трион, Philips | 35W | 595*595*40mm | n/a | 3.2 | 1814
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 35W DIM 1-10 |  |  | 3.2 | 2201
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 35W Dali |  |  | 3.2 | 2467
|  |  | 4000 lm | [6 empty] | 40W |  |  | 3.2 | 2022
|  |  | 4500 lm | [6 empty] | 45W |  |  | 3.2 | 2154
|  |  | 4500 lm | [6 empty] | 45W Dali |  |  | 3.2 | 2807
|  |  | 2800 lm | [6 empty] | 32W ЭКО | 595*595*40mm |  | 3.2 | 1184
|  |  | 2800 lm | [6 empty] | 32W ЭКО | 595*595*25mm |  | 2.5 | 1139
|  |  | 2160 lm | [6 empty] | 24W ЭКО | 595*595*25mm |  | 2.4 | 1078
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 35W с БАП | 595*595*40mm |  | 3.4 | 3097
|  |  | 4000 lm | [6 empty] | 40W с БАП |  |  | 3.5 | 4220
|  |  | 4500 lm | [6 empty] | 45W с БАП |  |  | 3.6 | 4334
|  |  | 5400 lm | [6 empty] | 54W |  |  | 3.3 | 2459
|  |  | 8000 lm | [6 empty] | 80W | 900*900*110mm |  | 6 | 4087
TRL 418-MP-G |  | 3000K 4000К 5000K | 3500 lm | Ra80 | IP 20 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Philips | 35W | 585*585*40mm | n/a | 3.2 | 1867
|  |  | 4000 lm | [6 empty] | 40W |  |  |  | 2075
|  |  | 4500 lm | [6 empty] | 45W |  |  |  | 2207
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 35W с БАП |  |  | 3.4 | 3127
|  |  | 4000 lm | [6 empty] | 40W с БАП |  |  |  | 4250
|  |  | 4500 lm | [6 empty] | 45W с БАП |  |  |  | 4364
|  |  | 3500 lm |  | IP 54 |  |  |  |  | 35W |  |  | 3.2 | 2272
|  |  | 4500 lm | [6 empty] | 45W |  |  |  | 2550
TRL 418-1-MP-IP |  | 3000K 4000К 5000K | 3500 lm | Ra80 | IP 54/65 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Аколед | 35W | 595*595*50mm | n/a | 3.2 | 2201
|  |  | 4500 lm | [6 empty] | 45W |  |  | 3.2 | 2520
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 35W с БАП |  |  | 3.4 | 3051
TRL 436-3-МP |  | 3000K 4000К 5000K | 5000 lm | Ra80 | IP 20 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Philips | 50W | 1190*595*40mm | n/a | 5.6 | 3613
|  |  | 6000 lm | [6 empty] | 60W |  |  | 5.6 | 3643
|  |  | 7000 lm | [6 empty] | 70W |  |  | 6.4 | 3795
|  |  | 8000 lm | [6 empty] | 80W |  |  | 6.4 | 3841
|  |  | 5000 lm | [6 empty] | 50W с БАП |  |  | 6.8 | 4645
|  |  | 6000 lm | [6 empty] | 60W с БАП |  |  | 6.8 | 5541
TRL 236-3-MP |  | 3000K 4000К 5000K | 2800 lm | Ra80 | IP 20 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Аколед | 32W ЭКО | 1195*195*40mm | n/a | 3.3 | 1245
|  |  | 3900 lm | [6 empty] | 40W | 1200*399*40mm |  | 3.2 | 2156
TRL MARKET Mini LED |  | 3000K 4000К 5000K | 3000 lm | Ra85 | IP 65 | 80° | 220V AC 50Hz |  | Philips, Трион | 30W | 500x70x76 mm | n/a | 1.1 | 1898
|  |  | 3810 lm | [6 empty] | 40W | 750x70x76 mm |  | 1.7 | 2080
|  |  | 4300 lm | [6 empty] | 40W | 1200x70x76 mm |  | 2.3 | 2884
|  |  | 6050 lm | [6 empty] | 60W | 1200x70x76 mm |  | 2.3 | 3340
|  |  | 3810 lm | [6 empty] | 40W | 1500x70x76 mm |  | 2.7 | 2884
|  |  | 7620 lm | [6 empty] | 65W |  |  | 2.9 | 3453
|  |  | 7620 lm | [6 empty] | 65W БАП |  |  | 3.1 | 6011
|  |  | 7620 lm | [6 empty] | 65W DALI |  |  | 2.9 | 3871
|  |  | 8500 lm | [6 empty] | 74W |  |  | 2.9 | 3453
|  |  | 8500 lm | [6 empty] | 74W DALI |  |  | 2.9 | 3871
TRL Market LED IP40 |  | 3000K 4000К 5000K | 3200 lm | Ra85 | IP40 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | DEUS, Philips, Трион | 32W | 750*111*69mm | n/a | - | 2657
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 35W | 500*111*69mm |  | - | 2004
|  |  | 3700 lm | [6 empty] | 37W | 750*111*69mm |  | - | 2763
|  |  | 4000 lm | [6 empty] | 40W | 1200*111*69mm |  | - | 2383
|  |  | 6000 lm | [6 empty] | 60W | 1200*111*69mm |  | - | 3021
|  |  | 6500 lm | [6 empty] | 65W | 1500*111*69mm |  | - | 3022
|  |  | 7400 lm | [6 empty] | 74W | 1500*111*69mm |  | - | 4357
TRL LOTOS AL |  | 3000K 4000К 5000K | 3200 lm | Ra80 | IP 40 | 100° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Трион | 30W | 1410*50*50mm | n/a | 3 | 2945
|  |  | 6800 lm | [6 empty] | 60W |  |  | 3.2 | 3264
|  |  | 3200 lm | [6 empty] | 30W с БАП |  |  | 3.2 | 3901
|  |  | 6800 lm | [6 empty] | 60W С БАП |  |  | 3.4 | 5920
TRL 225 |  | 4000К | 1200 lm | Ra80 | IP 44 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  | OEM | 15W | ф170*70mm | Ф 150 mm | 0.6 | 1192
|  | 4000К | 2000 lm |  | IP 44 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 25W | ф220*70mm | Ф 193 mm | 0.8 | 1317
TRL Trek 30 |  | 2500К | 2520 lm | Ra85 | IP 20 | 40° | 180-240V AC 50/60Hz |  | OEM | 30W | D90, 270*230*135mm, | n/a | 1.6 | 4099
|  | 2700К | 2580 lm | [9 empty] | 1.6
|  | 3000К | 2630 lm | [9 empty] | 1.6
|  | 4000К | 2730 lm | [9 empty] | 1.6
TRL Trek 40 |  | 2700К | 3580 lm | Ra85 | IP 20 | 40° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 40W | D110, 290*290*162mm | продажа остатков | 1.6 | #REF!
|  | 3000К | 3630 lm | [9 empty] | 1.6
|  | 4000К | 3730 lm | [9 empty] | 1.6
TRL BAR 118 |  | 4000К | 700 lm | Ra80 | IP 20 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | OEM | 8W | 588*34*22mm | n/a | 0.17 | 539
TRL BAR 136 |  | 4000К | 1400 lm | Ra80 | [5 empty] | 16W | 1176*34*22mm |  | 0.34 | 782
TRL-236 IP |  | 3000K 4000К 5000K | 3600 lm | Ra80 | IP 65 | 160° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 40W | 1200*110*90mm | продажа остатков | 1.8
|  |  | 4600 lm | [6 empty] | 50W |  |  | 1.8
|  |  | 3600 lm | [6 empty] | 40W с БАП |  |  | 1.9
TRL Lotos |  | 3000K 4000К 5000K | 1760 lm | Ra80 | IP 65 | 130° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Philips | 20W | 1200*75*75mm | n/a | 1 | 1784
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 40W |  |  | 1.1 | 2277
|  |  | 4620 lm | [6 empty] | 50W |  |  | 1.2 | 2452
|  |  | 5300 lm | [6 empty] | 60W |  |  | 1.3 | 2854
|  |  | 3500 lm | [6 empty] | 40W с БАП |  |  | 1.4 | 3552
TRL TAB 18 |  | 5000К | 1980 Lm | Ra80 | IP 65 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | OEM | 18W | 220×134×55 мм | n/a | 0.4 | 850
TRL TAB 25 |  | 5000К | 2750 lm | Ra80 | IP 65 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | OEM | 25W | d222×70 мм | n/a | 0.9 | 1431
TRL Vega 100 |  | 4000К | 12000 lm | Ra 80 | IP 65 | 90°,60° | 180-240V AC 50/60Hz |  | MeanWell | 100 W | Φ310*175mm | n/a | 3.2 | 8197
TRL Vega 150 |  | 4000К | 18000 lm | Ra 80 | IP 65 |  |  |  | MeanWell | 150 W | Φ360*180mm | n/a | 3.5 | 10322
TRL Vega 200 |  | 4000К | 24000 lm | Ra 80 | IP 65 |  |  |  | MeanWell | 200 W | Φ410*185mm | n/a | 4.8 | 13814
TRL Street/Prom 50 |  | 5000К | 4850 lm | Ra80 | IP 66 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  | Трион | 48W | 500*80*80mm | n/a | 1.7 | 3129
TRL Street/Prom 100 |  | 5000К | 9700 lm | Ra80 | IP 66 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 96W | 500*160*80mm | n/a | 3.4 | 6017
TRL Street/Prom 100 L |  | 5000К | 9700 lm | Ra80 | IP 66 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 96W | 1000*80*80mm | n/a | 3.4 | 6017
TRL Street/Prom 150 |  | 5000К | 15750 lm | Ra80 | IP 66 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  | MeanWell | 150W | 500*240*80mm | n/a | 5.1 | 9060
TRL Street/Prom 200 |  | 5000К | 21000 lm | Ra80 | IP 66 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 200W | 500*320*80mm | n/a | 6.8 | 11519
TRL Street/Prom 200 L |  | 5000К | 21000 lm | Ra80 | IP 66 | 110° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 200W | 1000*160*80mm | n/a | 6.8 | 11519
Кронштейн Лира |  | Prom 50 | [9 empty] | n/a |  | 179
|  | Prom 100 | [9 empty] | n/a |  | 222
|  | Prom 150 | [9 empty] | n/a |  | 237
|  | Prom 200 | [9 empty] | n/a |  | 343
Кронштейн АЗС |  | Prom 50 | [9 empty] | n/a |  | 592
|  | Prom 100 (L) | [9 empty] | n/a |  | 1184
TRL Polar Led 50 |  | 6500К | 5000 lm | Ra70 | IP 65 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  | OEM | 50W | 222*181*50mm | n/a | 1.4 | 3270
TRL Polar Led 100 |  | 6500К | 10000 lm | Ra70 | IP 65 | 120° | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 100W | 250*185*70mm | n/a | 1.6
TRL Street L/Prom L 50 |  | 5000К | 5630 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) 130°х50°±10% (С) - кососвет | 180-240V AC 50/60Hz |  | Трион | 45W | 250*115*40mm | n/a | 0.7 | 3767
TRL Street L/Prom L 100 |  | 5000К | 11250 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) 130°х50°±10% (С) - кососвет | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 90W | 500*115*40mm | n/a | 1.3 | 6279
TRL Street L/Prom L 150 |  | 5000К | 18750 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) 130°х50°±10% (С) - кососвет | 180-240V AC 50/60Hz |  | MeanWell, Moons | 150W | 750*115*40mm | n/a | 3.2 | 9454
TRL Street L/Prom L 200 |  | 5000К | 25000 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) 130°х50°±10% (С) - кососвет | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 200W | 500*240*130mm | n/a | 2.6 | 12020
TRL Street L/Prom L 300 |  | 5000К | 37500 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) 130°х50°±10% (С) - кососвет | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 300W | 500*360*130mm | n/a | 4.7 | 17043
TRL Street L/Prom L 400 |  | 5000К | 50000 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) 130°х50°±10% (С) - кососвет | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 400W | 500*480*130mm | n/a | 6.2 | 23681
TRL Street L/Prom L 500 |  | 5000К | 62500 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) 130°х50°±10% (С) - кососвет | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 500W | 750*480*130mm | n/a | 7.6 | 30677
TRL Prom L 150 (Ромашка) |  | 5000К | 18750 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 150W | на замерах | n/a |  | 11150
TRL Prom L 200 (Ромашка) |  | 5000К | 25000 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 150W | на замерах | n/a |  | 12079
TRL Prom L 250 (Ромашка) |  | 5000К | 28150 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 150W | на замерах | n/a |  | 12998
TRL Street L/Prom L 60 Галочка |  | 5000К | 7800 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) | 180-240V AC 50/60Hz |  | Трион | 64W | на замерах | n/a | 2.3 | 5519
TRL Street L/Prom L 100 Галочка |  | 5000К | 12500 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 90W | на замерах | n/a | 2.3 | 6533
TRL Street L/Prom L 200 Галочка |  | 5000К | 25000 lm | Ra80 | IP 66 | 20°±10% (К) 30°±10% (К) 60°±10% (Г) 90°±10% (Д) | 180-240V AC 50/60Hz |  |  | 180W | на замерах | n/a | 4.6 | 11519