## Главная
v.2

## Источники питания
Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ +1,5% за доллар США. | [12 empty] | $ по курсу ЦБ РФ
0
Fonte – источники питания
№ | Модель | Корпус | Гальваническая развязка | Mакс. вых. мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Коэффициент мощности | КПД | Пульсация светового потока | Габаритные размеры, мм | Срок базовой гарантии, мес. | Цена, руб. |  | Цены в пересчеты на ₽
IP20
1 | Fonte: EPF-60-700 Fonte: EPF-60-700P (с защ. 380 В) | М | Есть | 60 | 40-85 | 0,4A | >0,9 | >90% | <1% | 205х30х30 | 36 | <100 шт. | 6.85 | 0
[13 empty] | 7.94 | 0
[6 empty] | 0,5A | [5 empty] | 100 - 1 000 шт. | 6.52 | 0
[13 empty] | 7.56 | 0
[6 empty] | 0,6A | [5 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 6.27 | 0
[13 empty] | 7.27 | 0
[6 empty] | 0,7A | [5 empty] | >3 000 шт. | 6.09 | 0
[13 empty] | 7.06 | 0
2 | Fonte: EPF-60-1050 Fonte: EPF-60-1050P (с защ. 380 В) | М | Есть | 60 | 40-60 | 0,75А | >0,9 | >90% | <1% | 205х30х30 | 36 | <100 шт. | 6.85 | 0
[6 empty] | 0,85А | [6 empty] | 7.94 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 6.52 | 0
[6 empty] | 0,95А | [6 empty] | 7.56 | 0
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 6.27 | 0
[13 empty] | 7.27 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 6.09 | 0
[5 empty] | 40-55 | 1,05А | [6 empty] | 7.06 | 0
3 | Fonte: EPF-50-350 Fonte: EPF-50-350P (с защ. 380 В) | М | Есть | 50 | 70-140 | 0,28A | >0,9 | >90% | <1% | 205х30х30 | 36 | <100 шт. | 5.29 | 0
[13 empty] | 6.8 | 0
[6 empty] | 0,3A | [5 empty] | 100 - 1 000 шт. | 5.04 | 0
[13 empty] | 6.48 | 0
[6 empty] | 0,35A | [5 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 4.85 | 0
[13 empty] | 6.23 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 4.71 | 0
[13 empty] | 6.05 | 0
4 | Fonte: EPF-50-700 Fonte: EPF-50-700P (с защ. 380 В) | М | Есть | 50 | 60-95 | 0,36A | >0,9 | >90% | <1% | 205х30х30 | 36 | <100 шт. | 5.29 | 0
[13 empty] | 6.8 | 0
[5 empty] | 60-85 | 0,56A | [5 empty] | 100 - 1 000 шт. | 5.04 | 0
[13 empty] | 6.48 | 0
[5 empty] | 60-70 | 0,7A | [5 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 4.85 | 0
[13 empty] | 6.23 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 4.71 | 0
[13 empty] | 6.05 | 0
5 | Fonte: EPF-40-350 | М | Есть | 40 | 80-140 | 0,28А | >0,9 | >90% | <1% | 185x30x20 | 36 | <100 шт. | 4.44 | 0
[5 empty] | 80-130 | 0,3А | [5 empty] | 100 - 1 000 шт. | 4.23 | 0
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 4.07 | 0
[5 empty] | 80-115 | 0,35А | [5 empty] | >3 000 шт. | 3.95 | 0
6 | Fonte: CLG-40P-35 | П | Есть | 40 | 28-35 | 1,1А (регулировка 0,75-1,2А) | >0,9 | >90% | <1% | 210х40х30 | 12 | СП | 5.63 | 0
[12 empty] | >50 шт. | 4.5 | 0
7 | Fonte: CLG-40P-21 | П | Есть | 40 | 21 | 2,1А (регулировка 1,65-2,3А) | >0,9 | >90% | <1% | 210х40х30 | 12 | СП | 5.63 | 0
[12 empty] | >50 шт. | 4.5 | 0
8 | Fonte: EPF-35-350 | М | Есть | 35 | 60-110 | 0,28А | >0,9 | >90% | <1% | 185x30x20 | 36 | <100 шт. | 3.83 | 0
[6 empty] | 0,3А | [5 empty] | 100 - 1 000 шт. | 3.65 | 0
[5 empty] | 60-100 | 0,35А | [5 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 3.51 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 3.41 | 0
9 | Fonte: CLG-30PF | М | Есть | 30 | 50-70 | 0,45А | >0,9 | >90% | <1% | 205х30х30 | 24 | СП | 5.63 | 0
[12 empty] | >50 шт. | 4.5 | 0
10 | Fonte: I-45-1,05 | П | Нет | 45 | 30-42 | 1,05А | >0,9 | >90% | <1% | 105х45х28 | 12 | <100 шт. | 4.14 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 3.94 | 0
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 3.79 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 3.68 | 0
11 | Fonte: I-36-0,36 | П | Нет | 36 | 60-90 | 0,36А | >0,9 | >90% | <1% | 80х36х22 | 12 | <100 шт. | 2.72 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 2.59 | 0
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 2.49 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 2.42 | 0
12 | Fonte: I-36-0,26 (PF) | П | Нет | 36 | 60-130 | 0,26А | >0,9 | >90% | <1% | 106х25х18,5 | 12 | <100 шт. | 1.7 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 1.62 | 0
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 1.56 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 1.51 | 0
13 | Fonte: I-33-0,26 | П | Нет | 33 | 60-130 | 0,26А | 0.6 | >90% | <1% | 65х30х20 | 12 | СП | 1.5 | 0
[12 empty] | >300 шт. | 1.2 | 0
14 | Fonte: E-36-0,9 | М | Есть | 36 | 28-40 | 0,9А | >0,9 | >90% | <15% | 186х46х35 | 24 | <100 шт. | 30.31 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 28.87 | 0
[6 empty] | 0,5А аварийный режим |  |  |  | 240х35х22 (аккумулятор)
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 27.76 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 26.95 | 0
Время работы от аккумуляторной батареи 90 мин.
15 | Fonte: EMG-35-350 | М | Есть | 35 | 45-95 | 0,35А | >0,9 | >90% | <1% | 284х30х27 | 24 | <100 шт. | 11.61 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 11.06 | 0
60-30мА аварийный режим
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 10.63 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 10.32 | 0
Время работы от аккумуляторной батареи 120 мин.
IP65
16 | Fonte: DLE-O-60 | А | Есть | 60 | 40-52 | 1,2А (регулировка 0,75-1,25А | ˃0,9 | >90% | <1% | 150х68х38 | 36 | <100 шт. | 12.54 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 11.94 | 0
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 11.48 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 11.15 | 0
17 | Fonte: DLE-O-120 | А | Есть | 120 | 40-52 | 1,85А (регулировка 1,5-2,75А) | ˃0,9 | >90% | <1% | 195х67х39 | 36 | <100 шт. | 24.23 | 0
[12 empty] | 100 - 1 000 шт. | 23.08 | 0
[12 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 22.19 | 0
[12 empty] | >3 000 шт. | 21.54 | 0
Источники питания Mean Well
18 | Mean Well: ELG-150-048A-3Y | А | Есть | 150 | 24-48 | 1,56-3,13А | ˃0,95 | >90% | <1% | 219х63х35,5 | 48 1 | СП | 40.05 | 0
[12 empty] | >10 шт. | 32.04 | 0
19 | Mean Well: ELG-240-048A-3Y | А | Есть | 240 | 24-48 | 2,5-5А | ˃0,95 | >90% | <1% | 244х71х37,5 | 48 1 | СП | 51.79 | 0
[12 empty] | >10 шт. | 41.43 | 0
СП - специальное предложение
1 - Гарантия 48 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 60 месяцев с момента производства
Курс +1,5%
0

## Модули с постоянным током
Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ +1,5% за доллар США. | [11 empty] | $ по курсу ЦБ РФ
0
Brillare - LED модули с постоянным током
№ | Модель | Марка и тип Количество и схема подключения светодиодов |  | CCT | Рабочее напряжения, B | Ток модуля, мА Ном. / Макс. | Мощность, Вт Ном. / Макс. 1 | Световой поток, Лм Ном. / Макс. 1 | Материал платы Размеры, мм | Способ подключения | Цена, руб. |  | Цены в пересчеты на ₽
1 | Brillare: SMD2835*144 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 144 шт. | 6x24 | 3000K 4000K 5700K 6500K | 67-81 | 900 / 1050 | 71 / 86 | 9 072 / 9 936 | Алюминий 480х21х1,2 | Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 4.41 | 0
|  |  | 9x16 |  | 45-54 | 1350 / 1575 |  |  |  |  | При заказе в комплекте с ИП | 4.19 | 0
2 | Brillare: SMD2835*120 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 120 шт. | 3x40 | 3000K 4000K 5700K 6500K | 112-135 | 450 / 525 | 59 / 72 | 7 560 / 8 280 | Алюминий 480х21х1,2 | Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 4.05 | 0
|  |  | 6x20 |  | 56-66 | 900 / 1050 |  |  |  |  | При заказе в комплекте с ИП | 3.85 | 0
3 | Brillare: SMD2835*108 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 108 шт. | 3х36 | 3000K 4000K 5700K 6500K | 100-120 | 450 / 525 | 53 / 65 | 6 804 / 7 452 | Алюминий 470х24х1,2 | Быстрозажимная клеммная колодка WAGO Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 3.87 | 0
|  |  | 6х18 |  | 50-60 | 900 / 1050 |  |  |  |  | При заказе в комплекте с ИП | 3.68 | 0
4 | Brillare: SMD2835*88 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 88 шт. |  | 3000K 4000K 5700K 6500K | 123-150 | 300 / 350 | 43 / 53 | 5 544 / 6 072 | Алюминий 488х22х1,2 | Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 3.71 | 0
[11 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 3.52 | 0
По центру модуля с обратной стороны нанесена линия скрайбирования, что, при необходимости, позволяет легко разделить модуль на две одинаковые части. Печатная плата разведена таким образом, что используя разные схемы включения, можно получить необходимые светотехнические характеристики. Технические характеристики указаны при схеме подключения светодиодов 2х44.
5 | Brillare: SMD2835*72 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 72 шт. (3х24) |  | 3000K 4000K 5700K 6500K | 67-82 | 450 / 525 | 35 / 43 | 4 540 / 4 970 | Алюминий 400х25х1,2 | Быстрозажимные клеммные колодки WAGO | При заказе отдельно от ИП | 2.76 | 0
[11 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 2.62 | 0
6 | Brillare: SMD5050*12 | HONGLITRONIC SMD5050 (CRI>80 Ra) 12 шт. (4х3) |  | 3000K 4000K 5000K 6000K | 69-76 | 800 / 1000 | 60 / 76 | 8 447 / 10 585 | Алюминий 149х47х1,2 | Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 5 | 0
[11 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 4.75 | 0
7 | Brillare: SMD3030*20 | LUXEON SMD3030 (CRI>80 Ra) 20 шт. (2х10) |  | 3000K 4000K 5700K 6500K | 57-66 | 240 / 480 | 15 / 32 | 2 300 / 4 020 | Алюминий 320х22х1,2 | Быстрозажимная клеммная колодка WAGO | При заказе отдельно от ИП | 3.79 | 0
[11 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 3.6 | 0
8 | Brillare: SMD2835*20 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 20 шт. (2x10) |  | 3000K 4000K 5700K 6500K | 28-34 | 300 / 350 | 10 / 12 | 1 260 / 1 380 | Алюминий 497х15х1,2 | Клеммная колодка 4-PIN Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 0.79 | 0
[11 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 0.75 | 0
9 | Brillare: SMD2835*42 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 42 шт. (6x7) |  | 3000K 4000K 5700K 6500K | 20-24 | 360 / 540 | 8 / 12 | 1 176 / 1 596 | Алюминий 497х15х1,2 | Клеммная колодка 4-PIN Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 0.89 | 0
[11 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 0.85 | 0
10 | Brillare: SMD3535*6 | Genesis Photonics SMD3535 (CRI>80 Ra) 6 шт. (1x6) |  | 3000K 4000K 5700K 6500K | 19-21 | 700 / 1700 | 14 / 35 | 1 300 / 2 800 | Алюминий 497х20х1,2 | Клеммная колодка 2-PIN Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 2.42 | 0
[11 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 2.3 | 0
1 - параметры указаны при нормальных условиях эксплуатации. Возможны отклонения значений в пределах указанных производителями светодиодов
Курс +1,5%
0

## Модули с напряжением 12¦24 В
Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ +1,5% за доллар США. | [9 empty] | $ по курсу ЦБ РФ
0
Brillare - LED модули с постоянным напряжением
№ | Модель | Марка, тип и количество светодиодов | CCT | Рабочее напряжения, B | Мощность, Вт 1 | Световой поток, Лм 1 | Материал платы Размеры, мм | Способ подключения | Цена, руб. |  | Цены в пересчеты на ₽
1 | Brillare: SMD2835*30-24V | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 30 шт. | 3000K 4000K 5700K 6500K | 24 | 15 | 1890 | Алюминий 492х15,8х1,2 | Быстрозажимная клеммная колодка WAGO | СП | 2.76 | 0
[9 empty] | >50 шт. | 2.58 | 0
2 | Brillare: SMD2835*20-24V | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 20 шт. | 3000K 4000K 5700K 6500K | 24 | 10 | 1260 | Алюминий 500x16x1,2 | Быстрозажимная клеммная колодка WAGO | СП | 2.24 | 0
[9 empty] | >50 шт. | 2.07 | 0
3 | Brillare: SMD2835*48-12V | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 48 шт. | 3000K 4000K 5700K 6500K | 12 | 12 | 1566 | Алюминий 500x7x1,2 | Площадка под пайку | СП | 2.32 | 0
[9 empty] | >50 шт. | 2.16 | 0
4 | Brillare: SMD2835*48-12V | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 48 шт. | 3000K 4000K 5700K 6500K | 12 | 6 | 783 | Текстолит 500x4x1,2 | Площадка под пайку | СП | 2.07 | 0
[9 empty] | >50 шт. | 1.9 | 0
5 | Brillare: SMD2835*6 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 6 шт. | 3000K 4000K 5700K 6500K 3500K*3 / 5700К*3 (чередование) | 12 | 3 | 378 | Алюминий 180х12х1,2 320х12х1,2 | Быстрозажимные клеммные колодки WAGO | СП | 0.95 | 0
[9 empty] | >50 шт. | 0.87 | 0
СП - специальное предложение
1 - параметры указаны при нормальных условиях эксплуатации. Возможны отклонения значений в пределах указанных производителями светодиодов
Курс +1,5%
0

## Модули с вторичной оптикой
Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ +1,5% за доллар США. | [12 empty] | $ по курсу ЦБ РФ
0
Brillare - LED модули с вторичной оптикой
№ | Модель | Угол | Размеры модуля (с учетом оптики), мм | Марка и тип Количество и схема подключения светодиодов | CCT | Рабочее напряжения, B | Ток модуля, мА Ном. / Макс. | Мощность, Вт Ном. / Макс. 1 | Световой поток, Лм Ном. / Макс. 1, 2 | Материал платы Размеры, мм | Способ подключения | Цена, руб. |  | Цены в пересчеты на ₽
1 | Brillare: SMD2835*8 | 160° | 497x18x6,5 | HONGLITRONIC SMD2835 (CRI>80 Ra) 8 шт. (4x2) | 3000K 4000K 5700K 6500K | 17-22 | 480 / 600 | 9 / 11 | 1 160 / 1 334 | Алюминий 497x18x1,2 | Клеммная колодка 4-PIN Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 0.87 | 0
[12 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 0.83 | 0
2 | Brillare: SMD3030*30-L | 30° | 247x42x10 | LUXEON SMD3030 (CRI>80 Ra) 30 шт. (3x10) | 3000K 4000K 5700K 6500K | 62-66 | 360 / 720 | 22 / 48 | 3 450 / 6 210 | Алюминий 247x42x1,6 | Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 8.01 | 0
60°
[12 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 7.61 | 0
|  | 150°x50° | 247x42x7
3 | Brillare: SMD3030*28-LS | 146°x98° | 153x96x5 | HONGLITRONIC SMD3030 (CRI>80 Ra) 28 шт. (4x7) | 3000K 4000K 5700K 6500K | 43-47 | 480 / 960 | 21 / 44 | 3 200 / 5 600 | Алюминий 129x73x1,6 | Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 8.7 | 0
[12 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 8.27 | 0
4 | Brillare: SMD5050*4-LS | 30° | 90x90x16 | LUXEON SMD5050 (CRI>80 Ra) 4 шт. (3x10) | 3000K 4000K 5700K 6500K | 88-104 | 160 /240 | 18 / 28 | 2 312 / 3 250 | Алюминий 75x75x1,2 | Площадка под пайку | При заказе отдельно от ИП | 5.34 | 0
60°
|  | 150° | [9 empty] | При заказе в комплекте с ИП | 5.07 | 0
157°x80°
1 - параметры указаны при нормальных условиях эксплуатации. Возможны отклонения значений в пределах указанных производителями светодиодов
2 - без учета потерь светового потока на оптике
Курс +1,5%
0

## Комплекты
Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ +1,5% за доллар США. | [7 empty] | $ по курсу ЦБ РФ
0
№ | Наименование комплекта | Состав комплекта | Количество / тип светодиодов | Мощность, Вт / Световой поток, Лм 1 | Угол | CCT | Цена, руб. |  | Цены в пересчеты на ₽
Светодиодные комплекты Affina для внутреннего освещения
1 | Affina BRD Lens Affina BRD Lens P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*8 x 6 Fonte: EPF-50-350 x 1 Комплект соединительных проводов | 48 / SMD2835 | 33 / 4 536 2 36 / 4 881 2 42 / 5 521 2 | 160° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 10.65 | 0
[8 empty] | 12.16 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 10.4 | 0
[8 empty] | 11.84 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 10.21 | 0
[8 empty] | 11.59 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 10.07 | 0
[8 empty] | 11.41 | 0
2 | Affina Max Affina Max P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*20 x 6 Fonte: EPF-60-1,05 x 1 Комплект соединительных проводов | 120 / SMD2835 | 53 / 6 660 61 / 7 290 - / - - / - | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 12.6 | 0
[8 empty] | 14.43 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 12.24 | 0
[8 empty] | 13.98 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 11.96 | 0
[8 empty] | 13.63 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 11.76 | 0
[8 empty] | 13.38 | 0
3 | Affina Effective Affina Effective P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*42 x 6 Fonte: EPF-50-350 x 1 Комплект соединительных проводов | 252 / SMD2835 | 38 / 5 730 42 / 6 186 49 / 6 942 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 10.77 | 0
[8 empty] | 12.28 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 10.52 | 0
[8 empty] | 11.96 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 10.33 | 0
[8 empty] | 11.71 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 10.19 | 0
[8 empty] | 11.53 | 0
4 | Affina EPM Affina EPM P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*20 x 4 Fonte: EPF-50-350 x 1 Комплект соединительных проводов | 80 / SMD2835 | 40 / 4 856 41 / 5 092 52 / 5 648 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 8.54 | 0
[8 empty] | 10.05 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 8.29 | 0
[8 empty] | 9.73 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 8.1 | 0
[8 empty] | 9.48 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 7.96 | 0
[8 empty] | 9.3 | 0
5 | Affina-1 | Brillare: SMD2835*20 x 4 Fonte: CLG-40P-35 x 1 Комплект соединительных проводов | 80 / SMD2835 | 37 / 4 600 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | СП | 8.88 | 0
[7 empty] | >50 шт. | 7.75 | 0
6 | Affina 30PF | Brillare: SMD2835*20 x 4 Fonte: CLG-30PF x 1 Комплект соединительных проводов | 80 / SMD2835 | 32 / 4 100 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | СП | 8.88 | 0
[7 empty] | >50 шт. | 7.75 | 0
7 | Affina Optimal | Brillare: SMD2835*42 x 4 Fonte: EPF-35-350 x 1 Комплект соединительных проводов | 168 / SMD2835 | 26 / 3 820 28 / 4 124 33 / 4 628 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 7.48 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 7.3 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 7.16 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 7.06 | 0
8 | Affina BA | Brillare: SMD2835*8 x 4 Fonte: EPF-35-350 x 1 Комплект соединительных проводов | 32 / SMD2835 | 22 / 3 031 2 24 / 3 218 2 28 / 3 663 2 | 160° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 7.4 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 7.22 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 7.08 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 6.98 | 0
9 | Affina INV | Brillare: SMD2835*42 x 4 Fonte: I-36-0,36 x 1 Комплект соединительных проводов | 168 / SMD2835 | 34 / 4 748 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 6.37 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 6.24 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 6.14 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 6.07 | 0
10 | Affina Mass | Brillare: SMD2835*20 x 4 Fonte: I-36-0,26 (PF) x 1 Комплект соединительных проводов | 80 / SMD2835 | 37 / 4 568 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 4.95 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 4.87 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 4.81 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 4.76 | 0
11 | Affina ECM-1 | Brillare: SMD2835*20 x 4 Fonte: I-33-0,26 x 1 Комплект соединительных проводов | 80 / SMD2835 | 37 / 4 568 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | СП | 4.75 | 0
[7 empty] | >300 шт. | 4.45 | 0
12 | Affina Energy | Brillare: SMD2835*20 x 4 Fonte: E-36-0,9 x 1 Комплект соединительных проводов | 80 / SMD2835 | 32 / 4 100 (2 476 в аварийном режиме) | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 33.56 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 32.12 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 31.01 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 30.2 | 0
13 | Affina EMG | Brillare: SMD2835*42 x 4 Fonte: EMG-35-350 Комплект соединительных проводов | 168 / SMD2835 | 35 / 4 628 (917 в аварийном режиме) | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 15.26 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 14.71 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 14.28 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 13.97 | 0
Светодиодные комплекты Affina серии Prom
14 | Affina Prom-144 Affina Prom-144 P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*144-0,7 x 1 Fonte: EPF-60-700 x 1 | 144 / SMD2835 | 33 / 4 722 40 / 5 735 50 / 6 682 60 / 7 564 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 11.79 | 0
[8 empty] | 13.62 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 11.43 | 0
[8 empty] | 13.17 | 0
|  | Brillare: SMD2835*144-1,05 x 1 Fonte: EPF-60-1,05x 1 |  | 39 / 5 736 45 / 6 371 51 / 6 974 57 / 7 564 |  |  | 1 000 - 3 000 шт. | 11.15 | 0
[8 empty] | 12.82 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 10.95 | 0
[8 empty] | 12.57 | 0
15 | Affina Prom-120 Affina Prom-120 P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*120-0,35 x 1 Fonte: EPF-50-350 x 1 | 120 / SMD2835 | 38 / 5 259 42 / 5 568 50 / 6 303 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 9.14 | 0
[8 empty] | 10.65 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 8.89 | 0
[8 empty] | 10.33 | 0
|  | Brillare: SMD2835*120-0,7 x 1 Fonte: EPF-50-700 x 1 |  | - / - 38 / 5 245 50 / 6 303 |  |  | 1 000 - 3 000 шт. | 8.7 | 0
[8 empty] | 10.08 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 8.56 | 0
[8 empty] | 9.9 | 0
16 | Affina Prom Affina Prom P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*108-0,35 x 1 Fonte: EPF-50-350 x 1 | 108 / SMD2835 | 35 / 4 733 37 / 5 011 45 / 5 673 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 8.97 | 0
[8 empty] | 10.48 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 8.72 | 0
[8 empty] | 10.16 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 8.53 | 0
[8 empty] | 9.91 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 8.39 | 0
[8 empty] | 9.73 | 0
17 | Affina Prom-72x2 Affina Prom-72x2 P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD2835*72 x 2 Fonte: EPF-60-700 x 1 | 144 / SMD2835 | 33 / 4 722 40 / 5 735 50 / 6 682 60 / 7 564 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 12.84 | 0
[8 empty] | 14.67 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 12.48 | 0
[8 empty] | 14.22 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 12.2 | 0
[8 empty] | 13.87 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 12 | 0
[8 empty] | 13.62 | 0
18 | Affina Prom-144x4 | Brillare: SMD2835*144-1,05 x 4 Mean Well: ELG-240-048A-3Y x 1 | 576 / SMD2835 | 200 / 26 788 | 120° | 3000K 4000K 5700K 6500K | СП | 68.55 | 0
[7 empty] | >10 шт. | 58.19 | 0
Светодиодные комплекты Affina Prom с вторичной оптикой
19 | Affina Lens Affina Lens P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD3030*30-L x 1 Fonte: EPF-50-700 x 1 | 30 / SMD3030 | 24 / 3 623 2 39 / 5 156 2 | 30° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 12.9 | 0
[8 empty] | 14.41 | 0
[5 empty] | 60° |  | 100 - 1 000 шт. | 12.65 | 0
[8 empty] | 14.09 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 12.46 | 0
[5 empty] | 150°x50° |  |  | 13.84 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 12.32 | 0
[8 empty] | 13.66 | 0
20 | Affina Street x2 Affina Street x2 P (с защ. 380 В) | Brillare: SMD3030*28-LS x 2 Fonte: EPF-60-1,05 x 1 | 56 / SMD3030 | 34 / 5 489 2 39 / 6 108 2 44 / 6 705 2 49 / 7 280 2 | 146°x98° | 3000K 4000K 5700K 6500K | <100 шт. | 24.14 | 0
[8 empty] | 25.97 | 0
[7 empty] | 100 - 1 000 шт. | 23.78 | 0
[8 empty] | 25.52 | 0
[7 empty] | 1 000 - 3 000 шт. | 23.5 | 0
[8 empty] | 25.17 | 0
[7 empty] | >3 000 шт. | 23.3 | 0
[8 empty] | 24.92 | 0
21 | Affina Street*4 | Brillare: SMD3030*28-LS x 4 Mean Well: ELG-150-048A-3Y x 1 | 112 / SMD3030 | 150 / 18 472 2 | 146°x98° | 3000K 4000K 5700K 6500K | СП | 73.13 | 0
[7 empty] | >10 шт. | 65.12 | 0
22 | Affina Street*6 | Brillare: SMD3030*28-LS x 6 Mean Well: ELG-240-048A-3Y | 168 / SMD3030 | 240 / 29 250 2 | 146°x98° | 3000K 4000K 5700K 6500K | СП | 101.41 | 0
[7 empty] | >10 шт. | 91.05 | 0
СП - специальное предложение
1 - параметры указаны при нормальных условиях эксплуатации. Возможны отклонения значений в пределах указанных производителями светодиодов
2 - без учета потерь светового потока на оптике
Курс +1,5%
0

## Заклепки, шайбы и пр.
Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ +1,5% за доллар США. |  |  |  |  | $ по курсу ЦБ РФ
0
Заклепки, шайбы, соединительные провода и другие расходные материалы
№ | Наименование
1 | Пластиковая заклепка
|  | Пластиковые заклепки предназначены для быстрого и удобного монтажа светодиодных модулей к корпусу светильника-радиатора. Модель SR-3545 Диаметр отверстия "G" - 3.6-3.7 мм Толщина "F" - 1.2-2.1 мм "A" ±.008 (±0.2) - 6.4 мм "C" ±.012 (±0.3) - 4.5 мм "D" - 3.5 мм "E" ±.012 (±0.3) - 6.1 мм В упаковке 1 000 шт. |  | >120 000. шт | 0.75
|  |  |  | 60 000 - 120 000 шт. | 1.05
|  |  |  | 12 000 - 60 000 шт. | 1.15
|  |  |  | <12 000 шт. | 1.25
2 | Пластиковая шайба
|  |  | Изолирующие шайбы препятствуют повреждению изолирующего слоя светодиодного модуля при монтаже с помощью металлических клепок. Материал: нейлон Внутренний Ø - 4 мм Внешний Ø - 8 мм В упаковке 20 000 шт. | >120 000. шт | 0.4
|  |  |  | 60 000 - 120 000 шт. | 0.5
|  |  |  | <60 000 шт. | 0.55
3 | Теплопроводящий скотч
|  |  | Термоскотч - это теплопроводная, термоустойчивая, клейкая с двух сторон эластичная лента предназначенная для приклеивания радиатора к чипам, требующим охлаждения (например, светодиодные модули) с целью отвода тепла. Толщина, мм 0.2 Длина скотча в рулоне 25 м | Ширина 10 мм | 3.7 | 0
|  |  |  | Ширина 20 мм | 7.38 | 0
|  |  |  | Ширина 25 мм | 8.59 | 0
4 | Комплект соединительных проводов
|  |  | Комплект соединительных проводов c 4 контактами под клеммные колодки 2-PIN/4-PIN для последовательного (PL), параллельного (PR) и смешанного (PF) подключения светодиодных модулей серии Brillare. | 0.35 |  | 0
|  |  |  | При заказе в составе комплекта | 0.25 | 0
5 | Игольчатый коннектор
|  |  | Игольчатый коннектор предназначен для соединения светодиодных модулей серии Brillare, оснащенными самозажимными клеммами типа "провод к плате" Wago 2060-401/402. | x1 | 0.04 | 0
|  |  |  | x2 | 0.1 | 0
Курс +1,5%
0