## Уличные светильники
Наименование | Визуализация | Габариты | Мощность, Вт | Степень защиты, IP | Световой поток, Лм | Цветовая t-ра, К | Гарантия, лет | Цена
Консольные светильники *возможно изготовление мощностью до 1120 Ватт * возможна установка любого типа рассеивателя по желанию заказчика
Светильник светодиодный 05-5-36 Конус |  | 450х85х72 | 35 | 65 | 5040 | 5500 (3000,4000,6500 - под заказ) | 0.6 | 2435
Светильник светодиодный 05-5-40 Конус |  | 450х85х72 | 40 | 65 | 5600 | 5500 (3000,4000,6500 - под заказ) | 0.6 | 2370
Светильник светодиодный 05-5-50 Конус |  | 450х85х72 | 40 | 65 | 7000 | 5500 (3000,4000,6500 - под заказ) | 0.6 | 2440
Светильник светодиодный 05-5-70 Конус |  | 965х85х72 | 70 | 65 | 9800 | 5500 (3000,4000,6500 - под заказ) | 0.6 | 4129
Светильник светодиодный 05-5-150 Конус |  | 515х200х100 | 150 | 65 | 21000 | 5500 (3000,4000,6500 - под заказ) | 0.6 | 6665
Светильник светодиодный 05-009-150 Конус |  | 600х140х57 | 100 | 65 | 14000 | 5500 (3000,4000,6500 - под заказ) | 0.6 | 4795
Светильник светодиодный ОПТИМА 60 |  | 290х130х130 | 58 | 66 | 7400 | 3000-6000 | 0.6 | 4200
Светильник светодиодный ОПТИМА 100 |  | 510х130х130 | 98 | 66 | 12500 | 3000-6000 | 0.6 | 6500
Светильник светодиодный МИРАЖ 120 |  | 420х180х120 | 118 | 66 | 14500 | 3000-6000 | 0.6 | 9000
Светильник светодиодный ДР-П-70 |  | 330х220х66 | 70 | 66 | 10750 | 3500/5000 | 5 | 11835
Светильник светодиодный ДР-60 |  | 448х118х65 | 60 | 67 | 9100 | 3500/5000 | 5 | 9460
Светильник светодиодный ВР-36 |  | 280х240х100 | 36 | 66 | 6190 | 4000/5000 | 5 | 5200
Светильник светодиодный К-300 |  | 460х413х168 | 298 | 66 | 39930 | 3000-5000 | 0.6 | 25250
Светильник светодиодный РС-50 |  | 320х124х70 | 50 | 65 | 6300 | 5000 | 5 | 4560
Светильник светодиодный ЭКО-200 |  | 765х300х135 | 169 | 67 | 25000 | 4000 | 5 | 32560
Светильник светодиодный ЭКО-100 |  | 433х168х58 | 103 | 67 | 10000 | 4000 | 3 | 4100
Парковые светильники * возможно изготовление по техническим характеристикам и желанию заказчика
Светильник парковый БР-20 |  | 400х400х490 | 20 | 65 | 1800 | 5000 | 0.6 | 4550
Светильник парковый БР-40 |  | 400х400х490 | 40 | 65 | 3600 | 5000 | 0.6 | 5070
Светильник парковый БР-60 |  | 400х400х490 | 60 | 65 | 5400 | 5000 | 0.6 | 5330
Светильник парковый БР-С-20 |  | 370х370х430 | 30 | 65 | 2000 | 5000 | 0.6 | 4550
Светильник парковый БР-С-40 |  | 370х370х430 | 40 | 65 | 4000 | 5000 | 0.6 | 5070
Светильник парковый БР-С-60 |  | 370х370х430 | 60 | 65 | 6000 | 5000 | 0.6 | 5330
Светильник парковый на опоре БР-ПЛ-20 |  | 500х80х3000 | 20/25 | 66 | 2400/3000 | 3000-6000 | 0.6 | 9750
Светильник парковый на опоре БР-ПЛ-2-20 |  | 1000х80х3000 | 20*20/25*25 | 66 | 4800/6000 | 3000-6000 | 0.6 | 12350
Светильник парковый ТБ-20 |  | 89х1000 | 20 | 66 | 2200 | 3000-6000 | 0.6 | 8190
Светильник парковый ФЛЭШ (2п автомат 10А в комлекте, светодиоды Cree) |  | 800х140х140 | 20 | 67 | 1800 | 4000 | 5 | 15935
Светильник парковый ФЛЭШ (2п автомат 10А в комлекте, покраска в любой цвет по RAL) |  | 2000х140х140 | 40 | 67 | 3800 | 4000 | 5 | 18100
Светильник парковый АЛЬКОР (светодиоды Cree) |  | 496х627 | 60 | 67 | 7000 | 4000 | 5 | 17400
Архитектурные светильники * возможно изготовление по техническим характеристикам и желанию заказчика
Светильник уличный АР-30 |  | 210х130х130 | 30 | 67 | 3620 | 3000-6000 | 0.6 | 4100
Светильник уличный АР-100 |  | 750х130х130 | 98 | 67 | 12218 | 3000-6000 | 0.6 | 10660

## Промышленные светильники
Наименование | Визуализация | Габариты | Мощность, Вт | Степень защиты, IP | Световой поток, Лм | Цветовая t-ра, К | Гарантия, лет | Цена, руб.
Промышленные линейные * возможно изготовление по техническим характеристикам и желанию заказчика
Промышленный линейный светильник П 10-300 |  | 300х60х60 | 10 | 65 | 1200 | 3000-6000 | 0.6 | 1560
Промышленный линейный светильник П 20-300 |  | 300х60х60 | 20 | 65 | 2400 | 3000-6000 | 0.6 | 1700
Промышленный линейный светильник П 20-600 |  | 600х60х60 | 20 | 65 | 2400 | 3000-6000 | 0.6 | 1950
Промышленный линейный светильник П 40-600 |  | 600х60х60 | 40 | 65 | 4800 | 3000-6000 | 0.6 | 2210
Промышленный линейный светильник П 30-900 |  | 900х60х60 | 30 | 65 | 3600 | 3000-6000 | 0.6 | 2340
Промышленный линейный светильник П 60-900 |  | 900х60х60 | 60 | 65 | 7200 | 3000-6000 | 0.6 | 2990
Промышленный линейный светильник П 40-1200 |  | 1200х60х60 | 40 | 65 | 4800 | 3000-6000 | 0.6 | 2800
Промышленный линейный светильник П 80-1200 |  | 1200х60х60 | 80 | 65 | 9600 | 3000-6000 | 0.6 | 3710
Промышленный линейный светильник ДР-120 |  | 856х115х65 | 120 | 67 | 18200 | 3500/5000 | 5 | 27760
Промышленный светильник РС- ПРОМ 50 |  | 370х70х70 | 50 | 65 | 7000 | 5000 | 5 | 4710
Промышленный светильник РС- ПРОМ К 50 |  | 260х300х150 | 200 | 65 | 30000 | 5000 | 5 | 14300

## Офис, ЖКХ
Наименование | Визуализация | Технические характеристики | Цена
Панель светодиодная ультратонкая |  | Мощность: 48W Цветовая температура: 6500K Световой поток: 3200 lm Индекс цветопередачи: >70 Ra Коэффицент мощности пульсации: >0.55 Угол свечения: 120 ° Корпус: Алюминий Защитное стекло: Поликарбонат Степень защиты: IP20 Размер: 595*595*8mm Рабочая температура: -20 C ~`+30 C Срок годности: 30000 часов | 770
Светодиодный светильник LX 1811C |  | Мощность: 36 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 3200 Лм IP 40 Размер: 595х595х19 мм Гарантия: 2 года | 450
Светильники ЛУЧ для ЖКХ |  | Возможны различные варианты исполнения. Датчики: ФА — фотоакустический, А — акустический, Ф — фото, Д — дежурный режим, МВФ (МВ) — с фотодатчиком и микроволновым датчиком движения (МВ - только с микроволновым датчиком движения ). Гарантия 5 лет. | по запросу
Светильники СМАРТСВЕТ для ЖКХ |  | Возможны различные варианты исполнения. Датчики: ФА — фотоакустический, А — акустический, Ф — фото, Д — дежурный режим, МВФ (МВ) — с фотодатчиком и микроволновым датчиком движения (МВ - только с микроволновым датчиком движения ). Гарантия 5 лет. | по запросу
Пересвет Р01-07/ХХ (Овал) ХХ — входное напряжение 195*105*75мм Корпус с решеткой / без решетки |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Световой поток —740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LG / Osram / Seoul t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 0,6 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 765
Пересвет Р02-07/ХХ (Круг) ХХ — входное напряжение 175*175*75мм Корпус с решеткой / без решетки |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Световой поток —740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LG / Osram / Seoul t экслуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 0,7 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 765
Пересвет Р03-14/ХХ (Овал) ХХ — входное напряжение 265*150*100мм Корпус с решеткой / без решетки |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Световой поток —1500 Лм Потребляемая мощность — 14Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LG / Osram / Seoul t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 1,2 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 1290
Пересвет Р04-14/ХХ (Круг) ХХ — входное напряжение 250*250*110мм Корпус с решеткой / без решетки |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Световой поток —1500 Лм Потребляемая мощность — 14Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LG / Osram / Seoul t экслуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 1,2 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 1290
Пересвет Р05-07/ХХ (Скат) ХХ — входное напряжение 152*152*31мм |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Световой поток —740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LG / Osram / Seoul t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 570
Пересвет Р05-05 152*152*31мм |  | Напряжение питания: 220В Мощность — 5ватт Цветовая температура - 5000 К Световой поток - 550 Лм, Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 570
Пересвет Р05-05 Д (с оптико-акустическим датчиком) 152*152*31мм |  | Напряжение питания: 220В Мощность — 5ватт Цветовая температура - 5000 К Световой поток - 550 Лм Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 727.5
Пересвет Р05-07 152*152*31мм |  | Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Цветовая температура - 5000 К Световой поток - 740 Лм Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 600
Пересвет Р05-07 Д (с оптико-акустическим датчиком) 152*152*31мм |  | Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Цветовая температура - 5000 К Световой поток - 740 Лм Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 757.5
Пересвет Р06 225*165*31мм |  | Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Цветовая температура - 5000 К Световой поток - 1100 Лм Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 780
Пересвет Р06 Д (с оптико-акустическим датчиком) 225*165*31мм |  | Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Цветовая температура - 5000 К Световой поток - 1100 Лм Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 937.5
Пересвет Р07м-ХХ ХХ — входное напряжение 150*60мм |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Мощность — 7 ватт Цвет - нейтральный Световой поток — 550 Лм, Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 840
Пересвет Р07-ХХ ХХ — входное напряжение 222*222*71мм |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Мощность — 7 ватт Цвет - нейтральный Световой поток — 550 Лм, Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,8 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 915
Пересвет Р08 220*134*55мм |  | Напряжение питания: 220V Мощность — 10 ватт Цвет - нейтральный Световой поток - 800 Лм Диоды LG / Osram / Seoul Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,5 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 1035
Пересвет Р09 (ПСХ) 175*110*90мм |  | Напряжение питания: АС/DC 12v, 24v, 36v, 220 v. (Под заказ) Световой поток —740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LG / Osram / Seoul t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Корпус - пластиковый Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 360
Пересвет Р09 (ПСХ) - 07Вт/36V 175*110*90мм |  | Напряжение питания: 36v Световой поток —740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 4000 К Диоды LG / Osram / Seoul t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Корпус - пластиковый Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок — 24 месяца | 300
Пересвет Р10 390*105*83мм |  | Световой поток —1100 Лм Потребляемая мощность — 13 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Коэффициент пульсации - менее 1 % Диоды LG / Osram / Seoul t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Опал" Вес — 1,0 кг. Гарантийный срок — 5 лет | 1080
ЭРА СВЕТОДИОД. СВ-К 10ВТ 4000К 800ЛМ КВАДРАТ |  | Габариты, мм 170x170x38 Гарантия 2 года Дата изготовления см. упаковку Диапазон рабочих температур от +1 до +35 Индекс цветопередачи Ra>70 Источник света светодиоды Категория по ограничению яркости 1 Класс защиты от поражения электрическим током II Класс светораспределения П Класс энергоэффективности А Климатическое исполнение УХЛ4 Коэффициент мощности, PF >0.7 Коэффициент пульсации светового потока, % <5% | 334

## Прожекторы
Наименование | Визуализация | Габариты | Мощность, Вт | Степень защиты, IP | Световой поток, Лм | Цветовая t-ра, К | Гарантия, лет | Цена
Прожекторы
Прожектор светодиодный |  | 90х75х25 | 10 | 65 | 800 | 6500 | 2 | 165.8609
Прожектор светодиодный |  | 115x115x26 | 20 | 65 | 1500 | 6500 | 2 | 249.2471
Прожектор светодиодный |  | 170x170x26 | 30 | 65 | 2100 | 6500 | 2 | 324.1851
Прожектор светодиодный |  | 190x190x28 | 50 | 65 | 3500 | 6500 | 2 | 499.7854
Прожектор светодиодный |  | 245x245x29 | 70 | 65 | 5600 | 6500 | 2 | 861.9967
Прожектор светодиодный |  | 285x285x29 | 100 | 65 | 7600 | 6500 | 2 | 1080.6171
Прожектор светодиодный |  | 340*42*245 | 150 | 65 | 12000 | 6500 | 2 | 1891.08
Прожектор светодиодный |  | 375*45*260 | 200 | 65 | 16000 | 6500 | 2 | 2378.57
Прожектор светодиодный "строительный" 40Вт |  |  | 40 | 65 | 3000 | 6500 | 2 | 220
Прожектор светодиодный "строительный" 80Вт |  |  | 80 | 65 | 6000 | 6500 | 2 | 420
Прожекторы высокомощные * возможно изготовление по техническим характеристикам и желанию заказчика
Прожектор светодиодный ДР-460 |  | 748х682х245 | 460 | 67 | 64000 | 3500/5000 | 5 | 49310
Прожектор светодиодный ДР-1200 |  | 952х1132х285 | 1200 | 67 | 172000 | 3500/5000 | 5 | 116600
Прожектор светодиодный АР-450 |  | 454х244 | 450 | 66 | 72000 | 4000-6000 | 5 | 71000
Прожектор светодиодный АР-600 |  | 454х244 | 600 | 66 | 96000 | 4000-6000 | 5 | 94000